## PROPUESTA TECNICA
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 001
SOLICITUD DE COTIZACION DE INSUMOS Y EQUIPO MEDICO MENOR (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº SC-CP-047-25
|  |  | Santa Cruz | 15 | de | octubre | de 2025
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 2 | PIEZA | AMBU ADULTO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Resucitador de tamaño pediátrico
2 | Bolsa y mascara de silicona autoclavable y segura
3 | Con válvula giratoria 360°
4 | Resucitador con presión ajustable con ventilación precisa y confiable
5 | Incluye bolsa de reservorio y tubería resistente
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 1 | PIEZA | BIFURCADORES PARA OXIGENO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Bifurcador de dos o mas niples de pino de impacto
2 | Tuerca tipo mariposa
3 | Conector tipo DISS
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
3 | 2 | PIEZA | FONENDOSCOPIO ADULTO CARDIOLOGICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | el equipo debe contar con una campana cromado de zinc y cromo plateado o de otro tipo de materiales altamente resistente
2 | El equipo debe ser modular diafragmas, receptores, campanas, etc.
3 | Tubo sin látex con paredes gruesas
4 | Campana de tipo adulto
5 | Tubo que conduce directamente desde la campana a cada oído para una mejor acústica
6 | Diámetro de diafragma grande de 4,3 cm aprox.
7 | Diámetro de diafragma pequeño 3.3cm aprox.
8 | el equipo debe contar con una campana cromado de zinc y cromo plateado o de otro tipo de materiales altamente resistente
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 5 | PIEZAS | FONENDOSCOPIO ADULTOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | El equipo debe contar con una campana cromado de zinc y cromo plateado o de otro tipo de materiales altamente resistente
2 | El equipo debe ser modular diafragmas, receptores, campanas, etc.
3 | Tubo sin látex con paredes gruesas
4 | Campana de tipo adulto
5 | Tubo que conduce directamente desde la campana a cada oído para una mejor acústica
6 | Diámetro de diafragma grande de 4,3 cm aprox.
7 | Diámetro de diafragma pequeño 3.3cm aprox.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 1 | PIEZA | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | el equipo debe contar con una campana cromado de zinc y cromo plateado o de otro tipo de materiales altamente resistente
2 | El equipo debe ser modular diafragmas, receptores, campanas, etc.
3 | Tubo sin látex con paredes gruesas
4 | Campana de tipo pediátrico
5 | Tubo que conduce directamente desde la campana a cada oído para una mejor acústica
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
6 | 5 | PIEZA | LINTERNA CON LUZ BLANCA (LED)
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Material de aluminio u otro resistente
2 | Tipo luz LED
3 | Luz blanca
4 | Linterna tipo medico
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
7 | 3 | PIEZA | LINTERNA USO MEDICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Material de aluminio u otro resistente
2 | Tipo luz LED
3 | Luz blanca
4 | Linterna tipo medico
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
8 | 2 | PIEZA | OTOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | 3x aumentos
2 | Definición alta
3 | Atenuación gradual de la luz
4 | Lampara de 3.5V
5 | Con 2 o mas conos reutilizables
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
9 | 4 | PIEZA | OTOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | 3x aumentos
2 | Definición alta
3 | Atenuación gradual de la luz
4 | Lampara de 3.5V
5 | Con 2 o mas conos reutilizables
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
10 | 4 | PIEZA | OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | De fácil manejo
2 | Determinación de la saturación de oxígeno (SpO 2 ) y la frecuencia cardíaca (pulso)
3 | Pantalla LED
4 | Apagado automático
5 | Indicación de batería baja
6 | Peso: 50 g
7 | Rango de medición de frecuencia de pulso: 25 - 250 lpm
8 | Rango de medición de SpO 2 : 35 - 100%
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
11 | 2 | PIEZA | OXIMETRO PEDIATRICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | De fácil manejo
2 | Determinación de la saturación de oxígeno (SpO 2 ) y la frecuencia cardíaca (pulso)
3 | Pantalla LED
4 | Apagado automático
5 | Indicación de batería baja
6 | Peso: 50 g
7 | Rango de medición de frecuencia de pulso: 25 - 250 lpm
8 | Rango de medición de SpO 2 : 35 - 100%
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
12 | 1 | PIEZA | TENSIOMETRO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Totalmente automático para la parte superior del brazo
2 | manguito blando cónico M-L (22-42 cm)
3 | Pantalla extra grande
4 | Comprobación del ajuste del manguito
5 | Tamaño: 138 x 94.5 x 62.5 mm
6 | Peso: 402 g
7 | Rango de medición: 20 - 280 mmHg (presión sanguínea) 40 - 200 latidos por minuto (pulso)
8 | Indicador del semáforo para la clasificación de la presión sanguínea
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
13 | 2 | PIEZA | TENSIOMETRO DIGITAL PEDIATRICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Totalmente automático para la parte superior del brazo
2 | manguito blando cónico M-L (22-42 cm)
3 | Pantalla extra grande
4 | Comprobación del ajuste del manguito
5 | Tamaño: 138 x 94.5 x 62.5 mm
6 | Peso: 402 g
7 | Rango de medición: 20 - 280 mmHg (presión sanguínea) 40 - 200 latidos por minuto (pulso)
8 | Indicador del semáforo para la clasificación de la presión sanguínea
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
14 | 4 | PIEZA | TENSIOMETRO DE MESA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Totalmente automático para la parte superior del brazo
2 | manguito blando cónico M-L (22-42 cm)
3 | Pantalla extra grande
4 | Comprobación del ajuste del manguito
5 | Tamaño: 138 x 94.5 x 62.5 mm
6 | Peso: 402 g
7 | Rango de medición: 20 - 280 mmHg (presión sanguínea) 40 - 200 latidos por minuto (pulso)
8 | Indicador del semáforo para la clasificación de la presión sanguínea
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
15 | 5 | PIEZA | TENSIOMETRO DIGITALES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Totalmente automático para la parte superior del brazo
2 | manguito blando cónico M-L (22-42 cm)
3 | Pantalla extra grande
4 | Comprobación del ajuste del manguito
5 | Tamaño: 138 x 94.5 x 62.5 mm
6 | Peso: 402 g
7 | Rango de medición: 20 - 280 mmHg (presión sanguínea) 40 - 200 latidos por minuto (pulso)
8 | Indicador del semáforo para la clasificación de la presión sanguínea
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
16 | 1 | PIEZA | TERMOMETRO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Termómetro tipo Pistola
2 | Pantalla 1.1” Aproximadamente
3 | Mide la temperatura superficial de forma no destructiva y por infrarrojo sin contacto
4 | manejo muy sencillo y el puntero láser.
5 | Distancia de medición Aproximada de 10cm
6 | Iluminación desde el fondo
7 | Apagado automático
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
17 | 1 | PIEZA | TERMOMETRO AMBIENTE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Pantalla LCD con dígitos de 35 mm.
2 | Rango de medición: Interior: 0°C +50°C (32°F +122°f) Exterior: -50°C +70°C (-58°F +158°F)
3 | Precisión: 1 ° C o ± 1,8 ° F en el intervalo de 0 ° C a + 50 ° C
4 | Resolución: 0,1 °C
5 | Sensor externo: 3m cable del sensor con la sonda (22,5 x ø 5,5 mm).
6 | Tamaño aproximado: 120 x 110 x 25 mm.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
18 | 24 | PIEZA | TERMOMETRO DIGITAL
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Termómetro digital, diseñado para medir la temperatura corporal
2 | Rango de medición: 32.0°C a 43.9°C
3 | Resistente al agua
4 | Sin mercurio
5 | Fácil de usar: Con un botón de encendido/apagado y una pantalla clara para visualizar la temperatura
6 | Punta rígida: Facilita la medición en diferentes zonas del cuerpo
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
19 | 1 | PIEZA | CAMBIADOR DE BEBES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Cambiador de tipo horizontal
2 | Dimensiones aproximadas: Alto: 406mm. Fondo: 457mm Ancho: 870mm.
3 | Peso: 7.105 kg
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendarios, a partir de la adjudicacion formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
E. GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Vienres 17 de octubre de 2025 a horas 15:00 pm vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2025
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA