## COTIZACION
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 107
SOLICITUD DE PROPUESTA DE COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONEXIÓN A TIERRA PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº S 18
|  |  | Santa Cruz | 13 | de | AGOSTO | de 2021
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item su propuesta
N° | UNIDAD | CANTIDAD | SERVICIO |  |  |  |  | COSTO POR SERVICIO
1 | SERVICIO | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONEXIÓN A TIERRA
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR C.S.B.P.
1 | CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [6 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE ATERRAMIENTO ACTUAL EN BLOQUE SARAH
2 | ENTUBADO Y CABLEADO DE UN CONDUCTOR MATRIZ DE TIERRA (16mm2) EL CUAL PARTIRA DE LA BARRA DE TIERRA PRINCIPAL UBICADO EN EL LADO DE LOS TRANSFORMADORES Y LLEGARA HASTA EL QUINTO PISO DE QUIROFANO Y RAYOS X.
3 | CABLEADO Y CONEXIÓN DE UN CONDUCTOR DE TIERRA A LOS SUB TABLEROS DE QUIRÓFANO, RAYOS X Y 5TO PISO, EL CUAL SE DERIVARÁ DEL CABLE MATRIZ.
4 | CAMBIO DE COLOCADO DE 50 PUNTOS DE TOMACORRIENTES TIPO SHUCKO + UNIVERSAL) EN LA SALA DE QUIROFANO.
5 | EL CABLE DE TIERRA QUE SE INSTALARÁ EN RAYOS X PERMITIRÁ EQUIOTENCIAR LAS TIERRAS Y SERVIRÁ PARA LOS TOMACORRIENTES DONDE SE CONECTAN OTROS EQUIPOS. (UPS, COMPUTADORAS, ETC).
6 | SE DEBE REALIZAR LA EXTENSIÓN DEL ATERRAMIENTO HASTA EL CONSULTORIO DE NUTRICIÓN A TODAS SUS TOMAS.
7 | EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO DE SALA DE COMPRESORES AUTOMATIZANDO EL SISTEMA DE USO DE CENTRALES DE AIRE MEDICINAL.
8 | MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA PARA VER CUÁL ES LA RESISTENCIA A TIERRA A LA CUAL SE ESTA CONECTADO.
9 | EL PROVEEDOR UTILIZARÁ TODOS LOS XXX NECESARIO PARA DICHA INSTALACIÓN (TUBOS PVC, CINTAS AISLANTES, ETC).
10 | EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL ACTA INSPECCIÓN PREVIA A LOS AMBIENTES Y TRABAJOS A REALIZAR PARA PRESENTAR SU OFERTA.
11 | LOS POTENCIALES PROVEEDORES DEBERAN REALIZAR UNA INSPECCION PREVIA EN LAS INSTALACIONES DE CLINCA CSBP REGIONAL SANTA CRUZ. COORDINAR LA MISMA CON EL ING. ABEL QUISPE. AL TELEFONO 3353875 INTERNO 3323.
2 | PLAZO DE ENTREGA
1 | EL PLAZO DE ENTREGA NO PODRA EXCEDER LOS 15 DIAS HABILES.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Martes 17 de agosto de 2021 a horas 15:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n, entre Condominio Britania y Calle Las aplemeras. (Paralelo a la Doble via la Guardia)
ELABORADO POR - CSBP | [6 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA