## PROPUESTA TECNICA
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 001
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº SC-CP-016-26
|  |  | Santa Cruz | 25 | de | febrero | de 2026
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | PIEZA | FUELLE MAQUINA DE ANESTESIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Fuelle tipo para máquina de anestesia Marca Spacelabs, modelo Focus
2 | Fuelle libre de latex
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 2 | PIEZAS | SENSOR DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Sensor de flujo para máquina de anestesia Marca Spacelabs, modelo Focus
2 | Sensor debe incluir transductor de fuljo
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
3 | 1 | PIEZA | BOMBA DE AGUA PARA LABORATORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Bomba de uso continuo
2 | Presión máxima de 5,5 bares
3 | Amperaje de 2.6Amp.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 1 | PIEZA | VALVULA REGULADORA DE PRESION
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Valvula de tipo PRV
2 | Regula presiones de 15 a 75 PSI
3 | Entrada y salida de ½”
4 | Compatible para autoclave marca tuttnauer
5 | Hecho de acero inoxidable
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 1 | PIEZA | TARJETA CONTROL DE BOMBA DE AGUA PARA AUTOCLAVE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Tarjeta electrónica manejadora de bomba de agua para equipo autoclave de mesa marca tuttnauer
2 | Autoclave modelo: 3870
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
6 | 1 | PIEZA | KIT MANGUITO DE ISQUEMIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Bomba metálica y robusta.
2 | Incluye un brazalete para el brazo de 57 x 9 cm aproximado y otro para el muslo de 96 x 13 cm. Aproximado Ambos incluyen bolsas sin látex.
3 | Los brazaletes se pueden lavar y desinfectar
4 | Manómetro de metal cromado con una escala de aluminio de fácil lectura hasta 700 mm Hg
5 | Expulsión del aire con apertura de válvula.
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
7 | 20 | PIEZAS | BRAZALETE ADULTO 1 VIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Brazalete de tipo adulto
2 | Libre de latex
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
8 | 5 | PIEZAS | BRAZALETE PEDIATRICO 1 VIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Brazalete de tipo pediatrico
2 | Libre de latex
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
9 | 5 | PIEZAS | CABLE SPO2
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Extensor y Cable ADULTO COMPATIBLE reutilizable para SPO2
2 | Cable SENSOR DE SPO2 para monitores mindray T5
3 | Cable de alta calidad y resistente
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
10 | 5 | PIEZAS | CABLE ECG
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Extensor y Cable ADULTO COMPATIBLE reutilizable para ECG de 3 o 5 latiguillos
2 | Cable ECG para monitores mindray T5
3 | Cable de alta calidad y resistente
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
11 | 5 | PIEZAS | LAMPARA HALOGENA DE 6V 30W
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Lámpara halógena para microscopio
2 | Lámpara de 6V 30W
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DEL SERVICIO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día martes 3 de marzo de 2026 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2026
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA