## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE ACONDICIONADOR DE AIRE PROCESO SC-CP-055-2026 - PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº SC-CP-055-2026
|  |  |  | Santa Cruz | 22 | de | JULIO | de 2026
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | UNIDAD | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU
I | ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
II | A. REQUISITOS DEL BIEN | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Marca (Detallar):
2 | Modelo (Detallar):
3 | Origen (Detallar):
4 | Tipo Split con control y pilas
5 | Color preferentemente Blanco o similar
6 | Con Gas refrigerante
7 | Equipo de 12.000 BTU
8 | Voltaje Monofásico
9 | Temperatura Frio
10 | Incluye desinstalación de equipo existente(5 equipos).
11 | Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañería de cobre con la que viene el equipo y 3 metros de cañería (total 6 metros) adicional por equipo.
12 | Garantía mínima de 1 año
13 | El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
14 | El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
15 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
16 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz.
17 | Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
PLAZO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 14 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente hábil de su notificación.
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien
GARANTIAS
1 | El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El bien deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
FORMA DE PAGO
1 | El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 2 | UNIDAD | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
I | A. DETALLE DEL BIEN | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Marca (Detallar):
2 | Modelo (Detallar):
3 | Origen (Detallar):
4 | Tipo Split con control y pilas
5 | Color preferentemente Blanco o similar
6 | Con Gas refrigerante
7 | Equipo de 12.000 BTU
8 | Voltaje Monofásico
9 | Temperatura Frio
10 | Incluye desinstalación de equipo existente (solo 1 equipo).
11 | Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo y 3 metros adicionlaes (total 6 metros) por equipo.
12 | Garantía mínima de 1 año
13 | El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
14 | El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
15 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
16 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz.
17 | Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
PLAZO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 14 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente hábil de su notificación.
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien
GARANTIAS
1 | El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El bien deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
FORMA DE PAGO
1 | El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
3 | 1 | UNIDAD | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
I | A. REQUISITOS DEL BIEN | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Marca (Detallar):
2 | Modelo (Detallar):
3 | Origen (Detallar):
4 | Tipo Split con control y pilas
5 | Color preferentemente Blanco o similar
6 | Con Gas refrigerante
7 | Equipo de 18.000 BTU
8 | Voltaje Monofásico
9 | Temperatura Frior
10 | Incluye desinstalación de equipo existente(1 equipo).
11 | Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo (total 3 metros)
12 | Garantía mínima de 1 año
13 | El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
14 | El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
15 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
16 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz.
17 | Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
PLAZO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 14 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente hábil de su notificación.
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien
GARANTIAS
1 | El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El bien deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
FORMA DE PAGO
1 | El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 1 | UNIDAD | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 24000 BTU
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
I | A. REQUISITOS DEL BIEN | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Marca (Detallar):
2 | Modelo (Detallar):
3 | Origen (Detallar):
4 | Tipo Split con control y pilas
5 | Color preferentemente Blanco o similar
6 | Con Gas refrigerante
7 | Equipo de 24.000 BTU
8 | Voltaje Monofásico
9 | Temperatura Frio
10 | Incluye desinstalación de equipo existente(1 equipo).
11 | Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo y 3 metros de cañería adicionales (total 6 metros)
12 | Garantía mínima de 1 año
13 | El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
14 | El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
15 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
16 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz
17 | Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
PLAZO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 14 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente hábil de su notificación.
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien
GARANTIAS
1 | El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El bien deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
FORMA DE PAGO
1 | El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 2 | UNIDAD | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 36000 BTU
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
I | A. REQUISITOS DEL BIEN | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Marca (Detallar):
2 | Modelo (Detallar):
3 | Origen (Detallar):
4 | Tipo Split con control y pilas
5 | Color preferentemente Blanco o similar
6 | Con Gas refrigerante
7 | Equipo de 36.000 BTU
8 | Temperatura Frio
9 | Incluye desinstalación de equipo existente.
10 | Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo y 6 metros de cañeria adicional (total 9 metros)
11 | Garantía mínima de 1 año
12 | El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
13 | El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
14 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
15 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz
16 | Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
PLAZO
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 14 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente hábil de su notificación.
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien
GARANTIAS
1 | El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El bien deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
FORMA DE PAGO
1 | El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el díaLunes 27 de julio de 2026 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2026
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA