## PROPUESTA TECNICA
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz
SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS PROCESO SC-CP-066-2026 (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  | Proceso de Comparacion de Propuesta |  |  |  |  | Nº SC-CP-066-26
|  |  | Santa Cruz | 24 | de | agosto | de 2026
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 5 | PIEZA | FILTRO PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Filtro para incubadora de transporte marca TSE modelos TE401
2 | Filtro descartable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 3 | PIEZA | SENSOR DE O2 PA VENTILADOR
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Sensor de Oxigeno compatible para ventilador Newport E360
2 | Debe incluir el cambio y calibrado del mismo equipo en instalaciones de clínica
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
3 | 2 | PIEZA | CABLE ENDOCAMARA
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Cable para cámara de torre de laparoscopia marca Richard Wolf
2 | Debe incluir el cambio del mismo con herramientas especificas par su buen funcionamiento
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 1 | PIEZA | FLOTADOR PARA AUTOCLAVE
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Flotador de sensor de nivel para equipo autoclave de mesa de marca Tuttnauer
2 | Sensor de nivel de autoclave de mesa Tuttnauer
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 1 | PIEZA | GICAR CONTROLADOR DE AUTOCLAVE
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Controlador gicar de autoclave horizontal
2 | Autoclave marca Tuttnauer y modelo: 3870
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
6 | 1 | PIEZA | RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Resistencia para autoclave horizontal
2 | Autoclave marca Tuttnauer y modelo: 3870
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
7 | 1 | PIEZA | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA AUTOCLAVE
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Transductor de presión para autoclave horizontal
2 | Autoclave marca Tuttnauer y modelo: 3870
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
8 | 5 | PIEZA | CABLE SPO2
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Extensor y Cable ADULTO COMPATIBLE reutilizable para SPO2
2 | Cable SENSOR DE SPO2 para monitores mindray T5
3 | Cable de alta calidad y resistente
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
9 | 2 | PIEZA | CABLE PARA ELECTROBISTURI
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Cable extensor para placa neutro de electrobisturi
2 | Cable tipo valleylab
3 | Cable de alta calidad y resistente
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
10 | 1 | PIEZA | CABLE ECG PARA ELECTROCARDIOGRAFO
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Extensor y Cable ADULTO COMPATIBLE reutilizable para ECG de 10 latiguillos
2 | Cable ECG para electrocardiógrafo Spacelabs SL6
3 | Cable de alta calidad y resistente
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
11 | 1 | PIEZA | VALVULA SRV CONTADOR HEMATOLOGICO
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Válvula SRV para equipo contador hematológico marca Sysmex
2 | Incluye el cambio
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
12 | 1 | PIEZA | ELECTRODO PARA ANALIZADOR
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Electrodo para analizador de electrolitos
2 | Electrodo de lectura de potasio
3 | Original de la marca MEDICA modelo Easylyte
III. CONDICIONES DEL BIEN
PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la adjudicación formal
GARANTIAS
1 | La garantía debe ser mayor a 3 meses
RÉGIMEN DE MULTAS
1 | La multa es del 0.3% por día de retraso
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día jueves 27 de agosto de 2026 horas 16:00 pm, en instalacionea de oficinas administrativas Doble via la Guardia Calle Eucalipto s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2026
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA