## CP-057 (2DA CONV.)
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA PROCESO SC-CP-057-2026 - SEGUNDA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº SC-CP-057-2026
|  |  |  | Santa Cruz | 27 | de | octubre | de 2026
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | UNIDAD | GENERADOR DE ENERGIA
I | ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
I | A. REQUISITOS DEL BIEN | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Marca:
2 | Modelo:
3 | Origen:
4 | Año de Fabricacion:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL BIEN
1 | Generador de energía de emergencia de 10KVA o mas
2 | tensión nominal configurable para 380V, 220V,
3 | Tipo de combustible gasolina o Gas o diesel u otro
4 | El proveedor debe icnluir un tablero de transferencia automatico
5 | Con batería
6 | Grado de protección: IP23 o superior.
7 | Con cabina para el ruido
8 | El proveedor deberá incluir entrega, montaje instalacion y puesta en marcha del equipo en instalaciones de Policonsultorio y cubrir con todos los gastos q implique su instalación
ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
9 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
B. INSTALACION DEL BIEN:
LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de Policonsultorio de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá incluir todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes o consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. La empresa proponente realizara la coordinación necesaria para la integración con las obras civiles, instalación eléctrica de los equipamientos críticos: Informática y Sistemas, cuidando que la carga no supere la capacidad del Generador inclusive el margen de seguridad.
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:
El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
ASISTENCIA TÉCNICA El proveedor debera contar con el pesonal capacitado con presencia fisica en la ciudad de Santa Cruz para la asistencia técnica
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
E. PROVISION DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (2) dos años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
G. CAPACITACIÓN
OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad.
H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La empresa adjudicada entregará de manera física el Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo durante el período de garantía al momento de la entrega definitiva del grupo generador, para su correspondiente validación y conformidad del área técnica. la misma incluye mano de obra sin costo por parte de la empresa.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra y herramientas . Los respuestos e insumos fallados atribuidos a mal manejo o mala manipulacion seran cubiertos por la CSBP.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. PLAZO
1 | (45) Cuarenta y cinco dias calendario o menor a partir del día hábil siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
B. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución de partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de cumplimiento de contrato por el 7% del monto total adjudicado.
GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
D. FORMA DE PAGO
1 | El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día jueves 29 de octubre de 2026 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2026
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA