## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 118
SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS PRIMERA RONDA - PRIMERA AMPLIACION
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº S 19
|  |  |  | Santa Cruz | 13 | de | OCTUBRE | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item su propuesta
N° | CANTIDAD | SERVICIO |  |  |  |  | IMPORTE UNITARIO EN BS. MENSUAL |  | IMPORTE TOTAL EN BS.
1 | 12 MESES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS
1 | FORMA DE COMO SE PRESTARA EL SERVICIO | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR C.S.B.P.
[9 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS CADA FIN DE SEMANA (SABADOS) EN SERVICIO DE ODONTOLOGIA
2 | UNA VEZ CONCLUIDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FIN DE MES, EL PROVEEDOR DEBERA SOLICITAR LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DONDE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
3 | EN CASO DE REQUERIR CAMBIO DE REPUESTO DEBERA ENTREGAR UN INFORME TECNICO DETALLANDO LA LISTA DE PIEZAS O REPUESTOS A UTILIZAR PARA MENTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL O DE LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS
4 | HASTA EL 25 DE CADA MES DEBERA PRESENTAR SU NOTA FISCAL, ADJUNTANDO LAS NOTAS DE CONFORMIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS YA SEAN ESTOS PREVENTIVOS O CORRECTIVOS REALIZADOS EN LOS CONSULTORIOS DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA
2 | PLAZOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y MULTAS
1 | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE REALIZARA POR EL TIEMPO DE UN AÑO
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON FUNDEMPRESA Y NIT (ADJUNTAR LOS RESPALDOS)
2 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERA REALIZADO TODOS LOS FINES DE SEMANA EXCLUSIVAMENTE LOS DIAS SABADOS A PARTIR DE LAS 8:30 AM DEBIENDO SER REALIZADOS EN EL LUGAR EN EL CUAL SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS EQUIPOS DE ACUERDO A UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION
2 | EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EL PROVEEDOR PARA CASOS DE EMERGENCIA DEBERA COMPROMETERSE A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FORMA INMEDIATA HA LLAMADO DE LUNES A VIERNES PARA LO CUAL LA CSBP A TRAVES DEL COORDINADOR DE ODONTOLOGIA MEDIANTE VIA TELEFONICA SOLICITARA EL MANTEMIENTO DE LOS EQUIPOS.
3 | LA EMPRESA DEBERA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS
SILLON DENTAL - SIRONA
SILLON DENTAL - FONA
SILLON DENTAL-KAVO
SILLON DENTAL-KAVO
SILLON DENTAL-GNATUS
SILLON DENTAL-GNATUS
RAYOS X ODONTOLOGICO - SIRONA
RAYOS X ODONTOLOGICO -VARIO
RAYOS X ODONTOLOGICO-DAVI ATLANTE
RAYOS X ODONTOLOGICO- KAVO
RAYOS X ODONTOLOGICO-DAVI ATLANTE
EQUIPO DE PROFILAXIS- DAVI ATLANTE
EQUIPO DE PROFILAXIS-NSK
EQUIPO DE PROFILAXIS- DAVI ATLANTE
EQUIPO DE PROFILAXIS-GNATUS
RADIOVISIOGRAFO- KODAK
MICROMOTOR ODONTOLOGICO-NSK
DETECTOR DE APICE -PROPEX
ASPIRADOR PORTATIL-HIRTZ
FRONTOLUX- WELCH ALLYN
PUPINEL ODONTOLOGICO - FAETA
AUTOCLAVE- TUTTNAUER
CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO-SCHULTZ
CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO-SCHULTZ
SECADORA DE AIRE-SMC
SECADORA DE AIRE-SMC
ELECTROBISTURI-DELTRONIX
7 LAMPARAS HALOGENAS-VALO
24 PIEZAS DE MANO (TURBINA, MICROMOTOR, PUNTAS, Y CONTRANGULOS
AUTOCLAVE-TUTTNAUER
4 | ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS EN CONTRATO EN COORDINACION CON EL SERVICIO DE ELECTROMEDICINA DE LA CSBP
5 | AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS DEMOSTRABLE CON CONTRATOS O CERTIFICADOS DE CONTRATOS
6 | TIEMPO DE RESPUESTA EN EMERGENCIA MENOR A 2 HORAS
7 | EL PROPONENTE DEBE TENER HERRAMIENTAS ESPECIFICA COMO SER MANOMETROS, PRENSA MECANICA PARA DESMONTAR RODAMIENTOS DE LAS TURBINAS, LLAVES PARA DESTAPAR LAS TURBINAS Y MICROMOTORES, MULTIMETROS, SOLDADOR ELECTRICO, ALIKATE DE VAQUELITA, EXTRACTOR DE RODAMIENTOS PARA COMPRENSOR, ETC. (ESPECIFICAR)
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Viernes 15 de Octubre de 2019 a horas 15: 00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA
www.csbp.com.bo
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA