## ME
[11 empty] | Nº | 131
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz
TELF:342-7676 FAX: INT. 3427 o 3428
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
[5 empty] | Proceso de Compra Menor No |  |  |  | F-50
| Santa Cruz | 28 | Octubre |  | de 2021
|  | Señores: |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 4 decimales:
ITEM | CODIGO | CANT. | UNIDAD | PRODUCTO | PRESENTACION | PRESENTACIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE) | MARCA | PROCEDENCIA | VENCIMIENTO | TIEMPO ENTREGA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | RL-120-00 | 3 | kit/set | Suero de Coombs | Frasco de 10 ml previsto de gotero. Para 200 determinaciones
2 | RL-99-01 | 2 | kit/set | Reactivos recuento de plaquetas | Cada frasco contiene 50 ml para 120 pruebas.
3 | RL-51-00 | 30 | kit/set | HCG Cualitativa | Bolsa de 100 cromtografias
4 | RL-118-00 | 5 | Placa | Complemento C3 | placa con 12 pocillos
5 | RL-119-00 | 5 | Placa | Complemento C4 | placa con 12 pocillos
6 | RL-188-00 | 3 | Placa | Inmunoglobulina IgA | placa con 12 pocillos
7 | RL-189-00 | 3 | Placa | Inmunoglobulina IgG | placa con 12 pocillos
8 | RL-191-00 | 3 | Placa | Inmunoglobulina IgM | placa con 12 pocillos
9 | RL-15-01 | 10 | bolsa | Glucosa anhidra | Bolsa de 1 kg
10 | RL-190-00 | 5 | kit/set | Reactivo pack 800 ml | Reactivo para analizador de gases en sangre para equipos de la linea medica.
11 | RL-29-00 | 2 | kit/set | Amilasa | Amilasa liquida presentación
12 | RL-240-00 | 1 | kit/set | Antigeno de superficie para hepatitis B | 6x 50 ml.
13 | RL/352-00 | 1 | kit/set | Hepatitis C prueba rápida | Caja que contiene 20-25 unidades con buffer de 2-3 ml
14 | RL116-00 | 1 | kit/set | Hepatitis C | Caja que contiene 20-25 unidades con buffer de 2-3 ml
15 | RL-111-00 | 2 | kit/set | CPK MB | Kit que contiene 1 diluyente de muestra,1 conjugado,1 substrato A 1 substrato B,1 sol de stop,1 sol de lavado,1 control positivo,1 control negativo, calibrador y 96 micropocillos con antigeno especifico.
16 | RL-93-00 | 5 | Kit/set | Proti U | CK-MB Presentación 5x20 ml reactivo 1, 1x25 ml reactivo 2.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada hasta el día |  |  |  |  | 1 | de |  | Noviembre | de 2021 | en la Caja de Salud de la Banca Privada hasta las 15:00 pm |  |  | de 2014
| Dirección: | Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
| ELABORADO POR | [6 empty] | FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DE LA CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
| Tiempo de Entrega: | [11 empty] | de 2014
Validez de la oferta:
| Santa Cruz |  | Octubre |  | de 2021
| SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA