## COTIZACION
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 027
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-PRIMERA CONVOCATORIA- PROCESO CP-11
|  |  | Proceso de Compra Comparacion de Propuestas |  |  |  |  | Nº CP -11
|  |  | Santa Cruz | 6 | de | Abril | de 2022
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Nº | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
1 | 6 | INSTRUMENTAL DE ARMONICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | 5 pinzas de bistur harmonic, compatilble con equipo Marca: Ethicon modelo: GEN 11, con las siguientes caracteristicas * El corte y coagulacion simultanea * Rotacion de 360° con una mano * Pinza para sellado de vasos hasta 5mm * Diametro de 5mm largo los 36cm * Configuacion de punta Curvo * Abordaje quirurgico Laparoscopico * Instrumental de uso medico, esterilizado en paquete original
1 pinzas de bisturi harmonic, sellador de vasos, compatible con equipo Marca: Ethicon modelo: GEN 11, con las siguientes caracteristicas * Compresion uniforme del tejido Sella y cortas vasos hasta e incluso de 7 mm * La temperatura se mantiene a 100° C * Minimiza adhesion, carbonizacion y humo * Mantiene energia dentro de las mandibulas * Minimiza la dispersion termal lateral a 1mm * Rotacion de 360° con una mano * Configuracion de punta Curvo * Abordaje quirurgico Laparoscopico instrumental de uso medico, esterilizado en paquete original
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente deberá presentar registro sanitario del producto
6.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada.
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
N° | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
2 | 1 | INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
| DESCRIPCION |  |  |  | CANT.
1.1 | TAMBOR D/ACERO INOXIDABLE CALIDAD HOSPITALARIO D/10 X 10CM |  |  |  | 20
| POCILLO D/ACERO INOXIDABLE CALIDAD HOSPITALARIO D/8 X 4CM CAPACIDAD D/160ML |  |  |  | 20
| RIÑONERA QUIRURGICA D/26 X 12CM CAPACIDAD 700ML D/ACERO IXIDABLE-FAVA (MF-216) |  |  |  | 10
| BANDEJA AC. INOX. S/TAPA 22X09X1.5CM |  |  |  | 10
| PINZA HEMOSTATICA D/18CM C/DIENTE RECTA (ROCHESTER OCHSNER) KOCHER |  |  |  | 1
| CABO D/BISTURI #4 D/12CM STANDARD-REDA |  |  |  | 3
| CABO D/BISTURI #3 D/12CM STANDARD-REDA |  |  |  | 3
| SEPARADOR DOBLE SENN-MILLER 17CM ROMO |  |  |  | 2
| HISTEROMETRO SIMS RIGIDO 32CM |  |  |  | 1
| TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 19 X 19CM |  |  |  | 20
| CAJA D/ACERO INOXIDABLE CALIDAD HOSPITALARIO D/20 X 10 X 5CM- |  |  |  | 5
| ALICATE CORTA CLAVOS HASTA 47CM 6MM |  |  |  | 1
| SET DE LARINGOSCOPIO COMPLETO CON 6 LAMINAS |  |  |  | 1
1.2 | Intrumental de uso medico
1.3 | Material autoclave
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada.
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
N° | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
3 | 1 | INSTRUMENAL ENFERMERIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del instrumental
1.1 | DESCRIPCION |  |  |  | CANT.
| ESPECULO TAMAÑO MEDIANO |  |  |  | 15
| EQUIPO PARA COLOCAR DIU |  |  |  | 4
| PINZA PARA BIOPSIA |  |  |  | 4
| TIEJERA MAYO RECTA |  |  |  | 10
| CANULA DE ASPIRACION PARA OTORRINO |  |  |  | 2
| BANDEJA PEQUEÑA |  |  |  | 5
| CAJA MEDIANA |  |  |  | 5
1.2 | Instrumental de uso medico
1.3 | Material autoclave
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada.
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
N° | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
4 | 1 | INSTRUMENTAL DE GINECOLOGIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | DESCRIPCION |  |  |  | CANT.
| TIJERA METZEMBAUM CURVA DE 18CM |  |  |  | 10
| TIJERA METZEMBAUM RECTA DE 18CM |  |  |  | 10
| PINZA KOCHER RECTA 14CM |  |  |  | 10
| PINZA KOCHER CURVA 14CM |  |  |  | 10
| PINZA GRASPER KOCHER 5MM |  |  |  | 1
| PINZA D/AGARRE MARYLAND CURVA 5MM,33CM |  |  |  | 1
| RIÑONERA D/PLASTICO COLOR BLANCO D/25 X 12 X 4CM- |  |  |  | 15
| CANULA OROFARINGEA # 8 D/80MM GUEDEL-WELL LEAD |  |  |  | 4
| CANULA OROFARINGEA # 9 D/90MM GUEDEL-WELL LEAD |  |  |  | 4
| TIJERA P/RETIRO PUNTO D/11CM RECTA SPENCER |  |  |  | 10
| CINCEL PARA RINOPLASTIA RECTO 6 MM. |  |  |  | 1
| CINCEL PARA RINOPLASTIA RECTO 8 MM. |  |  |  | 1
| CINCEL PARA RINOPLASTIA 1 DT 6 MM |  |  |  | 1
| CINCEL PARA RINOPLASTIA 2 DTS 10 MM |  |  |  | 1
| JACKSON-REES PEDIACTRIC |  |  |  | 1
| CIRCUITO BAIN NEO C/ VALVULA REUSABLE |  |  |  | 1
1.2 | Instrumental de uso medico
1.3 | Material autoclave
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple.
6.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada.
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
N° | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
5 | 1 | INSTRUMENTAL MEDICINA INTERNA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | DESCRIPCION |  |  |  | CANT.
| LAPAROSCOPIO 10MM D-45° / 310MM HD |  |  |  | 1
| ESPECULO NASAL HARTMANN # 1 16 CM. |  |  |  | 1
| ESPECULO NASAL HARTMANN # 3 16 CM. |  |  |  | 1
| TIJERA POTTS SMITHS VASCULAR 60G |  |  |  | 1
| CANULA OROFARINGEA #10 D/100MM GUEDEL-WELL LEAD |  |  |  | 4
| CANULA OROFARINGEA # 11 D/110MM GUEDEL-WELL LEAD |  |  |  | 4
| CANULA OROFARINGEA # 12 D/120MM GUEDEL-WELL LEAD |  |  |  | 4
1.2 | Instrumental de uso medico
1.3 | Material autoclave
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada.
N° | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
6 | 1 | INSTRUMENTAL PIEZA DE MANO PARA ARMONICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | La pieza de mano cons transductor piezoelectrico que convierten la energia electronica en vibracion ultrasonica
1.2 | Pieza de mano, para activar los dispositivos HARMONIC
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debera presentar registro sanitario del producto
6.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Martes 12 de Abril a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2022
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA