## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | 39
SOLICITUD DE COTIZACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº A 14
|  |  |  | Santa Cruz | 5 | de | Abril | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), asi mismo debera describir su oferta en la casilla "Propuesta" donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 02 | PIEZAS | ALARGADOR DE CORRIENTE
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | De color Blanco
1.2 | De 20 o mas amperes
1.3 | Con cable a tierra
1.4 | De 20 metros de largo
1.5 | Que tenga 4 entradas
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.6 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 30 | PIEZAS | ARRANCADORES POTENCIA 10/20W
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Encendido seguro y rapido
1.2 | Envoltura externa aislante
1.3 | Mayor durabilidad
1.4 | 10/20 watts
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.5 | Entrega en almacen central de la CSBP
3 | 30 | PIEZAS | ARRANCADORES POTENCIA 40W
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Encendido seguro y rapido
1.2 | Envoltura externa aislante
1.3 | Mayor durabilidad
1.4 | 40 watts
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.5 | Entrega en almacen central de la CSBP
4 | 1 | ROLLOS | A CABLE FLEXIBLE DE 1,5 MM (100 MTS)
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Cable fexible filamentado
1.2 | Preferentemente de industria Brasilera
1.3 | Longitud de 100 mts
1.4 | De preferencia color Blanco
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.5 | Entrega en almacen central de la CSBP
5 | 1 | ROLLOS | B CABLE FLEXIBLE DE 2,5 MM (100 MTS)
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Cable fexible filamentado
1.2 | Preferentemente de industria Brasilera
1.3 | Longitud de 100 mts
1.4 | De preferencia color rojo
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.5 | Entrega en almacen central de la CSBP
6 | 1 | ROLLOS | C CABLE FLEXIBLE DE 6 MM (100 MTS)
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Cable fexible filamentado
1.2 | Preferentemente de industria Brasilera
1.3 | Longitud de 100 mts
1.4 | De preferencia color negro
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.5 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | 50 | PIEZAS | CINTA AISLANTE
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Color negra
1.2 | Longitud de 100 mts
1.3 | Marca 3M
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.4 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
8 | 30 | PIEZAS | DUCHAS ELECTRICAS
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Color blanco
1.2 | Modelo estandar
1.3 | Preferentemente de industria Brasilera
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.4 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
9 | 50 | PIEZAS | FOCO DE 20 WATTS NEON
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | 110-220V, Energia de 220 - 240V
1.2 | Potencia de 20W
1.3 | Preferentemente de industria Brasilera
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.4 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
10 | 100 | PIEZAS | FOCOS ESPIRALES DE 42 W
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Potencia de 42 watts
1.2 | Voltaje 220
1.3 | Amperaje de 340 mA
1.4 | De alta calidad
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.5 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
11 | 50 | PIEZAS | FOCOS ESPIRALES DE 36 W
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Potencia 20 wats
1.2 | Voltaje 220
1.3 | Ampere 155 mA
1.4 | De alta Calidad
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.5 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
12 | 50 | PIEZAS | FOCO LED EQUIVALENTE A 100 W
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Tecnologia led, consumo aprox. 13w
1.2 | Luz blanca equivalente a 100w
1.3 | Sin transformador
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.4 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
13 | 10 | PIEZAS | TERMICO DE 32 AMP
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Capacidad de 32 amp
1.2 | Marca SICA
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.3 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
14 | 10 | PIEZAS | PANTALLA LED PARA QUIFOFANO
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | De sobreponer
1.2 | Panel de 60 x60 cm aproximadamente
1.3 | Voltaje 220 v.
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.4 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
15 | 10 | PIEZAS | REACTANCIA DE 20 W
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Capacidad 20 w
1.2 | Voltaje 220 v.
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.3 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
16 | 20 | PIEZAS | REACTANCIA DE 40 W
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Capacidad 40 w
1.2 | Voltaje 220 v.
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.3 | Entrega en almacen central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
17 | 50 | PIEZAS | TUBO DE NEON 40 W
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | ASPECTOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | 110-220V energia de 220-240v
1.2 | Potencia de 40w
1.3 | De preferencia marca brasilera
II | CONDICIONES DE ENTREGA
1.4 | Entrega en almacen central de la CSBP
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Miercoles 07 de abril a horas 14:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA
www.csbp.com.bo