## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 063
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE INSTRUMENTAL -PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº A 23
|  |  |  | Santa Cruz | 10 | de | Mayo | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1 | KIT | INSTRUMENTAL CIRUGIA MENOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del instrumental
1.1 | Separador finochietto baby con medida 15x15x65 mm aprox. |  |  |  |  | 1
1.2 | Separador finochietto neonatal |  |  |  |  | 1
1.3 | Separador finochietto pediatrica |  |  |  |  | 1
1.4 | Pinza Anatomica bascular 14 cm aprox |  |  |  |  | 1
1.5 | Pinza anatomica bascular 16 cm aprox |  |  |  |  | 1
1.6 | Tijera Mayo recta |  |  |  |  | 15
1.7 | Tijera Mayo curva |  |  |  |  | 15
Instrumental de uso medico, esterilizado en paquete original
Material Autoclave
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El Instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del instrumental en : Fundamentos, Tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc. Y todo lo conceniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe entregar la certificacion ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas practicas de manufactura en fotocopia simple.
6.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendarios.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 1 | LOTE | INSTRUMENTAL DE ENFERMERIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del instrumental
1.1 | Bandeja metalica de 30*20 aprox. |  |  |  |  | 2
1.2 | Saca grampas |  |  |  |  | 4
1.3 | Tijera punta fina recta 13 cm |  |  |  |  | 6
1.4 | Tambor de 15*11 |  |  |  |  | 6
1.5 | Punta de electro |  |  |  |  | 3
1.6 | Pinzas de biopsias caspar 185 mm |  |  |  |  | 2
1.7 | Cureta de bakey con interructor y mandrill |  |  |  |  | 4
Instrumental de uso medico, esterilizado en paquete original
Material Autoclave
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El Instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del instrumental en : Fundamentos, Tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc. Y todo lo conceniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe entregar la certificacion ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas practicas de manufactura en fotocopia simple.
6.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendarios.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
3 | 1 | LOTE | INSTRUMENTAL DE GINECOLOGIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del instrumental
1.1 | Pinza Zepellin Recto 26 cm aprox |  |  |  |  | 2
1.2 | Pinza Zepellin Curvo 26 cm aprox |  |  |  |  | 2
1.3 | Pinza Bajanudo laparoscopia de 3mm x 20 cm aprox. |  |  |  |  | 1
| Pinza Bajanudo laparosocpia de 5mm x 30 cm aprox. |  |  |  |  | 1
| Pinza Grasper laparoscopico pediatrico de 3mm x 20 cm aprox. |  |  |  |  | 1
| Porta aguja laparoscopico pediatrico de 3mm x 20 cm aprox |  |  |  |  | 1
Instrumental de uso medico, esterilizado en paquete original
Material Autoclave
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El Instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del instrumental en : Fundamentos, Tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc. Y todo lo conceniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe entregar la certificacion ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas practicas de manufactura en fotocopia simple.
6.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendarios.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
4 | 1 | LOTE | INSTRUMENTAL MEDICINA INTERNA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del instrumental
1.1 | Set de escoplo desde 5mm, 8mm, 10mm aproximado |  |  |  |  | 1
1.2 | Pinzas Iris Curvo |  |  |  |  | 10
1.3 | Pinzas Iris Recto |  |  |  |  | 10
Instrumental de uso medico, esterilizado en paquete original
Material Autoclave
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El Instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del instrumental en : Fundamentos, Tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc. Y todo lo conceniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe entregar la certificacion ISO 14385 o equivalente, que garantice las buenas practicas de manufactura en fotocopia simple.
6.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendarios.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Viernes 14 de Mayo de 2021 a horas 15:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n, entre calle Palmeras y cpndominio Britania.
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA