## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 072
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SEGUNDA CONVOCATORIA - PRIMERA AMPLIACIÓN
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº AF 04
|  |  |  | Santa Cruz | 24 | de | MAYO | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1 | PIEZA | TALLIMETRO PEDIÁTRICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO
1.1 | Tallimetro de aluminio anodizado
1.2 | Dimensión de 0-99mm. con división 1mm.
1.3 | Con posibilidad de montaje en pared o mesa
1.4 | Peso aproximado de 800gr.
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 2 | PIEZAS | MESA DE ALIMENTACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Soporte construido en acero inoxidable u otro material resistente
1.2 | Tablero en material ABS u otro material resistente de fácil lavado y con poca formación de bacterias.
1.3 | Base en forma de H u otra similar
1.4 | 4 ruedas antiestáticas
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
3.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento.
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACION
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
6 | GARANTIAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
3 | 1 | PIEZA | MESA GINECOLÓGICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Permite que se pueda doblar la pierna Dispositivo de soporte, con un tacho de acero inoxidable debajo de la mesa.
1.2 | Regulador de espaldar a través de sistema de amortiguación u otro similar, facilita al operador los movimientos tanto de ascenso y descenso.
1.3 | Con gomas anti-ruido en las patas.
1.4 | Mesa de examen fabricada en acero inoxidable con tubo cuadrado.
1.5 | Cama obstétrica Fabricada en acero y pintada con pintura epoxi electrostática al horno.
1.6 | Peso aproximado de 200 kilos
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
2.2 | Incluye pierneras y recipiente para debajo de la mesa de acero inoxidable.
3 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
3.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento.
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACION
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
6 | GARANTIAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada se compromete a realizar el cambio respectivo del equipo en caso de falla (5 fallas o mas) o dejar un equipo de similares características en la CSBP mientras dure la reparación en caso de necesitar repuestos defectuosos atribuibles al fabricante.
7 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
7.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
8 | PLAZO DE ENTREGA
8.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
4 | 1 | EQUIPO | CAMILLA PARA AMBULANCIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia
1.2 | 4 ruedas de alto trafico
1.3 | Colchoneta articulado en 3 o mas divisiones lavable
1.4 | 2 correas de fijación ajustable
1.5 | Espaldar reclinable, patas retractiles, barandas abatibles 4 ruedas con freno en las ruedas traseras.
1.6 | Peso aproximado de 28kgr.
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
2.2 | Incluye porta sueros articulados o retractiles
2.3 | Guinche de sujeción en ambulancia.
3 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
3.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento.
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACION
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
6 | GARANTIAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada se compromete a realizar el cambio respectivo del equipo en caso de falla (5 fallas o mas) o dejar un equipo de similares características en la CSBP mientras dure la reparación en caso de necesitar repuestos defectuosos atribuibles al fabricante.
7 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
7.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
7.2 | El proponente deberá presentar una carta de compromiso de cambio de equipo en caso de fallas de funcionamiento del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
8.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación o guía de uso en idioma español
9 | PLAZO DE ENTREGA
9.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
5 | 1 | EQUIPO | ELECTROCARDIÓGRAFO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Electrocardiógrafo de 3 o mas canales
1.2 | Visualización en pantalla LCD color de las 6 o 12 derivaciones de ECG en forma simultánea.
1.3 | Impresora térmica de alta resolución, con 3 canales de impresión
1.4 | Gran capacidad de almacenamiento de datos en memoria interna y en tarjeta SD opcional.
1.5 | pantalla de 7” o mas
1.6 | Impresión de 3, o mas canales
1.7 | Análisis ECG e impresión del mismo.
1.8 | Con filtros de interfaz CA, y pasabanda
1.9 | Autonomía de batería de 60 minutos o mas
1.10 | Idioma español
1.11 | Equipo de procedencia: EEUU, Europeo o Japón.
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
2.2 | 2 juegos de electrodos (12 electrodos de succión) y 8 tipo abrazaderas con colores acorde a la norma AHA..
2.3 | Debe incluir CARRO DE TRANSPORTE
2.4 | Debe incluir 24 o mas rollo o pliegos de papel térmico para uso del equipo.
3 | REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
4.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5 | RECEPCIÓN
5.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
6 | CAPACITACION
6.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
6.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
6.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
7 | GARANTIAS
7.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años.
7.2 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
8.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
8.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
9.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación.
9.2 | El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
9.3 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
9.4 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
9.5 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
10 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
10.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
10.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual de servicio técnico y/o otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
11 | PLAZO DE ENTREGA
11.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
6 | 2 | PIEZA | SILLA DE RUEDAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Freno en las dos ruedas grandes
1.2 | Ruedas neumáticas en la parte posterior
1.3 | Marco de acero cromado u otro de mayor resistencia
1.4 | Capacidad de 120 kilos o mas
1.5 | De procedencia: EEUU, EUROPA o JAPON
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
2.2 | Incluir 50 conos de examinación.
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
7 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
7.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original o guia de Operación en idioma español.
8 | PLAZO DE ENTREGA
8.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7 | 1 | PIEZA | TUBO DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Tubo de material de aluminio
1.2 | Capacidad de 1 litro
1.3 | Incluye manómetro tipo yoke, con flujometro
1.4 | Incluye mascarillas
1.5 | Incluye humificador
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | GARANTIAS
4.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
5 | PLAZO DE ENTREGA
5.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
8 | 1 | PIEZA | TUBO DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Tubo de material de aluminio
1.2 | Capacidad de 6 litros
1.3 | Incluye manómetro con flujo metro
1.4 | Incluye mascarillas
1.5 | Incluye humificador
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACIÓN
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día lunes 31 de mayo de 2021 a horas 15:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n, entre calle Palmeras y cpndominio Britania.
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA