## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 074
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE EQUIPAMIENTO MENOR -TERCERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº A 16
|  |  |  | Santa Cruz | 25 | de | Mayo | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1 | EQUIPO | DISPENSADOR AUTOMATICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Rango de dispensado de 0.1Ul HASTA 50ML.
1.2 | Tipo electrónico
1.3 | De un solo canal
1.4 | De fácil manejo y programado
1.5 | Incluye cargador y baterias
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
2.2 | Incluye jeringas para primer uso acorde
3 | REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
3.1 | Cualquier componente debe ser de 220V +/-10% y 50Hz.
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACION
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
6 | GARANTIAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada se compromete a realizar el cambio respectivo del equipo en caso de falla (5 fallas o mas) o dejar un equipo de similares características en la CSBP mientras dure la reparación en caso de necesitar repuestos defectuosos atribuibles al fabricante.
7 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
7.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
8.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español.
9 | PLAZO DE ENTREGA
9.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 2 | EQUIPO | MANOMETRO PARA AIRE COMPRIMIDO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Manometro de alta presión para oxigeno medico
1.2 | Entrada de 0 a 3000psi
1.3 | Salidas de 0 a 100 psi aprox. Regulada
1.4 | Con salida de conector aire medicinal DISS
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | GARANTIAS
4.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
5 | PLAZO DE ENTREGA
5.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
3 | 1 | EQUIPO | MICROPIPETAS AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | La pipeta deben ser de volumen fija
1.2 | Las pipetas deben ser de volúmenes de: 50uL (1 pza) y 500uL (1 Pieza)
1.3 | BOTON DE DOSIFICACION
1.4 | El botón de dosificación debe ser fuerza de accionamiento muy reducido
1.5 | Que se diferencia de colores
1.6 | EXPULSOR fuerza de accionamiento muy reducida
1.7 | AJUSTE DE VOLUMEN Solo unos pocos giros para obtener el ajuste de volumen deseado
1.8 | INDICADOR DE VOLUMEN cuatro dígitos cristal de aumento
1.9 | La pipeta debe contener sello de ajuste y abertura de ajuste
1.10 | la pipeta debe poder ajustar su pipeta para un líquido y volumen especifico u otra tecnología similar
1.11 | El sistema de pistón debe ser ultraligero de fortron u otro material mejorado
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
7 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
7.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación o guía de uso en idioma español.
8 | PLAZO DE ENTREGA
8.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
4 | 1 | EQUIPO | MICROPIPETAS AUTOMATICA DE VOLUMEN GRADUABLES
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | La pipeta deben ser de volumen variable
1.2 | Las pipetas deben ser de volúmenes de: 10uL a 100uL (1 pza), 0.5uL a 10uL (1 pieza) y 100uL a 1000uL(1 pieza)
1.3 | BOTON DE DOSIFICACION
1.4 | El botón de dosificación debe ser fuerza de accionamiento muy reducido
1.5 | Que se diferencia de colores
1.6 | EXPULSOR fuerza de accionamiento muy reducida
1.7 | AJUSTE DE VOLUMEN Solo unos pocos giros para obtener el ajuste de volumen deseado
1.8 | INDICADOR DE VOLUMEN cuatro dígitos cristal de aumento
1.9 | La pipeta debe contener sello de ajuste y abertura de ajuste
1.10 | la pipeta debe poder ajustar su pipeta para un líquido y volumen especifico u otra tecnología similar
1.11 | El sistema de pistón debe ser ultraligero de fortron u otro material mejorado
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
7 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
7.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación o guía de uso en idioma español.
8 | PLAZO DE ENTREGA
8.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
5 | 30 | EQUIPO | TERMOMETRO DIGITAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Termómetro tipo pistola
1.2 | De medición de humanos aprox. De 34,5 a 40,5 ºC
1.3 | Medición de 1 a 5 cm de distancia
1.4 | Con indicador de fiebre cuando exceda los 37.5°c
1.5 | Pueda medir objeto o cuerpo
1.6 | Incluir estuche y 2 pilas AAA
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | GARANTIAS
4.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
5 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
5.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
6.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación o guía de uso en idioma español.
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Jueves 27 de Mayo de 2021 a horas 15:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n, entre calle Palmeras y cpndominio Britania.
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA