## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 079
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº AF 10
|  |  |  | Santa Cruz | 31 | de | MAYO | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1 | EQUIPO | SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION DE INCENDIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | [5 empty] | CANTIDAD
1.1 | Central de incendio convencional- central de hasta 12 zonas para detectores y pulsadores convencionales - debe soportar 32 elementos por zona aproximadamente |  |  |  |  | 1
1.2 | Debe contar con Bateria seca recargable de 7 amperes |  |  |  |  | 2
1.3 | Detector foto termico convencional debe acturar con la presencia de humo o subida gradual de temperatura hasta los 55 grados aproximadamente |  |  |  |  | 47
1.4 | Sirena estroboscopica convencional - Potencia de sonido 85 DB |  |  |  |  | 7
1.5 | Pulsador para alarma convencional |  |  |  |  | 7
1.6 | Rollos de cable de alarma contra incendio - 22AWG- brilndado total- Material enchaquetado PVC (minimo) |  |  |  |  | 3
1.7 | Rollo de cable de alimentacion de 2,5 (minimo) |  |  |  |  | 1
1.8 | Materiales de tubo PVC ¾” |  |  |  |  | 90
1.9 | Material tubo conduit rígido delgado con accesorios. |  |  |  |  | 16
1.10 | Indicar procedencia, marca y modelo del equipamiento
1.11 | Experiencia de la empresa mayor a 5 años
1.12 | La garantia minima del equipo de 1 año
1.13 | En caso de 3 o mas fallas dentro del periodo de garantia, debera cambiar por otro equipo con las misma caracteristicas ofertadas o superior.
1.14 | En forma obligatoria, debera realizar una inspeccion previa a la presentacion de propuestas
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | La empresa debera realizar la prueba de funcionamiento del sistema y capacitar al personal de la CSBP
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
6.2 | Lugar de entrega, doble via la guardia entre 4to y 5to anillo sector de Almacenes y Archivo
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Miercoles 02 de Junio de 2021 a horas 15:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n, entre calle Palmeras y cpndominio Britania.
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA