## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 044
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPO MEDICO MENOR - SEGUNDA CONVOCATORIA- PROCESO CP-09
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP -09
|  |  |  | Santa Cruz | 27 | de | Abril | de 2022
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
1 | 4 | PIEZAS | FLUJOMETRO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del equipo
1.1 | Flujometro de 0 a 15 lpm
1.2 | De material resistente
1.3 | Incluir humidificador
1.4 | Con bola de medición en el centro
2 | RECEPCIÓN
2.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
3 | GARANTIAS
3.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
4 | PLAZO DE ENTREGA
4.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
2 | 1 | PIEZAS | MORTERO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del equipo
1.1 | Triturador de medicamentos
1.2 | Tamaño universal
2 | RECEPCIÓN
2.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
3 | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
3 | 20 | PIEZAS | NIPLE PITUTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del equipo
1.1 | Niple de oxigeno
1.2 | Fabricado en PVC
1.3 | Adaptador tipo rosca, de plástico, para conectar al flujómetro en oxigenoterapia.
2 | RECEPCIÓN
2.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
3 | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
14 | 1 | PIEZAS | TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del equipo
1.1 | TERMOMETRO SIN CONTACTO
1.2 | distancia de medición 5 cm ~ 10 cm aprox.
1.3 | Tiempo de medición de 0.5 seg.
1.4 | Pantalla digital
1.5 | Termómetro inteligente de infrarrojos para la frente, sin necesidad de sostenerlo, se puede colgar o fijar
1.6 | Equipo a batería recargable y debe incluir su cargador
2 | RECEPCIÓN
2.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
3 | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
5 | 2 | PIEZAS | TERMOMETRO DE CONTROL (HELADERA)
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del equipo
1.1 | Termómetro con sensor para interior de heladera
1.2 | Sensor de 1 metros o mas de largo
1.3 | Almacenamiento de máximos y mínimos.
1.4 | Alarma de temperatura máxima y mínima.
1.5 | Resolución: 0,1ºC.
2 | RECEPCIÓN
2.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
3 | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Martes 03 de Mayo a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2022
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA