## COTIZACION
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 051
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO SEGUNDACONVOCATORIA- PROCESO CP-11
|  |  | Proceso de Compra Comparacion de Propuestas |  |  |  |  | Nº CP -11
|  |  | Santa Cruz | 4 | de | Mayo | de 2022
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
1 | 1 | INSTRUMENAL ENFERMERIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del instrumental
1.1 | DESCRIPCION |  |  |  | CANT.
| ESPECULO VAGINAL PERSONAL CON MEDIDAS DE 100 MM X 22 MM APROX. |  |  |  | 10
| PINZA DE CUERPO EXTRAÑO MATHEUBOCA ESTRIADA - MEDIDA LARGO DE 190 MM |  |  |  | 1
| RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE CON LARGO DE 250 MM |  |  |  | 2
| PINZA FORESTER BOCA ESTRIADA RECTA |  |  |  | 3
| HISTEROMETRO SINS GRADUADO FLEXIBLE DE 4 MM X 330 MM APROX |  |  |  | 2
| TIJERA NELSON METZEMBAUM CURVA DE LARGO 330 MM APROX |  |  |  | 1
| PINZA GARFIOS POZZI 1X1 DIENTE DE LARGO 250 MM |  |  |  | 2
1.2 | Instrumental de uso medico
1.3 | Todo el instrumental debe ser de la misma marca
1.4 | Material autoclave
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
6.2 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada.
7 | PLAZO DE ENTREGA
7.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Martes 10 de Mayo a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2022
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA