## TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | Nº 067
SOLICITUD DE PROPUESTA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Comparacion de Propuesta |  |  |  |  | Nº CP 22
|  |  |  | Santa Cruz | 31 | de | Mayo | de 2022
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), asi mismo debera describir su oferta en la casilla "Propuesta" donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | PIEZA | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| REQUISITOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Tipo Split con tecnología Invertir
2 | Color Blanco o similar
3 | Con Gas refrigerante
4 | Equipo de 12.000 BTU
5 | Indicar Marca y Modelo del equipo
6 | Voltaje Monofásico
7 | Garantía 1 años
8 | Frio y/o Calor.
9 | Incluye desinstalación de equipo existente.
10 | Incluye instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)
11 | Deberá incluir cañerías de cobre para instalación a mínimo 7 metros de distancia (PREVIA VERIFICACION)
12 | Inspección Previa: Para la verificacion, podran realizar una Inspección previa en Clinica de la CSBP, el dia JUEVES 03/06 a Hrs. 08:30 am, con la Lic. Fátima Jimenez.
13 | El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
14 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar el momento de la entrega los manuales de operación.
15 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP (CLINICA Calle Sara esq. Junín)
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 4 | PIEZAS | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| REQUISITOS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Tipo Split con tecnología Invertir
2 | Color Blanco o similar
3 | Con Gas refrigerante
4 | Equipo de 18.000 BTU
5 | Indicar Marca y Modelo del equipo
6 | Voltaje Monofásico
7 | Garantía 1 años
8 | Frio y/o Calor.
9 | Incluye desinstalación de equipo existente.
10 | Incluye instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)
11 | Deberá incluir cañerías de cobre para instalación a mínimo 8 metros de distancia (PREVIA VERIFICACION)
12 | Inspección Previa: Para la verificacion, podran realizar una Inspección previa en Clinica de la CSBP, el dia JUEVES 03/06 a Hrs. 08:30 am, con la Lic. Fátima Jimenez.
13 | El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
14 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar el momento de la entrega los manuales de operación.
15 | Los bienes deberán ser entregados : 2 EQUIPOS en instalaciones de la CSBP (CLINICA Calle Sara esq. Junín) 2 EQUIPOS en instalaciones de la CSBP (POLICONSULTORIO Calle España 688)
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día lunes 06 de junio a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo o en las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo - UNIDAD DE COMPRAS)
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2022
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA

## ECONOMICA
Nº 67
|  | REGIONAL | SANTA CRUZ
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA - PROCESO Nº CP 22 COMPRA DE EQUIPOS ACONDICONADORES DE AIRE (PRIMERA CONVOCATORIA)
| Santa Cruz | 31 | de Mayo | de 2022
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR":
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA
Nº | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS.
1 | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU | PIEZA | 1
2 | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU | PIEZA | 4
TOTAL BS.-
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
Validez de la oferta:
| Santa Cruz ----------- | de | ------------- | de 2022