## TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | Nº 072
SOLICITUD DE PROPUESTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO MAYOR PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Comaracion de Propuesta |  |  |  |  | Nº CP 25
|  |  |  | Santa Cruz | 15 | de | Junio | de 2022
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), asi mismo debera describir su oferta en la casilla "Propuesta" donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 2 | EQUIPO | REFRIGERADORES DE GRADO MEDICO PARA MEDICAMENTOS
MARCA:
MODELO:
PROCEDENCIA:
AÑO DE FABRICACIÓN:
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Con capacidad de 300 litros o mas
1.2 | Refrigerador de 1 o 2 puertas
1.3 | 5 Bandejas
1.4 | Sistema de aire forzado
1.5 | Control de temperatura digital pantalla LED
1.6 | Precisión 0,1 °C
1.7 | Temperatura de trabajo de 2 a 8 °C
1.8 | Puerta de vidrio reflectante de calor
1.9 | alarmas sonoras y visuales
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS TOTAL
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION
3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz..
3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento
4 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
4.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
5 | RECEPCIÓN
5.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
6 | CAPACITACION
6.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
6.2 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, etc., etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc.
6.3 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
7.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de las 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación
8.2 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
8.3 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias.
9.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 1 copia
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 1 | EQUIPO | HISTEROSCOPIO COMPLETO 4MM
MARCA:
MODELO:
PROCEDENCIA:
AÑO DE FABRICACIÓN:
N° | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1.1 | Óptica HD+2 para Lap/Gyn/Uro Ø 2,9mm, 30°, 300 mm esterilizable en autoclave
1.2 | Vaina exterior con punta de cerámica 16Fr. Sistema de bloqueo rápido
1.3 | Vaina interior 16 Charr., no giratoria Quick Lock System
1.4 | Vaina interior 16 Charr., giratoria Quick Lock System
1.5 | Soporte de distancia de seguridad para elemento de trabajo bipolar 582-150-00GUB para seguridad de la óptica
1.6 | Obturador visual para vaina exterior
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS TOTAL
2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
2.2 | Electrodo de bucle de alta frecuencia, bipolar, estéril, pequeño, en ángulo de 90°, tamaño 1, de un solo uso para 16 Charr. Sistema, negro, Caja = 5 piezas
2.3 | Electrodo de bucle de alta frecuencia, bipolar, estéril, grande, en ángulo de 90°, tamaño 2, de un solo uso para 16 Charr. Sistema, negro, Caja = 5 piezas
2.4 | Obturador visual para vaina exterior
3 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
3.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACIÓN
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado.
5.2 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
6 | GARANTÍAS
6.1 | El proponente deberá presentar al momento de la entrega definitiva del equipo, una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria y/o equipo equivalente al 1.5% del costo del equipo.
6.2 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años.
6.3 | La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma.
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado.
7.2 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de las 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo.
8 | DOCUMENTOS A NTREGARSE EN LA PROPUESTA
8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación
8.2 | El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
8.3 | El proponente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo propuesto durante el periodo de garantía ofertado.
8.4 | La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en SANTA CRUZ vigente, sujeto a verificación.
9 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias.
9.2 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo DEBERA ENTREGARA Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 1 copia
10 | PLAZO DE ENTREGA
10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día lunes 20 de Junio a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo o en las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo - UNIDAD DE COMPRAS)
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2022
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA