### PLIEGO DE CONDICIONES

CONTRATO MARCO

### SC-CMA-07-2022

SEGUNDA CONVOCATORIA

“PROVISIÓN DE MARCAPASOS Y OTROS”

Santa Cruz, Julio de 2022

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA CONTRATO MARCO SZ-CMA-07-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Santa Cruz invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

PROVISION DE MARCAPASOS Y OTROS – SEGUNDA CONVOCATORIA

Tipo de Convocatoria: Contrato Marco

Forma de adjudicación: A las mejores propuestas que cumplan lo requerido. Se podrá adjudicar los servicios a más de un proponente y los servicios contratados serán a requerimiento de la CSBP

Sistema de evaluación y adjudicación: Cumple/No Cumple – Por ítem

Encargados de atender consultas: Lic. Genni Hiza R. Lic. Claudia Dominguez Z.

Correo electrónico: genni.hiza@csbp.com.bo claudia.dominguez@csbp.com.bo

Teléfono: 3427676 int. 3428

CONTRATO MARCO PROVISION DE MARCAPASOS Y OTROS – SEGUNDA CONVOCATORIA

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación del Pliego de Condiciones | 15/07/2022 |  | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Inspección Previa | No corresponde | No corresponde | No corresponde |
| 3 | Consultas Escritas | Hasta: 21/07/2022 | Hasta Hrs.16:00 | Dirigidas a: genni.hiza@csbp.com.bo wendy.oropeza@csbp.com.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Hasta: 25/07/2022 | Hrs.10:00 | Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo) – Sala de Reuniones |
| 5 | Presentación de Ofertas. | Hasta: 02/08/2022 | Hasta: 14:00 | Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo) – Secretaria de Administración |
| 6 | Apertura de Ofertas. | Hasta: 02/08/2022 | Hasta: 14:15 | Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo) – secretaria de Administración |
| 7 | Resultado Del Proceso | 19/09/2022 |  | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

| PARTE I INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES |  |
| --- | --- |
| - NORMATIVA APLICABLE | La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Compras, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 011/2022 del 23 de febrero de 2022, a través del presente proceso, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego de Condiciones (PC) |
| - PROPONENTES ELEGIBLES | De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Compras de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar: - Empresas legalmente constituidas en Bolivia. - Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia. |
| - INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION | Está prohibida la contratación de bienes, obras o servicios, a proveedores que incurran en las siguientes incompatibilidades: - Tener proceso judicial pendiente de resolución con la Caja de Salud de la Banca Privada. - Resolución de contratos u órdenes de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año. - Desistimiento a la suscripción de contrato u orden de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año. - Tener sociedad con personal de administración, ejecutivos y directores del CSBP. - Parentesco hasta segundo grado de afinidad o consanguineidad entre los socios, accionistas o ejecutivos representantes del proveedor y los ejecutivos del CSBP, trabajadores con atribución de decisión o que participen directamente en los procesos de contratación y los trabajadores del Área de Administración de la Nacional y Regionales. - Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto. Estar sujeto a un conflicto de intereses como se define a continuación: - Sea una persona natural o jurídica, en forma asociada o no, asesore o haya asesorado a la CSBP en cualquier etapa del proceso de contratación que se lleve a cabo. - Sea una persona natural o jurídica o sus filiales, que haya sido contratada para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios generales a favor de la CSBP, en cuyo caso no podrá prestar servicios de consultoría respecto a los mismos o a la inversa. - Los trabajadores del CSBP, que de cualquier forma participen en un proceso de contratación no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que asuman la condición de proponentes. En ese sentido, se entenderá que existe conflicto de intereses en toda situación o evento en que los intereses personales de los ejecutivos o funcionarios del CSBP interfieren con las atribuciones o deberes que les competen a estos; o los llevan a actuar por motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades en perjuicio de los intereses de la CSBP. - Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto. |
| - RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE | Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación: - El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a la presente convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración. - Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo. - Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente. |
| - NOMINA DE PERSONAL JERARQUICO DE LA CSBP | - Instancia de Aprobación: Lic. Doenitz Sultzer Administrador Regional Dr. Ever Soto Jefe Médico Regional - Las autoridades de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son: Lic. Joaquín López Gerente General Lic. Patricia Crespo Gerente Administrativo Financiero Dr. Edgar Butron Gerente Médico |
| - IDIOMA | La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en español. |
| - MONEDA | Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos |
| - COSTO DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION | Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. |
| - NOTIFICACIÓN | Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores, se las efectuará: - En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recepcionarlas en forma física. - A través de correo electrónico oficial de los participantes. El documento de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío. - En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los incisos a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación. |
| - CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION | La CSBP podrá cancelar el presente proceso de contratación hasta antes de la suscripción del contrato, cuando: - Exista un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible que no permita la culminación del proceso. - Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación. - La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP. La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. |
| - SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION | La suspensión procederá, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso. Los plazos y actos administrativos se reanudarán desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación. Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación. |
| - ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION | La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a: - Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Compras de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PC. - Error en el PC. |

| PARTE II PREPARACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| - PREPARACIÓN DE OFERTA | Los potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los servicios requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - Carta de presentación y declaración jurada firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario N°1, en original. - Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario N°2, en original. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA - Formulario N°3 de Especificaciones Técnicas, identificado en los Anexos de este documento, en original - Formulario N°4 de Experiencia de la empresa, identificado en los Anexos de este documento, en original DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA ADJUDICACIÓN POR ITEMS - La propuesta económica debe ser presentada en el Formulario N°5 Propuesta Económica, identificado en los Anexos de este documento, en original. |
| - VALIDEZ DE LA PROPUESTA | La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendarios, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o de Reclamación, la CSBP podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, para lo que se considerará lo siguiente: - El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso. - Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta. |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS | Las propuestas deben ser presentadas en horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria. La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los documentos presentados. El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente. No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación. La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia DIGITAL. |
| - PRESENTACIÓN DE OFERTA | La recepción de ofertas se realizará de forma física. # OFERTA FISICA: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente: CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA REGIONAL SANTA CRUZ, LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: : Zona Sur, Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo. Secretaria de Administración …………………………………………………………….. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________________________ CÓDIGO: SC-CMA-007/2022 “PROVISION DE MARCAPASOS Y OTROS” SEGUNDA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 14:15 del día 02 de agosto de 2022 No abrir antes de horas del día de de 2022 No abrir antes de horas del día de de 2022 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA REGIONAL SANTA CRUZ, LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: : Zona Sur, Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo. Secretaria de Administración …………………………………………………………….. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________________________ CÓDIGO: SC-CMA-007/2022 “PROVISION DE MARCAPASOS Y OTROS” SEGUNDA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 14:15 del día 02 de agosto de 2022 No abrir antes de horas del día de de 2022 No abrir antes de horas del día de de 2022 Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma. Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante. El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico. La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. |
| - RECHAZO DE OFERTAS | Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas, NO será recibida, registrándose tal hecho en el mencionado libro o registro electrónico. |
| - ACTO DE APERTURA | El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes. Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Se dará a conocer el precio de las propuestas económicas. Se dará lectura a los documentos administrativos y técnicos. Se levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar digitalmente la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación. Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando al Comité de Contrataciones declare desierta la convocatoria. |
| - ERRORES NO SUBSANABLES | Es aquel que incide en la propuesta presentada y es objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades: - Propuesta Técnica. - Propuesta Económica. - Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta y el monto verificado por la comisión de calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En el caso de procesos de contratación por ítems o lotes, este 2% establecido es por ítem o lote. - Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas. |
| - ERRORES SUBSANABLES | - Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente PC; - Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada; - Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente PC. Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad. Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación. |
| - INHABILITACION DE LAS PROPUESTAS | La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales: - Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra. - Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada. - Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas. - Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida. - Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el presente PC. - Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita. - Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas. - Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. - Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PC. |

| PARTE III EVALUACIÓN DE OFERTAS |  |
| --- | --- |
| - CONCEPTO DE CONTRATO MARCO | Modalidad de libre competencia que permite calificar, evaluar y seleccionar a uno o varios proveedores a través de una convocatoria pública que permita asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente de bienes, obras o servicios estandarizados a un precio unitario, mediante la firma de un Contrato de adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios discontinuos. |
| - SISTEMA DE EVALUACION Y ADJUDICACION | Para el caso de Contratos Marco, al ser bienes, obras y/o servicios parametrizados, donde se conoce las características exactas de lo que se requiere, el método de Calificación será cumple no cumple, ya que basta con que las propuestas cumplan con las características solicitadas y en base a los precios ofertados se podrá elegir a una o varias empresas para Contratar. |
| - PLAZO DE EVALUACION | La comisión de calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados. En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas. |
| - CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACIÓN | El informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: - Nómina de los proponentes y precios ofertados - Cuadros comparativos - Cuadros y formularios de evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económica - Cuadros que detalle los ítems que se recomienda adjudicar, señalando precio referencial, precio adjudicado y diferencia. - Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. - Detalle de inhabilitación de propuestas, según corresponda, señalando en cada caso la causal correspondiente. - Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes - Recomendación de adjudicación o declaratoria desierta. |

| PARTE IV SUSCRIPCION DE CONTRATO |  |
| --- | --- |
| - PRESENTACION DE DOCUMENTOS | El proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, computables a partir de la notificación de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada declarados en su propuesta. La CSBP, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo. Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado a través de la Instancia de aprobación del proceso de, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones. Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la propuesta que haya obtenido el segundo lugar en la evaluación de las propuestas. En estos casos los plazos se computarán nuevamente a partir de la notificación de Adjudicación. |
| - MODIFICACIONES AL CONTRATO | Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. |

PARTE V ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Caja de Salud de la Banca privada Regional Santa Cruz requiere realizar la compra por EVENTO de MARCAPASOS Y OTROS para cubrir las necesidades de los asegurados de acuerdo a lo requerido por los médicos de las distintas especialidades a ser cancelado de manera mensual. FORMA EN LA CUAL SE SOLICITARÁ EL SERVICIO El procedimiento será el siguiente: - El profesional médico de la C.S.B.P. una vez que determina que el Asegurado de la CSBP requiere de la PROVISION DE MARCAPASOS Y OTROS emitirá la orden Médica (INFORME) misma que deberá estar con la firma y sello del Médico que requiere el servicio. - CIRUGIAS PROGRAMADAS: El Coordinador de Hospitalización hará llegar al proveedor del servicio contratado el Informe Médico firmado y sellado por el Médico que requiere el material con 48 horas de anticipación; señalando fecha, hora y lugar de cirugía. El proveedor deberá hacer llegar el material según lo solicitado antes de la cirugía, haciendo firmar el acta de entrega del producto al área correspondiente, según sea el caso. - CIRUGIAS DE EMERGENCIA: Una vez presentada la Emergencia el coordinador de Hospitalización, adjuntando informe médico especialista, solicitara a la Empresa la entrega del producto de forma inmediata en Quirófano. El proveedor deberá hacer llegar el material según lo solicitado, haciendo firmar el acta de entrega del producto al área correspondiente. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO El contrato tendrá una vigencia de DOS AÑOS, renovables previo acuerdo entre partes. FORMA DE PAGO La CSBP realizará el pago por la compra realizada de manera mensual, para lo cual el Proveedor deberá presentar una solicitud de pago acompañada de la correspondiente factura, Informe médico, actas de entrega de cada producto y cuadro resumen de lo provisionado, el mismo que deberá contener la siguiente información: Nº; ASEGURADO; PRODUCTO ENTREGADO; MEDICO QUE SOLICITO; FECHA DE CIRUGÍA; Nº DE ORDEN MEDICA EMITIDA DEL SAMI. 1. 2. 3. 4. 5. La solicitud de pago debe ser entregada en Oficinas Administrativas – Contabilidad: en los plazos previstos por el área (hasta cada 21 de mes), posterior a la atención realizada. REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO I; REQUIISTOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. ASPECTOS GENERALES. A.1; El proveedor deberá entregar el producto requerido en quirófano o farmacia, según indicación de Coordinador de Hospitalización. A.2; El proveedor deberá solicitar los pagos de manera mensual, adjuntando la documentación que respalda la entrega de lo provisionado de acuerdo a lo establecido en el Punto FORMA DE PAGO. B.; DETALLE DE PRODUCTOS A PROVISIONAR (SE ACLARA QUE LA ADJUDICACIÓN ES POR ÍTEM POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO OFERTAR TODOS LOS ÍTEMS REQUERIDOS EN ESTE PUNTO). B.1.; ELECTRODO PARA MARCAPASOS COMPATIBLE CON INTRODUCTORIOS 6FK. B.2.; ELECTRODO PARA MARCAPASOS EPICARDIACO DE AUTOFIJACION, SIN SUTURA UNIPOLAR. B.3.; INJERTO VASCULAR POLIESTER. DRACON - BIFURCADO Medidas: diferentes medidas (14 x 7, 16x8, 18x9, 20x 10 mm). B.4; PROTESIS VASCULAR RECTA. ANILLADA PTFE (Politetrafluoroetileno) Medidas: diferentes medidas (Diámetros 4,5 6, 7, 8, 10 mm). B.5.; PROTESIS VASCULAR RECTA. PTFE PARED STANDARD diferentes medidas (4,5 6, 7, 8, 10 mm). B.06; PROTESIS VALVULAR CARDIACA MECANICAS. Armazón de titanio y valvas de carbón pirolítico) para posición AORTICA Y MITRAL (Diferentes medidas). B.07.; CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALIS PRE-CURVO LARGA PERMANENCIA. Kit completo (Aguja Introductoria, dilatador de vasos, guía de punta “J”, tapones de inyección, tunelizador, funda desplegable. Diferentes medidas.. B.08.; CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALIS PRE-CURVO TEMPORAL. Kit completo (Aguja Introductoria, dilatador de vasos, guía de punta “J”, tapones de inyección, tunelizador, funda desplegable. Diferentes medidas.. C; COMPROMISOS A EFECTUAR. C.1; ATENCION DE EMERGENCIA. El proponente debe adjuntar carta de compromiso en la que se establezca que prestara los servicios que se requieran de EMERGENCIA sean estos en días feriados, horarios nocturnos, fines de semana, paros cívicos etc. (Entrega 24 horas del día – 365 días del año). D; ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. D.1; El proponente deberá adjuntar carta de compromiso de contar con un servicio técnico las 24 horas del día, los 365 días del año, cuando la CSBP requiera con presencia en la ciudad de Santa Cruz.. E; OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES. E.1; Los Informes mensuales deberán ser entregados hasta el día 21 de cada mes respecto a la provisión del producto..

ANEXOS

| PARTE VI FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA |  |
| --- | --- |
| FORMULARIO 1 | CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES |
| FORMULARIO 2 | IDENTIFICACION DEL PROPONENTE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE “ASOCIACIONES ACCIDENTALES” |
| FORMULARIO 3 | PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| FORMULARIO 4 | PROPUESTA ECONÓMICA |

FORMULARIO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

Lugar y fecha________________________

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente. -

Ref.:  Contrato Marco SC-CMA -07-2022 Provisión de Marcapasos y Otros

A nombre de (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la Imitación de referencia, por lo que:

- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para qué en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente.

- En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de este documento

- Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.

III.-  De la Presentación de Documentos.

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los siguientes documentos.

*Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

a)	Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.

b)	Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

c)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

d)	Número de Identificación Tributaria (NIT).

e)	Cédula de Identidad vigente del Representante Legal.

f)	Documentación técnica presentada en fotocopia simple.

*Para empresas Unipersonales

a)	Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

b)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

c)	Número de Identificación Tributaria (NIT).

d)	Cédula de Identidad vigente del representante legal o propietario.

e)	Documentación técnica presentada en fotocopia simple.

Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de ………(indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

- Nombre o razón social _______________________________________

- Dirección principal ___________________________________________

- Ciudad _______________________ País ________________________

- Teléfonos ___________________Celular: ______________

- Fax ___________________________________

- Número de Identificación Tributaria (NIT) _________________________

- Dirección electrónica _________________________________________

- Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________

- Nombre del representante legal _________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

____(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

- Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*

- Denominación de la Asociación Accidental____________________________

- Asociados

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental

_________(colocar número, lugar y fecha)_________

- Nombre de la empresa líder ________________________________________

- Dirección principal _______________________________________________

- Ciudad _______________________ País _____________________________

- Teléfonos ______________________________

- Fax ___________________________________

- Dirección electrónica _____________________________________________

- Nombre del representante legal de la asociación accidental

______________________________________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

_______________________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

- Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas.

FORMULARIO N° 3

PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| I; REQUIISTOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. ASPECTOS GENERALES. A.1; El proveedor deberá entregar el producto requerido en quirófano o farmacia, según indicación de Coordinador de Hospitalización. A.2; El proveedor deberá solicitar los pagos de manera mensual, adjuntando la documentación que respalda la entrega de lo provisionado de acuerdo a lo establecido en el Punto FORMA DE PAGO. B.; DETALLE DE PRODUCTOS A PROVISIONAR (SE ACLARA QUE LA ADJUDICACIÓN ES POR ÍTEM POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO OFERTAR TODOS LOS ÍTEMS REQUERIDOS EN ESTE PUNTO). B.1.; ELECTRODO PARA MARCAPASOS COMPATIBLE CON INTRODUCTORIOS 6FK. B.2.; ELECTRODO PARA MARCAPASOS EPICARDIACO DE AUTOFIJACION, SIN SUTURA UNIPOLAR. B.3.; INJERTO VASCULAR POLIESTER. DRACON - BIFURCADO Medidas: diferentes medidas (14 x 7, 16x8, 18x9, 20x 10 mm). B.4; PROTESIS VASCULAR RECTA. ANILLADA PTFE (Politetrafluoroetileno) Medidas: diferentes medidas (Diámetros 4,5 6, 7, 8, 10 mm). B.5.; PROTESIS VASCULAR RECTA. PTFE PARED STANDARD diferentes medidas (4,5 6, 7, 8, 10 mm). B.6; PROTESIS VALVULAR CARDIACA MECANICAS. Armazón de titanio y valvas de carbón pirolítico) para posición AORTICA Y MITRAL (Diferentes medidas). B.7.; CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALIS PRE-CURVO LARGA PERMANENCIA. Kit completo (Aguja Introductoria, dilatador de vasos, guía de punta “J”, tapones de inyección, tunelizador, funda desplegable. Diferentes medidas.. B.8.; CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALIS PRE-CURVO TEMPORAL. Kit completo (Aguja Introductoria, dilatador de vasos, guía de punta “J”, tapones de inyección, tunelizador, funda desplegable. Diferentes medidas.. C; COMPROMISOS A EFECTUAR. C.1; ATENCION DE EMERGENCIA. El proponente debe adjuntar carta de compromiso en la que se establezca que prestara los servicios que se requieran de EMERGENCIA sean estos en días feriados, horarios nocturnos, fines de semana, paros cívicos etc. (Entrega 24 horas del día – 365 días del año). D; ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. D.1; El proponente deberá adjuntar carta de compromiso de contar con un servicio técnico las 24 horas del día, los 365 días del año, cuando la CSBP requiera con presencia en la ciudad de Santa Cruz.. E; OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES. E.1; Los Informes mensuales deberán ser entregados hasta el día 21 de cada mes respecto a la provisión del producto.. |  |  |  |
| TOTAL: |  |  | RESULTADO EVALUACION TÉCNICA |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

FORMULARIO N° 4

PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ................................................................

| Nº | DETALLE DEL O LOS SERVICIOS REQUERIDOS | PRECIO UNITARIO (Bs.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ELECTRODO PARA MARCAPASOS COMPATIBLE CON INTRODUCTORIOS 6FK |  |
| 2 | ELECTRODO PARA MARCAPASOS EPICARDIACO DE AUTOFIJACION, SIN SUTUTRA UNIPOLAR |  |
| 3 | INJERTO VASCULAR POLIESTER |  |
| 4 | PROTESIS VASCULAR RECTA ANILLADA PTFE |  |
| 5 | PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE PARED STANDARD |  |
| 6 | PROTESIS VALVULAR CARDIACA MECANICAS |  |
| 7 | CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALIS PRE-CURVO LARGA PERMANENCIA |  |
| 8 | CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALIS PRE-CURVO TEMPORAL |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

- Se tiene establecido que al momento de ingresar los datos económicos tanto para los precios unitarios y totales se tiene que utilizar 2 decimales, esto para evitar errores al momento de realizar la evaluación económica.

MODELO

CONTRATO DE COMPRA DE MARCAPASOS Y OTROS

CSBP.ASES.LEG.REG.Nº ___-2022

Conste por el presente documento privado un Contrato de Provisión de Marcapasos y Otros, que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA. (PARTES).

Son Partes del presente Contrato:

  - La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, representada legalmente en la Regional Santa Cruz, por el Lic. Doenitz Bismark Sultzer Claure, con CI No. 3891998 SC, Administrador Regional a.i. y el Dr. Ever Filemón Soto Justiniano, con CI No. 3260739 SC, Jefe Médico Regional, según Poder Especial No. 0003/2022, de 03 de enero de 2022, otorgado ante la Notaría de Fe Pública No. 050, del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, que en adelante se denominará la CSBP.

  - La empresa ________, inscrita en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA, bajo la Matricula N° _____, con NIT ________, con domicilio en _________________ de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y representada legalmente por _______________, con CI Nº _____, en mérito al Testimonio de Poder Especial N° _____, de __ de ______ de 20__, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° __, del Distrito Judicial de la ciudad de __________, a cargo de _______________, que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

  - A los efectos del presente Contrato, las personas jurídicas identificadas en los numerales 1.1. y 1.2. anteriores, podrán denominarse en su conjunto como Partes y de manera individual como Parte.

SEGUNDA. (ANTECEDENTES).

2.1.	En cumplimiento del Reglamento de Compras de la CSBP – Versión 3 – Aprobado mediante Resolución No. 011/2022 del Directorio de la CSBP, de 23 de febrero de 2022, se ha llevado a cabo el proceso de contratación bajo la modalidad de Contrato Marco N° ___/2022, para la Provisión de Marcapasos y Otros por Evento, con destino a la población asegurada de la Administración Regional de Santa Cruz de la CSBP.

2.2.	En fecha __ de ___ de 2022, la Comisión de Calificación emitió el Informe de Calificación N° SC-CO-I-CM-__-2022.

2.3.	Mediante Formulario de Aprobación de Gasto, el Sub Director Administrativo de Clínica y el Jefe Médico Regional, han otorgado su No Objeción del Gasto y Aprobación del Proceso, a consecuencia de lo que se ha remitido al PROVEEDOR la Nota de Adjudicación CITE: SC-CO-NOT-___-2022, de __ de ____ de 2022.

2.4.	En atención a la instrucción de Administración Regional de __ de ____ de 2022, registrada mediante Hoja de Ruta No. ____, se procede a elaborar el presente Contrato bajo el tenor de las siguientes cláusulas y condiciones.

TERCERA. (OBJETO).

El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones a que se sujetará la compra por Marcapasos y Otros, por Evento, con destino a la población asegurada de la Administración Regional de Santa Cruz de la CSBP, de acuerdo a la Lista de Precios que forma parte del presente Contrato, que en adelante se denominarán los BIENES, que serán provistos por el PROVEEDOR de conformidad con las normas, condiciones, precios, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del proceso de contratación bajo la modalidad de Contrato Marco N° ___ “PROVISIÓN DE MARCAPASOS Y OTROS” por Evento y la propuesta presentada por el PROVEEDOR, mismas que forman parte del presente Contrato y con estricta y absoluta sujeción a las cláusulas contractuales contenidas en el presente Contrato.

CUARTA. (CONDICIONES ESPECIFICAS).

4.1.	Para la adquisición de los BIENES dentro de las especificaciones técnicas, que forman parte del presente Contrato, así como para garantizar su calidad, el PROVEEDOR se obliga a:

    - Realizar la provisión de los BIENES de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas y en su propuesta.

    - Cumplir cada una de las cláusulas del presente Contrato.

  - Los BIENES contratados por la CSBP, son los ofertados por el PROVEEDOR, no existiendo posibilidad bajo ninguna circunstancia, de que los mismos sean sustituidos o cambiados por otros que no hayan sido los requeridos por la CSBP.

  - Procedimiento para la provisión de los BIENES:

CIRUGIAS PROGRAMADAS

    - El Coordinador de Hospitalización remitirá al PROVEEDOR el informe médico que requiera la provisión de los BIENES con 48 horas de anticipación, debidamente firmado y sellado, señalando fecha, hora y lugar de la cirugía.

    - El PROVEEDOR deberá tomar las previsiones y hacer llegar los BIENES, según lo solicitado, una hora antes de la cirugía, haciendo firmar el acta de entrega al médico especialista que realizará la cirugía.

CIRUGIAS DE EMERGENCIA

    - Una vez presentada la emergencia, el Coordinador de Hospitalización, adjuntando el informe médico del especialista, solicitará al PROVEEDOR la entrega inmediata en Quirófano de los BIENES.

    - El PROVEEDOR deberá hacer llegar los BIENES según lo solicitado, haciendo firmar el acta de entrega del producto al médico especialista que realizará la cirugía.

QUINTA. (PLAZO DE ENTREGA).

El PROVEEDOR deberá hacer entrega de los BIENES conforme lo señalado en la cláusula Cuarta anterior.

SEXTA. (VIGENCIA).

El presente Contrato tendrá una vigencia de DOS (02) AÑOS calendario, plazo que se computará del __ de _____ de 2022 al __ de _____ de 2024, no existiendo tácita reconducción, sin embargo, las Partes, previo acuerdo y en atención a los antecedentes de la provisión de los BIENES podrán renovarlo al término del mismo.

SEPTIMA. (PRECIO DEL CONTRATO).

## 7.1.	El precio unitario propuesto y aceptado por las Partes para la adquisición de las BIENES, por Evento, es el que se detalla a continuación:

| DESCRIPCION | COSTO |
| --- | --- |

7.2.	El monto total de la o las compras durante la vigencia del presente Contrato, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la Lista de Precios referida en el numeral 7.1. anterior, a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistos.

7.3.	Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, así como gastos de seguro de los BIENES a ser entregados, es decir, todo otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

## 7.4.	Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión solicitada por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por entrega de productos que excedan el precio unitario, establecido en el presente Contrato.

OCTAVA. (FORMA DE PAGO).

El pago por los BIENES efectiva y realmente provistos, se efectuará mensualmente, previa presentación en Oficinas Administrativas – Contabilidad (hasta cada 21 de mes, posterior a la entrega de los BIENES), de una solicitud de pago acompañada de la correspondiente factura, informes médicos de solicitud, más cuadro resumen de lo provisto durante el mes y actas de entrega por cada producto, que deberá contener la siguiente información:

| N° | ASEGURADO | PROVISION DE | MEDICO QUE SOLICITO | FECHA DE CIRUGIA | N° DE CONSULTA MEDICA EMITIDA DEL SAMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El pago se efectuará mediante cheque a nombre del PROVEEDOR.

NOVENA. (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS Y FACTURACIÓN).

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, emergentes de la provisión de los BIENES.

DECIMA. (GARANTÍA).

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato.

DECIMO PRIMERA. (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).

Las Partes, para todas las incidencias del presente Contrato, constituyen como domicilio especial, a efecto de su notificación:

- CSBP - Calle Eucaliptos s/n entre Calle Palmeras y Condominio Britania, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

- PROVEEDOR - ____________, de la ciudad de _________.

DECIMO SEGUNDA. (DOCUMENTOS DE CONTRATO).

Para el cumplimiento de lo estipulado en el presente Contrato, forman parte del mismo:

a)	El Reglamento de Compras de la CSBP – Versión 3 – Aprobado mediante Resolución No. 011/2022 del Directorio de la CSBP, de 23 de febrero de 2022;

b) 	Las Especificaciones Técnicas del proceso de contratación que da lugar a la suscripción del presente Contrato.

c)	La propuesta del PROVEEDOR.

DECIMO TERCERA. (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato, salvo autorización expresa y escrita de la CSBP.

DECIMO CUARTA. (IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).

La CSBP ni el PROVEEDOR serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones respectivas, en caso de eventos conceptuados como fortuitos o fuerza mayor. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendio, inundaciones y otros desastres naturales). Se refuta como caso fortuito, al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). Cualquier suspensión de la ejecución en estos casos, será limitada al periodo en que la causa o sus consecuencias existieren. Si la imposibilidad resultante permaneciera por más de treinta (30) días, cualquiera de las Partes podrá optar por la resolución del Contrato, quedando en este caso obligadas las Partes al cumplimiento de las obligaciones recíprocamente debidas hasta la fecha del comienzo de dicha imposibilidad.

## DECIMOQUINTA. (RESOLUCION).

15.1.	El presente Contrato podrá ser resuelto de manera unilateral sin necesidad de intervención judicial de ninguna naturaleza, en caso que la CSBP identifique errores o falencias en la provisión de los BIENES contratados.

15.2.	Esta resolución procederá cuando el PROVEEDOR producto del incumplimiento de sus obligaciones, hubiese sido sancionado con la multa prevista en la cláusula Décimo Sexta de este Contrato en tres oportunidades. Para tal efecto, la CSBP comunicará al PROVEEDOR, en forma escrita, la determinación asumida.

15.3.	Asimismo, podrá resolverse a exclusiva decisión de la CSBP cuando: a) los montos acumulados por concepto de multas sean iguales o superiores al 10% del valor total del Contrato, o, b) de manera obligatoria, cuando la suma de las multas acumuladas alcance al 20 % del valor total del Contrato.

15.4.	Sin embargo, la resolución procederá de manera inmediata, también de manera unilateral y sin necesidad de intervención judicial de ninguna naturaleza ni de sancionar con multa en tres oportunidades, cuando la CSBP, a través de sus instancias competentes, determine que los errores y/o falencias son demasiado graves, no pudiendo éstos ser subsanados o enmendados por el PROVEEDOR.

15.5.	Independientemente de lo anteriormente señalado, también podrá resolverse el presente Contrato, en las mismas condiciones señaladas, ante el incumplimiento del PROVEEDOR a cualquiera de sus cláusulas.

15.6.	Por otra parte, si el PROVEEDOR determinase unilateralmente la resolución del Contrato, por incumplimiento de la CSBP a las obligaciones asumidas, deberá comunicarle esta decisión en forma escrita y con sesenta (60) días de anticipación a que dicha resolución entre en vigencia.

15.7.	La resolución del Contrato será aplicada sin perjuicio de exigir a la Parte responsable el resarcimiento de los daños causados y la atribución de las responsabilidades que por ley correspondan.

DECIMO SEXTA. (MULTAS).

16.1.	La CSBP ante el incumplimiento del PROVEEDOR en el plazo de entrega de los BIENES, aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3%) del importe total mensual a pagar.

16.2.	Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la CSBP, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que la CSBP proceda al cobro del resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados.

DECIMO SEPTIMA. (DE LA NATURALEZA DE LA RELACION CONTRACTUAL).

El presente Contrato es de naturaleza civil, convenido dentro del marco previsto por el Art. 584 del Código Civil Boliviano, no existiendo por tanto relación laboral alguna entre las Partes. Se deja claramente establecido que, a objeto de garantizar el debido cumplimiento del presente Contrato, el PROVEEDOR debe dar cumplimiento a todas las obligaciones socio-laborales y de bioseguridad con su personal, a su propio costo.

DECIMO OCTAVA. (ACEPTACION).

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, las Partes firman el presente contrato en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y valor legal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los ________ días del mes de ______ del año dos mil veintidós.

| DR. EVER FILEMON SOTO JUSTINIANO JEFE MEDICO REGIONAL | LIC. DOENITZ B. SULTZER CLAURE ADMINISTRADOR REGIONAL a.i. |
| --- | --- |

_______________________ PROVEEDOR