## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 084
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE INSTRUMENTAL Y REPUESTOS ODONTOLOGICOS (SEGUNDA CONVOCATORIA) PROCESO CP-23
|  |  |  | Proceso de Compra Comparacion de Propuestas |  |  |  |  | Nº CP -23
|  |  |  | Santa Cruz | 1 | de | Agosto | de 2022
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Nº | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
1 | 1 | KIT | INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | 1. Aspectos Generales del Instrumental
El proponente debera ofertar obligatoriamente lo siguiente:
| DESCRIPCION |  |  |  | CANT.
| JUEGO ELEVADORES RECTOS DE DIFERENTES MEDIDAS ( 1 PEQUEÑO , 1 MEDIANO Y 1 GRANDE ) |  |  |  | 2
| PINZA KELLY |  |  |  | 6
| PORTAAGUJAS |  |  |  | 6
| JERINGA CARPULE |  |  |  | 10
| FRESAS DE ZECRYA |  |  |  | 20
| FRESAS ENDOZETA |  |  |  | 15
| TIJERAS CURVAS IRIS |  |  |  | 10
| CURETAS DE PERIODONCIA GREACY |  |  |  | 6
| ESPATULAS DE RESINA |  |  |  | 6
| KIT DE PULIDO PAR RESINAS ( 4 GOMAS ) |  |  |  | 4
Instrumental de uso medico,
Material de acero inoxidable
Resistentes a la desinfección con enzimáticos sin perder el brillo metálico
Todo el material debe ser autoclavable
Los materiales metálicos deben ser resistentes a los enzimáticos para desinfección
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 Meses
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
2 | 4 | PIEZAS | TURBINA DENTAL PARA EQUIPO KAVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | Turbina de alta velocidad de 380.000 a 450.000 rpm
1.2 | Diámetro de cabezal de 10.6mm x 12.4mm
1.3 | Push Botton
1.4 | Sistema Borden
1.5 | 4 o más orificios de refrigeración
1.6 | En este punto el proveedor podrá mejorar su oferta con accesorios, instrumental o mejoras técnicas de su propuesta
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
3 | 6 | PIEZAS | TURBINA DENTAL PARA EQUIPO SIRONA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del instrumental
1.1 | Turbina de alta velocidad de 250.000 rpm APROX.
1.2 | Push Botton
1.3 | Potencia hasta 22w
1.4 | Con orificio de refrigeración
1.5 | Diámetro de la cabezal 12.4mm. y altura de cabezal 1.8mm aprox.
1.6 | Bajo nivel de ruido
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 MESES
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
4 | 1 | PIEZAS | CONTRAANGULO (PIEZA DE BAJA ROTACION)
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | Transmisión de: 1:1
1.2 | Revoluciones maximo: 30.000 rpm. Aprox.
1.3 | Cabezal ultrapequeño
1.4 | Con sistema Push botom
1.5 | En este punto el proveedor podrá mejorar su oferta con accesorios, instrumental o mejoras técnicas de su propuesta
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 MESES
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
5 | 1 | PIEZAS | CONTRAANGULO DE BAJA DE ROTACION PARA SIRONA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | Contrangulo de baja compatible con la marca sirona
1.2 | Revoluciones aproximado 40.000 rpm.
1.3 | Altura de cabezal 12.4mm.
1.4 | Diámetro 8.7mm.
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 MESES
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
6 | 4 | PIEZAS | PUNTA PARA CRIOCAUTERIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | Kit con 6 diferentes tipos de puntas: 2 de bola de 6 mm aprox, 2 de punta plana de 6mm aprox. Y 2 de tipo punta fina de 6mm. aprox
1.2 | Todos deben ser de tipo conector universal de lápiz para criocauterio
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 MESES
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA
7 | 5 | PIEZAS | PUNTA PARA EQUIPO PROFI
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1. Aspectos Generales del Instrumental
1.1 | Kit con 6 diferentes tipos de puntas: 2 de bola de 6 mm aprox, 2 de punta plana de 6mm aprox. Y 2 de tipo punta fina de 6mm. aprox
1.2 | Todos deben ser de tipo conector universal de lápiz para criocauterio
2 | ACCESORIOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
2.1 | La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El instrumental debera ser entregado, instalado en ambientes de la Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del instrumental, en: Fundamentos, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 MESES
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Jueves 04 de agosto a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2022
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA

## ECONOMICA
Nº 84
REGIONAL
SANTA CRUZ
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA - PROCESO Nº CP 23 COMPRA DE INSTRUMENAL y REPUESTOS ODONTOLOGICOS- SEGUNDA CONVOCATORIA
| Santa Cruz | 1 | de Agosto | de 2022
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR":
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA
Nº | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS.
1 | INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA |  | 1
2 | TURBINA DENTAL PARA EQUIPO KAVO |  | 4
3 | TURBINA DENTAL PARA EQUIPO SIRONA |  | 6
4 | CONTRAANGULO (PIEZA DE BAJA ROTACION) |  | 1
5 | CONTRAANGULO (PIEZA DE BAJA ROTACION PARA SIRONA) |  | 1
6 | PUNTA PARA CRIOCAUTERIO |  | 4
7 | PUNTA PARA EQUIPO PROFI |  | 5
TOTAL BS.-
FIRMA Y SELLO
Validez de la oferta:
| Santa Cruz ------------- | de | ------------- | de 2022