## TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | Nº 014
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA "COMPRA DE ESTANTERÍA INDUSTRIAL RACK (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP 06
|  |  |  | Santa Cruz | 15 | de | Febrero | de 2023
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), asi mismo debera describir su oferta en la casilla "Propuesta" donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | ESTANTERÍA RACK TIPO PICKING - TIPO 1
OBJETIVO: ARCHIVO HISTORIAS CLÍNICAS
CANTIDAD: 12 MODULOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [6 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | COMPONENTES PARA ESTANTES
1.1 | 30 PUNTALES DE 3000 mm DE ALTURA Y 2 mm DE ESPESOR.
1.2 | 36 NIVELES DE BANDEJAS
1.3 | 72 LARGUERO
2 | DIMENSIONES POR MOULO
2.1 | 3000 mm ALTURA (POR MODULO)
2.2 | 2700 mm LARGO (POR MODULO)
2.3 | 900 mm FONDO (POR MODULO)
3 | MATERIAL DE FABRICACION
3.1 | ACERO ESTRUCTURAL INDUSTRIAL ASTM A50 LAMINADO EN CALIENTE (SOLO LAS BANDEJAS SON EN MATERIAL GALVANIZADO)
4 | COLOR DE MATERIAL Y DISEÑO
4.1 | PUNTALES O MARCOS: AZUL SEGÚN NORMA INTERNACIONAL
4.2 | LARGUEROS: PINTADOS DE COLOR NARANJA SEGÚN NORMA INTERNACIONAL MATERIAL Y DISEÑO
4.3 | METODOLOGIA: PINTADO EN POLVO ANTICORROSIVO POLYESTER – HIBRIDO Y SECADO AL HORNO (SISTEMA ELECTROSTATICO) CON SISTEMA DE INMERSION PARA DAR RECUBRIMIENTO DE PINTURA, QUE LOGRE CUBRIR TODAS LAS PARTES DE LA PIEZA
5 | DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS
5.1 | PUNTALES O MARCOS
5.2 | BASTIDOR O ESCALA
5.3 | PLACA DE NIVELACION (EN CASO DE REQUERIR)
5.4 | ANCLAJE CON PERNOS DE EXPANSION (INDISPENSABLE 2 POR PUNTAL)
5.5 | SOPORTE PANEL
5.6 | SOBRESALIENTE DEL PUNTAL
5.7 | BANDEJA O PANEL GALVANIZADO
5.8 | ACCESORIO, PERNOS ZINCADOS DE EXPANSION, TORNILLOS, TUERCAS, TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL MONTAJE, LA UNION DE LOS RACKS, ANCLAJES CERTIFICADOS Y PLACAS DE NIVELACION.
6 | DIMENSIONES DE LOS BASTIDORES
6.1 | PUNTAL: ANCHO: 80mm x LARGO: 60mm x ESPESOR: 1,5mm.(o superior)
6.2 | ESPESOR DE DIAGONAL 1.5 mm o SUPERIOR
7 | DIMENSIÓN DE LOS LARGUEROS
7.1 | TIPO TUBO: ANCHO: 40 mm x ALTO: 100 mm/ ESPESOR: 1.5 mm o SUPERIOR de acuerdo al peso de la carga.
7.2 | CAPACIDAD DEL LARGUERO DE 1200 KG A 1500 KG o superior
8 | DIMENSIÓN DE LAS BANDEJAS
8.1 | ESPESOR DE BANDEJA DE 1. mm O SUPERIOR
8.2 | En caso de bandeja sobre el larguero ANCHO BANDEJA 190 mm x 900 mm
8.3 | En caso de bandeja empotrada en el larguero ANCHO BANDEJA 190 mm x 815 mm
9 | DESCRIPCION DE LA INSTALACION
9.1 | LAS ESTANTERIAS CONVENCIONALES SE DEBERAN FORMAR BASICAMENTE CON BASTIDORES, LARGUEROS Y PANELES GALVANIZADOS, ESTOS ELEMENTOS SE DEBERAN ENSAMBLAR ENTRE SI, PUDIENDO MONTARSE Y MODIFICARSE POSTERIORMENTE DE UNA FORMA MUY SENCILLA., FACIL DE ENSAMBLAR Y DESARMAR PARA ALGUN TRASLADO Y NUEVO MONTAJE DE LOS MISMOS.
9.2 | LAS RANURAS DE LOS MONTANTES DE LOS BASTIDORES DEBERAN PERMITIR LA GRADUACION EN ALTURA CADA 50 mm O 60 mm
9.3 | CON EL TOTAL DE LO REQUERIDO SE ARMARÁN LOS RACK EN 1 AREA
AREA 1: 3 FILAS DE 4 MODULOS Y 3 NIVELES
EN TOTAL 12 MODULOS.
9.4 | EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL ENSAMBLADO DE LAS ESTRUCTURAS DEBERA UTILIZAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
1. BOTAS CON PUNTA DE ACERO.
2. CASCOS DE SEGURIDAD
3. ANTEOJOS DE PROTECCIÓN
4. PROTECTOR PARA OÍDOS
5. GUANTES.
6. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD.
7. ARNES EN CASO DE REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA.
10 | LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION
10.1 | DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, CALLE EUCALIPTO PARALELA A LA DOBLE VIA LA GUARDIA ENTRE 4TO Y 5TO ANILLO, 2 CUADRAS ANTES DEL 5TO ANILLO.
10.2 | ADJUNTAR METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.
11 | GARANTIA COMERCIAL
11.1 | EL PROPONENTE DEBERA OFERTA UNA GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS
12 | FOTOGRAFIA
REQUISITOS CALIFICABLES
1 | CONDICIONES ADICIONALES
1.1 | MEJORA DE TIEMPO DE ENTREGA (5 PUNTOS)
1.2 | AMPLIACIÓN DE GARANTÍA MAYOR A 5 AÑOS (5 PUNTOS)
1.3 | MANTENIMIENTO ANUAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA (10 PUNTOS)
1.4 | EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA MÍNIMO 10 AÑOS (5 PUNTOS)
1.5 | EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA MÍNIMO 8 AÑOS (10 PUNTOS)
N° | CANTIDAD | PRODUCTO |  |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 1 | ESTANTERÍA RACK TIPO PICKING - TIPO 2A
OBJETIVO: ALMACENES DE MATERIALES
CANTIDAD: 16 MODULOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [6 empty] | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO | [8 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | COMPONENTES PARA ESTANTES
1.1 | 36 PUNTALES DE 2500 mm DE ALTURA Y 2 MM DE ESPESOR.
1.2 | 64 NIVELES DE BANDEJAS GALVANIZADAS
1.3 | 128 LARGUEROS METALICOS
2 | DIMENSIONES POR MOULO
2.1 | 2500 mm ALTURA (POR MODULO)
2.2 | 2300 mm LARGO (POR MODULO)
2.3 | 800 mm FONDO (POR MODULO)
3 | MATERIAL DE FABRICACION
3.1 | ACERO ESTRUCTURAL INDUSTRIAL ASTM A50 LAMINADO EN CALIENTE (SOLO LAS BANDEJAS SON EN MATERIAL GALVANIZADO)
4 | COLOR DE MATERIAL Y DISEÑO
4.1 | PUNTALES O MARCOS: AZUL SEGÚN NORMA INTERNACIONAL
4.2 | LARGUEROS: PINTADOS DE COLOR NARANJA SEGÚN NORMA INTERNACIONAL, MATERIAL Y DISEÑO
4.3 | METODOLOGIA: PINTADO EN POLVO ANTICORROSIVO POLYESTER – HIBRIDO Y SECADO AL HORNO (SISTEMA ELECTROSTATICO) CON SISTEMA DE INMERSION PARA DAR RECUBRIMIENTO DE PINTURA, QUE LOGRE CUBRIR TODAS LAS PARTES DE LA PIEZA
5 | DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS
5.1 | PUNTALES O MARCOS
5.2 | BASTIDOR O ESCALA
5.3 | PLACA DE NIVELACION (EN CASO DE REQUERIR)
5.4 | ANCLAJES CERTIFICADOS (INDISPENSABLE 2 POR PUNTAL)
5.5 | PERNOS DE AMARRES CERTIFICADOS
5.6 | PANELES DE ACERO GALVANIZADO
5.7 | UNION DE BASTIDOR
5.8 | ACCESORIO, PERNOS ZINCADOS DE EXPANSION, TORNILLOS, TUERCAS, TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL MONTAJE, LA UNION DE LOS RACKS, ANCLAJES CERTIFICADOS Y PLACAS DE NIVELACION.
6 | DIMENSIONES DE LOS BASTIDORES
6.1 | PUNTAL: ANCHO: 80 mm x FONDO: 60 mm x ESPESOR: 1.5 mm o SUPERIOR
6.2 | ESPESOR DE DIAGONAL 1.5 mm o SUPERIOR
7 | DIMENSIÓN DE LOS LARGUEROS
7.1 | ANCHO: 40 mm x ALTO: 100 mm x ESPESOR: 1.2 mm o SUPERIOR
7.2 | ESPESOR DE GRAPA DE AGARRE 4 mm (4 ENGANCHE X GRAPAS)
7.3 | CAPACIDAD DE LARGUERO 500 KG o SUPERIOR
8 | DIMENSIÓN DE LAS BANDEJAS
8.1 | ESPESOR BANDEJA DE 1. mm o SUPERIOR
8.2 | En caso de bandeja sobre el larguero ANCHO BANDEJA 160 mm x 800 mm
8.3 | En caso de bandeja empotrada en el larguero ANCHO BANDEJA 160 mm x 715 mm o superior
9 | DESCRIPCION DE LA INSTALACION
9.1 | LAS ESTANTERIAS CONVENCIONALES SE DEBERAN FORMAR BASICAMENTE CON BASTIDORES, LARGUEROS Y PANELES GALVANIZADOS, ESTOS ELEMENTOS SE DEBERAN ENSAMBLAR ENTRE SI, PUDIENDO MONTARSE Y MODIFICARSE POSTERIORMENTE DE UNA FORMA MUY SENCILLA., FACIL DE ENSAMBLAR Y DESARMAR PARA ALGUN TRASLADO Y NUEVO MONTAJE DE LOS MISMOS.
9.2 | LAS RANURAS DE LOS MONTANTES DE LOS BASTIDORES DEBERAN PERMITIR LA GRADUACION EN ALTURA CADA 50 mm O 60 mm
9.3 | CON EL TOTAL DE LO REQUERIDO SE ARMARÁN LOS RACK EN 2 AREAS
AREA 2: 2 FILAS DE 8 MODULOS
EN TOTAL 16 MODULOS.
9.4 | EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL ENSAMBLADO DE LAS ESTRUCTURAS DEBERA UTILIZAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
1. BOTAS CON PUNTA DE ACERO.
2. CASCOS DE SEGURIDAD
3. ANTEOJOS DE PROTECCIÓN
4. PROTECTOR PARA OÍDOS
5. GUANTES.
6. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD.
7. ARNES EN CASO DE REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA.
10 | LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION
10.1 | DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, CALLE EUCALIPTO PARALELA A LA DOBLE VIA LA GUARDIA ENTRE 4TO Y 5TO ANILLO, 2 CUADRAS ANTES DEL 5TO ANILLO.
10.2 | ADJUNTAR METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.
11 | GARANTIA COMERCIAL
11.1 | EL PROPONENTE DEBERA OFERTA UNA GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS
12 | FOTOGRAFIA
REQUISITOS CALIFICABLES
1 | CONDICIONES ADICIONALES
1.1 | MEJORA DE TIEMPO DE ENTREGA (5 PUNTOS)
1.2 | AMPLIACIÓN DE GARANTÍA MAYOR A 5 AÑOS (5 PUNTOS)
1.3 | MANTENIMIENTO ANUAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA (10 PUNTOS)
1.4 | EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA MÍNIMO 10 AÑOS (5 PUNTOS)
1.5 | EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA MÍNIMO 8 AÑOS (10 PUNTOS)
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día lunes 27 de Febrero a horas 16:00 pm en las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo - UNIDAD DE COMPRAS)
ELABORADO POR - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2023
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA