## COTIZACION
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  | N° 095
SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA DE EQUIPO MÉDICO TERCERA CONVOCATORIA - PRIMERA AMPLIACIÓN
|  |  |  | Proceso de Compra Menor |  |  |  |  | Nº AF 04
|  |  |  | Santa Cruz | 24 | de | JUNIO | de 2021
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada item (procedencia y tiempo de entrega), así como seleccionar la opción “Cumple” o “No cumple” en las casillas donde se solicitan el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | 1 | PIEZA | TALLIMETRO PEDIÁTRICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO
1.1 | Tallimetro de aluminio anodizado
1.2 | Dimensión de 0-99mm. con división 1mm.
1.3 | Con posibilidad de montaje en pared o mesa
1.4 | Peso aproximado de 800gr.
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2 | 1 | PIEZA | MESA GINECOLÓGICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Permite que se pueda doblar la pierna Dispositivo de soporte, con un tacho de acero inoxidable debajo de la mesa.
1.2 | Regulador de espaldar a través de sistema de amortiguación u otro similar, facilita al operador los movimientos tanto de ascenso y descenso.
1.3 | Con gomas anti-ruido en las patas.
1.4 | Mesa de examen fabricada en acero inoxidable con tubo cuadrado.
1.5 | Cama obstétrica Fabricada en acero y pintada con pintura epoxi electrostática al horno.
1.6 | Peso aproximado de 200 kilos
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
2.2 | Incluye pierneras y recipiente para debajo de la mesa de acero inoxidable.
3 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
3.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento.
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACION
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
6 | GARANTIAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada se compromete a realizar el cambio respectivo del equipo en caso de falla (5 fallas o mas) o dejar un equipo de similares características en la CSBP mientras dure la reparación en caso de necesitar repuestos defectuosos atribuibles al fabricante.
7 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
7.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
8 | PLAZO DE ENTREGA
8.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
3 | 1 | EQUIPO | CAMILLA PARA AMBULANCIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia
1.2 | 4 ruedas de alto trafico
1.3 | Colchoneta articulado en 3 o mas divisiones lavable
1.4 | 2 correas de fijación ajustable
1.5 | Espaldar reclinable, patas retractiles, barandas abatibles 4 ruedas con freno en las ruedas traseras.
1.6 | Peso aproximado de 28kgr.
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
2.2 | Incluye porta sueros articulados o retractiles
2.3 | Guinche de sujeción en ambulancia.
3 | PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
3.1 | El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento.
4 | RECEPCIÓN
4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
5 | CAPACITACION
5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
6 | GARANTIAS
6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año.
6.2 | La empresa adjudicada se compromete a realizar el cambio respectivo del equipo en caso de falla (5 fallas o mas) o dejar un equipo de similares características en la CSBP mientras dure la reparación en caso de necesitar repuestos defectuosos atribuibles al fabricante.
7 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
7.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
7.2 | El proponente deberá presentar una carta de compromiso de cambio de equipo en caso de fallas de funcionamiento del equipo.
8 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
8.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación o guía de uso en idioma español
9 | PLAZO DE ENTREGA
9.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
4 | 2 | PIEZA | SILLA DE RUEDAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Freno en las dos ruedas grandes
1.2 | Ruedas neumáticas en la parte posterior
1.3 | Marco de acero cromado u otro de mayor resistencia
1.4 | Capacidad de 120 kilos o mas
1.5 | De procedencia: EEUU, EUROPA o JAPON
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
2.2 | Incluir 50 conos de examinación.
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACION
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO.
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
6 | DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
6.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a demostración (posterior a la adjudicación)
7 | DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
7.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original o guia de Operación en idioma español.
8 | PLAZO DE ENTREGA
8.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
5 | 1 | PIEZA | TUBO DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Tubo de material de aluminio
1.2 | Capacidad de 1 litro
1.3 | Incluye manómetro tipo yoke, con flujometro
1.4 | Incluye mascarillas
1.5 | Incluye humificador
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | GARANTIAS
4.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
5 | PLAZO DE ENTREGA
5.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DEL ENTREGA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
6 | 1 | PIEZA | TUBO DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | CUMPLE | NO CUMPLE
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
El proponente debe mencionar los siguientes datos
MARCA
MODELO
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACION
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1 | ASPECTOS GENERALES
1.1 | Tubo de material de aluminio
1.2 | Capacidad de 6 litros
1.3 | Incluye manómetro con flujo metro
1.4 | Incluye mascarillas
1.5 | Incluye humificador
2 | ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
2.1 | Debe incluir todos los accesorios, consumibles para el buen funcionamiento del equipo
3 | RECEPCIÓN
3.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4 | CAPACITACIÓN
4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO
5 | GARANTIAS
5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de seis meses.
6 | PLAZO DE ENTREGA
6.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día miercoles 30 de Junio de 2021 a horas 15:00 pm en la Caja de Salud de la Banca Privada - Dirección: Calle Eucaliptos s/n, entre calle Palmeras y cpndominio Britania.
ELABORADO POR - CSBP | [7 empty] | FIRMA y SELLO RESPONSABLE - CSBP
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2021
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA