### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### SC-CP-016-2023

SEGUNDA CONVOCATORIA

“COMPRA DE SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DEL PISO DE ALMACEN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO”

Santa Cruz, octubre de 2023

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPRA MENOR SC-CP-016-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Santa Cruz, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

COMPRA DE SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DEL PISO DE ALMACEN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR EL TOTAL

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Lic. Genni Hiza Rojas Ing. Wendy Oropeza Ríos

Correo electrónico: wendy.oropeza@csbp.com.bo

Teléfono: 3427676 int. 3428

| CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 19/10/2023 |  | Publicación en el portal.csbp.com.bo |
| 2 | Inspección previa | 20/10/2023 | 10:00 am | Oficinas Administrativas CSBP: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo. Coordinar con: Lic. Roly Rojas – Unidad de Bienes y servicios |
| 3 | Presentación de Ofertas | Hasta: 25/10/2023 | Hasta: 16:00 | Presentación Electrónica: wendy.oropeza@csbp.com.bo Presentación Física: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 4 | Resultado Del Proceso | 31/10/2023 |  | Envío de notas o correos electrónicos a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: SC-CP-016-2023

COMPRA DE SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DEL PISO DE ALMACEN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO - SEGUNDA CONVOCATORIA

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los ítems requeridos en el presente proceso de adquisición para presentar ofertas para la COMPRA DE SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DEL PISO DE ALMACEN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO (SEGUNDA CONVOCATORIA).

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

- Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 16:00, del día miércoles 25 de Octubre del 2023, de forma digital mediante correo a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo; o en oficinas administrativas en la unidad de Compras ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). Citar como referencia:

“SC-CP-016-2023 COMPRA DE SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DEL PISO DE ALMACEN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO” – SEGUNDA CONVOCATORIA

- OBJETO:

La CSBP Santa Cruz, requiere realizar la compra del SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DEL PISO DE ALMACEN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO considerando que, almacén de Medicamentos presenta desgaste en el piso por la utilización de equipos de carga.

| N° | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DEL PISO DE ALMACEN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO | 1 | SERVICIO |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA” (Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta concerniente a las especificaciones técnicas, el presente formulario debe estar debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: El proponente debe presentar su propuesta económica la cual debe ser presentada en el formulario de “PROPUESTA ECONÓMICA” (Anexo 2). La oferta presentada necesariamente debe estar expresada en moneda nacional (bolivianos), el presente formulario debe estar debidamente firmado.

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta bajo el sistema menor precio.

  - Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

  - Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

- GARANTIA TÉCNICA:

El proponente adjudicado, deberá presentar una Garantía técnica para cubrir defectos del servicio y/o materiales utilizados por 12 meses mínimamente, a partir de la recepción a conformidad del servicio .

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada por EL TOTAL del servicio, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

- PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

La prestación del servicio no podrá exceder los 20 días hábiles, computables a partir de la confirmación de la orden de servicio por parte del proveedor adjudicado.

- FORMA DE PAGO:

La CSBP realizará el pago por la compra del Servicio se realizará en un plazo estimado de 20 días, previa conformidad del fiscal de servicio asignado y contra entrega de factura o nota fiscal equivalente.

- MULTA:

En caso de incumplimiento en la prestación del servicio por parte de proveedor adjudicado, se cobrará una multa del 0.3% por día de retraso.

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 3427676 Int.3428 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección wendy.oropeza@csbp.com.bo.

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA-

PROCESO SC-CP-16-2023 SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DE PISO DE ALMACÉN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO - SEGUNDA CONVOCATORIA

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA | PARA LA CALIFICACION DE LA CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTICA SOLICITADA |  | CARACTERISTICA OFERTADA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DEL PISO DE ALMACEN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO |  |  |  |  |  |
| 1 | CARACTERISTICAS DEL MATERIAL |  |  |  |  |
| 1.1 | Pintura de demarcación |  |  |  |  |
| 1.2 | Con adherencia al cemento y al asfalto |  |  |  |  |
| 1.3 | Con resistencia a la abrasión, humedad, aceites, grasa y a la intemperie |  |  |  |  |
| 1.4 | Que tenga buena adherencia, flexibilidad y secado rápido |  |  |  |  |
| 1.5 | Con espesor superior a los 150 micrones |  |  |  |  |
| 1.6 | Se deberá realizar 3 pasadas o mas |  |  |  |  |
| 2 | INSPECCIÓN PREVIA |  |  |  |  |
| 2.1 | La inspección previa se realizará el día viernes 20 de octubre en Oficinas Administrativas de la CSBP (10.00 am), participación obligatoria. |  |  |  |  |
| 3 | ASPECTOS DEL SERVICIO A REALIZAR |  |  |  |  |
| 3.1 | Previamente realizar un tratamiento abrasivo de desgaste químico al piso existente |  |  |  |  |
| 3.2 | Desgastar el recubrimiento existente y garantizar una total adherencia de la capa de recubrimiento. |  |  |  |  |
| 3.3 | Se deberá realizar 3 pasadas o más |  |  |  |  |
| 3.4 | El servicio debe realizarse sin retirar la estantería |  |  |  |  |
| 3.5 | Mantener limpio el lugar durante la realización del servicio (No dejar basura) |  |  |  |  |
| 3.6 | El servicio debe realizarse generando el menor ruido posible, para no perjudicar el trabajo de los funcionarios de la CSBP o deberá coordinarse el horario de trabajo. |  |  |  |  |
| 4 | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 4.1 | El proponente adjudicado, deberá presentar una Garantía técnica para cubrir defectos del servicio y/o materiales utilizados por 12 meses mínimamente, a partir de la recepción a conformidad del servicio. |  |  |  |  |
| 5 | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 5.1 | El plazo para la prestación del servicio no podrá superar los 20 días hábiles |  |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día miércoles 25 de Octubre a horas 16:00 vía correo electrónico a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo, o en físico en Oficinas administrativas de la CSBP, dirección: Calle Eucaliptos s/n, paralelo a la Doble vía la Guardia entre 4to y 5to anillo, Unidad de Compras Regional Santa Cruz.

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2023 |

______________________                                                                                   _____________________

SELLO EMPRESA							           NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

|  | Comparación de Propuesta |  |  |  |  |  | SC-CP-16-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Santa Cruz | Octubre 2023 |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE"PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA – PROCESO SC-CP-16-2023 SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DE PISO DE ALMACÉN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO - SEGUNDA CONVOCATORIA

| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE | CANTIDAD | COSTO DEL SERVICIO EXPRESADO EN BS. |
| 1 | SERVICIO DE RESELLADO Y PINTADO DE PISO DE ALMACÉN CENTRAL PARA ALTO TRÁFICO | 1 |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |

______________________                                                                                   _____________________

SELLO EMPRESA							           NOMBRE Y FIRMA

|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |