

### SOLICITUD DE PROPUESTA

**COMPARACIÓN DE PROPUESTAS**

### SC-CP-040-2023

**PRIMERA CONVOCATORIA**

|  |
| --- |
| **“COMPRA DE RESPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS - POLICONSULTORIO”** |

 **Santa Cruz, Octubre de 2023**

|  |
| --- |
| **CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA****COMPRA MENOR SC-CP-040-2023****PRIMERA CONVOCATORIA**La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Santa Cruz, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para: |
| **COMPRA DE RESPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS - POLICONSULTORIO** |
| Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas |
| Forma de adjudicación: POR ITEM |
| Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO |
| Encargados de atender consultas: Lic. Genni Hiza Rojas Ing. Wendy Oropeza Ríos |
| Correo electrónico: wendy.oropeza@csbp.com.bo |
| Teléfono: 3427676 int. 3428 |

|  |
| --- |
| **CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA** |
| N° | **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **HORA** | **LUGAR Y DIRECCIÓN**  |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas  | Hasta: 19/10/2023 |  | Publicación en el portal.csbp.com.bo |
| 4 | Presentación de Ofertas | Hasta: 25/10/2023 | Hasta:16:10 | **Presentación Electrónica:** wendy.oropeza@csbp.com.bo**Presentación Física:**  Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 4 | Resultado Del Proceso | 31/10/2023 | Envío de notas o correos electrónicos a los proponentes |

(\*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

|  |
| --- |
| **CODIGO DE PROCESO: SC-CP-040-2023** |

 **COMPRA DE RESPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS – POLICONSULTORIO**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los ítems requeridos en el presente proceso de adquisición para presentar ofertas para la **COMPRA DE RESPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS - POLICONSULTORIO (PRIMERA CONVOCATORIA).**

1. **FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**:
2. Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 16:10, del día **miércoles 25 de Octubre del 2023**, de forma digital mediante correo a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo; o en oficinas administrativas en la unidad de Compras ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). Citar como referencia:

**“SC-CP-040-2023 COMPRA DE RESPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS – POLICONSULTORIO” –**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

1. **OBJETO:**

La CSBP Santa Cruz, requiere realizar la compra de un REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS – POLICONSULTORIO para devolver la funcionalidad de los equipos en mal estado y para cambio de repuestos para el correcto funcionamiento de los equipos. Se detalla a continuación los repuestos requeridos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD |
| 1 | BRAZALETE DE 1 VIA PARA TENSIOMETRO | 20 | PIEZAS |
| 2 | BRAZALETE DE 2 VIA PARA TENSIOMETRO | 10 | PIEZAS |
| 3 | PERILLA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO | 4 | PIEZAS |
| 4 | ELECTRODO PRECORDIAL | 2 | JUEGOS |
| 5 | ELECTRODO PRECORDIAL DE SUCCION | 2 | JUEGOS |
| 6 | CABLE ECG PARA ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | PIEZAS |
| 7 | CABLE ECG PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MORTARA | 1 | PIEZAS |
| 8 | FRASCO DE ASPIRACION | 1 | PIEZAS |
| 9 | TRANSDUCTOR ULTRASONICO P/MONITOR FETAL | 2 | PIEZAS |
| 10 | TRANSDUCTOR TOCO P/MONITOR FETAL | 2 | PIEZAS |

1. **DOCUMENTOS A PRESENTAR:**

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

* 1. **PROPUESTA TECNICA:** El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA” (Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta concerniente a las especificaciones técnicas, el presente formulario debe estar debidamente firmado.
	2. **PROPUESTA ECONOMICA:** El proponente debe presentar su propuesta económica mediante el formulario de “PROPUESTA ECONÓMICA” (Anexo 2). La oferta presentada necesariamente debe estar expresada en moneda nacional (bolivianos); el presente formulario debe estar debidamente firmado.
1. **METODOS DE EVALUACION:** Se evaluará la propuesta bajo el sistema MENOR COSTO.
	1. **Evaluación Económica:** La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.
	2. **Evaluación Técnica:** La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.
2. **ADJUDICACION**:

La adjudicación será realizada POR ITEM, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

1. **FORMA DE PAGO:**

La CSBP realizará el pago de los ítems, previa entrega de factura o nota fiscal equivalente a conformidad de Analista de almacén de la CSBP.

1. **PLAZO DE ENTREGA:**

El tiempo de entrega e instalación no podrá superar los 15 días hábiles, computables a partir de la confirmación de la orden de compra por parte del proveedor adjudicado.

1. **MULTA**:

En caso de incumplimiento en la prestación del servicio por parte de proveedor adjudicado, se cobrará una multa del 0.3% por día de retraso.

1. **CONSULTAS**:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 3427676 Int.3428 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección wendy.oropeza@csbp.com.bo

**FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA**

 **PROCESO SC-CP-40-2023**

**COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS - POLICONSULTORIO (PRIMERA CONVOCATORIA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARA SER LLENADO POR LA CSBP** | **PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA** | **PARA LA CALIFICACION DE LA CSBP** |
| **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO****CARACTERISTICAS SOLICITADAS** | **CARACTERISTICA OFERTADA** | **CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| **SI** | **NO** |
| **1** | **BRAZALETE DE 1 VIA PARA TENSIOMETRO** |   |   |   |   |
| 1.1 | Mangas libres de látex |   |   |   |   |
| 1.2 | Manga de una vía |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 1.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **2** | **BRAZALETE DE 2 VIA PARA TENSIOMETRO** |   |   |   |   |
| 2.1 | Mangas libres de látex |   |   |   |   |
| 2.2 | Manga de una vía |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 2.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **3** | **PERILLA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO** |  |  |  |  |
| 3.1 | Perilla libre de latex |  |  |  |  |
| 3.2 | Válvula de material resistente |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 3.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **4** | **ELECTRODO PRECORDIAL** |  |  |  |  |
| 4.1 | Electrodo para extremidades superior e inferior |  |  |  |  |
| 4.2 | De colores (rojo amarillo verde y negro) para mejor ubicación |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 4.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **5** | **ELECTRODO PRECORDIAL DE SUCCION** |  |  |  |  |
| 5.1 | Electrodo Precordiales para estudio ECG |  |  |  |  |
| 5.2 | De fácil colocado. |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 5.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **6** | **CABLE ECG PARA ELECTROCARDIOGRAFO** |  |  |  |  |
| 6.1 | Cable de ECG para electrocardiógrafo marca spacelabs SL6  |  |  |  |  |
| 6.2 | Con conector universal |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 6.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **7** | **CABLE ECG PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MORTARA** |  |  |  |  |
| 7.1 | Cable de ECG para electrocardiógrafo marca Mortara  |  |  |  |  |
| 7.2 | Con acople rápido a cable extensor propio de la marca |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 7.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **8** | **FRASCO DE ASPIRACION** |  |  |  |  |
| 8.1 | Frasco de aspiración de poliéster u otro material resistente |  |  |  |  |
| 8.2 | De 3 litros o más con protección de golpes |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 8.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **9** | **TRANSDUCTOR ULTRASONICO P/MONITOR FETAL** |  |  |  |  |
| 9.1 | Transductor ultrasonido para monitor fetal marca Hunghtleight |  |  |  |  |
| 9.2 | De conector propio del equipo |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 9.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| **10** | **TRANSDUCTOR TOCO P/MONITOR FETAL** |  |  |  |  |
| 10.1 | Transductor TOCO para monitor fetal marca Hunghtleight |  |  |  |  |
| 10.2 | De conector propio del equipo |  |  |  |  |
|  | **PLAZO DE ENTERGA** |  |  |  |  |
| 10.3 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día **miércoles 25 de Octubre a horas 16:10** vía correo electrónico a la dirección: wendy.oropeza@csbp.com.bo, o en físico en Oficinas administrativas de la CSBP, dirección: Calle Eucaliptos s/n, paralelo a la Doble vía la Guardia entre 4to y 5to anillo, Unidad de Compras Regional Santa Cruz.

|  |  |
| --- | --- |
| Validez de la oferta: |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Santa Cruz** |   | de |  | de **2023** |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SELLO EMPRESA NOMBRE Y FIRMA

 **ANEXO 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Comparación de Propuesta** |  | **SC-CP-40-2023** |  |
|  | Santa Cruz | **Octubre 2023** |  |  |   |
| EMPRESA COTIZANTE"PROVEEDOR": |  | DIRECCIÓN: |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |   |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |   |

**FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA – PROCESO SC-CP-40-2023**

**COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS - POLICONSULTORIO (PRIMERA CONVOCATORIA)**

|  |
| --- |
| **FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA**  |
| **Nº** | **DETALLE**  | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO EN BS.** | **COSTO TOTAL EN BS.** |
| 1 | BRAZALETE DE 1 VIA PARA TENSIOMETRO | 20 |  |   |
| 2 | BRAZALETE DE 2 VIA PARA TENSIOMETRO | 10 |  |  |
| 3 | PERILLA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO | 4 |  |  |
| 4 | ELECTRODO PRECORDIAL | 2 |  |  |
| 5 | ELECTRODO PRECORDIAL DE SUCCION | 2 |  |  |
| 6 | CABLE ECG PARA ELECTROCARDIOGRAFO | 1 |  |  |
| 7 | CABLE ECG PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MORTARA | 1 |  |  |
| 8 | FRASCO DE ASPIRACION | 1 |  |  |
| 9 | TRANSDUCTOR ULTRASONICO P/MONITOR FETAL | 2 |  |  |
| 10 | TRANSDUCTOR TOCO P/MONITOR FETAL | 2 |  |  |
| **TOTAL BS.-** |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SELLO EMPRESA NOMBRE Y FIRMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  | **Santa Cruz** |   | de |  | de **2023** |