

### SOLICITUD DE PROPUESTA

**COMPARACIÓN DE PROPUESTAS**

### SC-CP-024-2024

**PRIMERA CONVOCATORIA**

|  |
| --- |
| **“COMPRA DE EQUIPO MEDICO MENOR”** |

**Santa Cruz, Marzo de 2024**

|  |
| --- |
| **CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**  **COMPARACION DE PROPUESTAS SC-CP-024-2024**  **PRIMERA CONVOCATORIA**  La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Santa Cruz, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para: |
| **COMPRA DE EQUIPO MEDICO MENOR** |
| Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas |
| Forma de adjudicación: POR ITEM |
| Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO |
| Encargados de atender consultas: Lic. Genni Hiza Rojas  Lic. Claudia Domínguez Z. |
| Correo electrónico: [claudia.dominguez@csbp.com.bo](mailto:claudia.dominguez@csbp.com.bo) |
| Teléfono: 3427676 int. 3427 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA** | | | | |
| N° | **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **HORA** | **LUGAR Y DIRECCIÓN** |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta:  25/03/2024 |  | Publicación en el portal.csbp.com.bo |
| 2 | Presentación de Ofertas | Hasta:  27/032024 | Hasta:  16:00 | **Presentación Electrónica:** [claudia.dominguez@csbp.com.bo](mailto:claudia.dominguez@csbp.com.bo)  **Presentación Física:**  Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 3 | Apertura de propuestas | 27/03/2024 | 16:15 | **Unidad de Compras:**  Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 4 | Resultado Del Proceso | 04/04/2024 | | Envío de notas o correos electrónicos a los proponentes |

(\*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

|  |
| --- |
| **CODIGO DE PROCESO: SC-CP-024-2024** |

**COMPRA DE REPUESTOS DE EQUIPOS MEDICOS**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los ítems requeridos en el presente proceso de adquisición para presentar ofertas para la **COMPRA DE EQUIPO MEDICO MENOR (PRIMERA CONVOCATORIA).**

1. **FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**:
2. Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 16:00, del día **Miércoles 27 de Marzo de 2024**, de forma digital mediante correo a la dirección: [claudia.dominguez@csbp.com.bo](mailto:claudia.dominguez@csbp.com.bo); o en oficinas administrativas en la unidad de Compras ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). Citar como referencia:

**“SC-CP-018-2024 COMPRA DE EQUIPO MEDICO MENOR ” – PRIMERA CONVOCATORIA**

1. **OBJETO:**

La CSBP Santa Cruz, requiere realizar la compra de EQUIPO MEDICO MENOR para atención de nuestros asegurados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD |
| 1 | MESA DE ALIMENTACION | 6 | PIEZAS |
| 2 | UPS | 3 | PIEZAS |
| 3 | GRUPO ELECTROGENO | 1 | PIEZA |

1. **DOCUMENTOS A PRESENTAR:**

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

* 1. **PROPUESTA TECNICA:** El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA” (Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta concerniente a las especificaciones técnicas, el presente formulario debe estar debidamente firmado.
  2. **PROPUESTA ECONOMICA:** El proponente debe presentar su propuesta económica mediante el formulario de “PROPUESTA ECONÓMICA” (Anexo 2). La oferta presentada necesariamente debe estar expresada en moneda nacional (bolivianos); el presente formulario debe estar debidamente firmado

1. **METODOS DE EVALUACION:** Se evaluará la propuesta bajo el sistema menor precio.
   1. **Evaluación Económica:** La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.
   2. **Evaluación Técnica:** La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la

propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

1. **ADJUDICACION**:

La adjudicación será realizada por ítem, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

1. **CONTRATO:** Se suscribirá contrato con el proponente adjudicado, cuando el importe de adjudicación sea igual o mayor a Bs. 50.000. En dicho caso, el proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, computables a partir de la notificación de adjudicación, deberá presentar los siguientes documentos en original y fotocopia simple:

**Para Sociedades:**

\* Escritura de Constitución social

\* Poder del representante legal

\* C.I. del representante legal

\* Número de Identificación Tributaria NIT

\* Matricula de FUNDEMPRESA (actualizado) o en su caso Certificado de SEPREC

**Para Empresas Unipersonales**

\* Poder del Representante Legal. (Si corresponde)

\* C.I. del Representante Legal.

\* Número de Identificación Tributaria- NIT

\* Matricula de Comercio (Actualizado)

1. **PLAZO DE ENTREGA:**

La entrega no deberá superar los 15 días hábiles a partir de la confirmación de recepción de la orden de compra o contrato (cuando corresponda).

1. **MULTA**:

Por día de retraso en la entrega de los ítems adjudicados se descontará el 0,3 %.

1. **CONSULTAS**:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 3427676 Int.3427 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección [claudia.dominguez@csbp.com.bo](mailto:claudia.dominguez@csbp.com.bo)

**ANEXO 1**

**FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA**

**PROCESO SC-CP-24-2024**

**COMPRA DE EQUIPO MEDICO MENOR (PRIMERA CONVOCATORIA)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Comparación de Propuesta** | | | | |  | **SC-CP-24-2024** |  | |
|  | Santa Cruz | **Marzo 2024** | | | |  |  |  | |
| EMPRESA COTIZANTE"PROVEEDOR": |  | | | | DIRECCIÓN: |  | | |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  | | |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARA SER LLENADO POR LA CSBP** | | **PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA** | **PARA LA CALIFICACION DE LA CSBP** | | |
| **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO**  **CARACTERISTICAS SOLICITADAS** | | **CARACTERISTICA OFERTADA** | **CUMPLE** | | **OBSERVACIONES** |
| **SI** | **NO** |
| **1** | **MESA DE ALIMENTACION (6 PZAS.)** |  |  |  |  |
| 1.1 | Mesa fabricado en acero pintado o mejor |  |  |  |  |
| 1.2 | Sistema de ajuste de altura |  |  |  |  |
| 1.3 | 4 ruedas |  |  |  |  |
| 1.4 | Soldadura reforzada en la estructura |  |  |  |  |
| 1.5 | Tablero melaminico de 18mm con soporte de plancha de acero de 2mm |  |  |  |  |
| 2 | **GARANTIAS** |  |  |  |  |
| 2.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 1 año. |  |  |  |  |
| 3 | **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** |  |  |  |  |
| 3.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. |  |  |  |  |
| 4 | **PLAZO DE ENTREGA** |  |  |  |  |
| 4.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles a partir de la adjudicación formal. |  |  |  |  |
| 5 | **RECEPCIÓN** |  |  |  |  |
| 5.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. |  |  |  |  |
| **2** | **UPSV (3 PZA)** |  |  |  |  |
|  | El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  |  |  |
|  | **Marca** |  |  |  |  |
|  | **Modelo** |  |  |  |  |
|  | **Procedencia:** |  |  |  |  |
|  | **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** |  |  |  |  |
| 1 | **Aspectos Generales del Equipo :** |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS de 3 KVA o mas |  |  |  |  |
| 1.2 | Tipo ONLINE |  |  |  |  |
| 1.3 | tensión nominal configurable para 220V, 230V, 240V. |  |  |  |  |
| 1.4 | Forma de onda:  Senoidal |  |  |  |  |
| 1.5 | topología: Doble conversión en línea. |  |  |  |  |
| 1.6 | Bypass: Interno automático y manual. |  |  |  |  |
| 1.7 | Tipo: Batería sellada de plomo sin necesidad de manutención con electrolito suspendido a prueba de ﬁltración. |  |  |  |  |
| 1.8 | Batería que soporte mínimamente 15 minutos de autonomía |  |  |  |  |
| 1.9 | Grado de protección: IP20. |  |  |  |  |
| 2 | **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO** |  |  |  |  |
| 2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento |  |  |  |  |
| 3 | **REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION** |  |  |  |  |
| 3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz.. |  |  |  |  |
| 3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento |  |  |  |  |
| 4 | **CAPACITACION** |  |  |  |  |
| 4.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| 4.2 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |
| 5 | **GARANTIAS** |  |  |  |  |
| 5.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año. |  |  |  |  |
| 6 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO** |  |  |  |  |
| 6.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo. |  |  |  |  |
| 7 | **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** |  |  |  |  |
| 7.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| 8 | **DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES** |  |  |  |  |
| 8.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias. |  |  |  |  |
| 9 | **PLAZO DE ENTREGA** |  |  |  |  |
| 9.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendario a partir de la suscripción de contrato. |  |  |  |  |
| 10 | **RECEPCIÓN** |  |  |  |  |
| 10.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. |  |  |  |  |
| 3 | **GRUPO ELECTROGENO (1 PZA)** |  |  |  |  |
|  | El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  |  |  |
|  | **Marca** |  |  |  |  |
|  | **Modelo** |  |  |  |  |
|  | **Procedencia:** |  |  |  |  |
|  | **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** |  |  |  |  |
| 1 | **Aspectos Generales del Equipo :** |  |  |  |  |
| 1.1 | Grupo electrógeno de 22KVA o mas |  |  |  |  |
| 1.2 | Tipo ONLINE |  |  |  |  |
| 1.3 | tensión nominal configurable para 380V, 220V, |  |  |  |  |
| 1.4 | Tipo de combustible diesel |  |  |  |  |
| 1.5 | topología: Doble conversión en línea. |  |  |  |  |
| 1.6 | Bypass: Interno automático y manual. |  |  |  |  |
| 1.7 | Con batería |  |  |  |  |
| 1.8 | Grado de protección: IP20. |  |  |  |  |
| 1.9 | Con cabina para el ruido |  |  |  |  |
| 2 | **ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO** |  |  |  |  |
| 2.1 | Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento |  |  |  |  |
| 3 | **REQUERIMIENTOS DE ENERGIA, CABLES E INSTALACION** |  |  |  |  |
| 3.1 | Voltaje 220 ó 230VAC / 50 Hz.. |  |  |  |  |
| 3.2 | Deben contener todos los accesorios eléctricos necesarios para su buen funcionamiento |  |  |  |  |
| 4 | **RECEPCIÓN** |  |  |  |  |
| 4.1 | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz. |  |  |  |  |
| 5 | **CAPACITACION** |  |  |  |  |
| 5.1 | El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| 5.2 | El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |
| 6 | **GARANTIAS** |  |  |  |  |
| 6.1 | Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año. |  |  |  |  |
| 6.2 | De be presentar garantía buen funcionamiento de maquinaria por el 1.5% por le periodo de garantia |  |  |  |  |
| **7** | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO** |  |  |  |  |
| 7.1 | La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atención dentro de la 24 horas de notificada vía teléfono la falla y presentación del reporte de las acciones efectuadas para la reparación del equipo. |  |  |  |  |
| 8 | **DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA** |  |  |  |  |
| 8.1 | Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| 9 | **DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES** |  |  |  |  |
| 9.1 | La empresa en caso de ser Adjudicada, al momento de entregar el equipo ENTREGARA EL Manual Original de Operación en idioma español, 2 copias. |  |  |  |  |
| 10 | **PLAZO DE ENTREGA** |  |  |  |  |
| 10.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles a partir de la suscripción de contrato. |  |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día **Miércoles 27 de Marzo a horas 16:00** vía correo electrónico a la dirección: [claudia.dominguez@csbp.com.bo](mailto:claudia.dominguez@csbp.com.bo), o en físico en Oficinas administrativas de la CSBP, dirección: Calle Eucaliptos s/n, paralelo a la Doble vía la Guardia entre 4to y 5to anillo, Unidad de Compras Regional Santa Cruz.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Validez de la oferta: | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Santa Cruz** |  | de |  | de **2024** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SELLO EMPRESA NOMBRE Y FIRMA

**ANEXO 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Comparación de Propuesta** | | | | |  | **SC-CP-24-2024** |  |
|  | Santa Cruz | **Marzo 2024** | | | |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE"PROVEEDOR": |  | | | | DIRECCIÓN: |  | | |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  | | |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  | | |

**FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA – PROCESO SC-CP-24-2024**

**COMPRA DE EQUIPO MEDICO MENOR (PRIMERA CONVOCATORIA)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA** | | | | |
| **Nº** | **DETALLE** | | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **COSTO UNITARIO EN BS.** | **COSTO TOTAL EN BS.** |
| 1 | MESA DE ALIMENTACION | | 6 | PIEZAS |  |  |
| 2 | UPS | | 3 | PIEZAS |  |  |
| 3 | GRUPO ELECTROGENO | | 1 | PIEZA |  |  |
| **TOTAL BS.-** | | | | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SELLO EMPRESA NOMBRE Y FIRMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Santa Cruz** |  | de |  | de **2024** |