### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### SC-CP-025-2024

PRIMERA CONVOCATORIA

“COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS”

Santa Cruz, Marzo de 2024

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPARACION DE PROPUESTAS SC-CP-025-2024 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Santa Cruz, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR ITEM

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Lic. Genni Hiza Rojas Lic. Claudia Domínguez Z.

Correo electrónico: claudia.dominguez@csbp.com.bo

Teléfono: 3427676 int. 3427

| CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 25/03/2024 |  | Publicación en el portal.csbp.com.bo |
| 2 | Presentación de Ofertas | Hasta: 28/032024 | Hasta: 16:00 | Presentación Electrónica: claudia.dominguez@csbp.com.bo Presentación Física: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 3 | Apertura de propuestas | 28/03/2024 | 16:15 | Unidad de Compras: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 4 | Resultado Del Proceso | 05/04/2024 |  | Envío de notas o correos electrónicos a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: SC-CP-025-2024

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS

PRIMERA CONVOCATORIA

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los ítems requeridos en el presente proceso de adquisición para presentar ofertas para la COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS (PRIMERA CONVOCATORIA).

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

- Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 16:00, del día Jueves 28 de Marzo de 2024, de forma digital mediante correo a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo; o en oficinas administrativas en la unidad de Compras ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). Citar como referencia:

“SC-CP-025-2024 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS ” – PRIMERA CONVOCATORIA

- OBJETO:

La CSBP Santa Cruz, requiere realizar la compra de AIRES ACONDICIONADOS para contar con el equipamiento necesarios  en la regional.

| N° | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 12000 BTU | 5 | PIEZA |
| 2 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 18000 BTU | 9 | PIEZA |
| 3 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 24000 BTU | 6 | PIEZA |
| 4 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 36000 BTU | 1 | PIEZA |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA” (Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta concerniente a las especificaciones técnicas, el presente formulario debe estar debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: El proponente debe presentar su propuesta económica mediante el formulario de “PROPUESTA ECONÓMICA” (Anexo 2). La oferta presentada necesariamente debe estar expresada en moneda nacional (bolivianos); el presente formulario debe estar debidamente firmado

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta bajo el sistema menor precio.

  - Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

  - Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada por ítem, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

- CONTRATO: Se suscribirá contrato con el proponente adjudicado, cuando el importe de adjudicación sea igual o mayor a Bs. 50.000. En dicho caso, el proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, computables a partir de la notificación de adjudicación, deberá presentar los siguientes documentos en original y fotocopia simple:

Para Sociedades:

*	Escritura de Constitución social

*	Poder del representante legal

*	C.I. del representante legal

*	Número de Identificación Tributaria NIT

*	Matricula de FUNDEMPRESA (actualizado) o en su caso Certificado de SEPREC

Para Empresas Unipersonales

*	Poder del Representante Legal. (Si corresponde)

*	C.I. del Representante Legal.

*	Número de Identificación Tributaria- NIT

*	Matricula de Comercio (Actualizado)

- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega no deberá superar los 15 días hábiles a partir de la confirmación de recepción de la orden de compra o contrato (cuando corresponda).

- MULTA:

Por día de retraso en la entrega de los ítems adjudicados se descontará el 0,3 %.

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 3427676 Int.3427 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección claudia.dominguez@csbp.com.bo

ANEXO 1

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA

PROCESO SC-CP-25-2024

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS (PRIMERA CONVOCATORIA)

|  | Comparación de Propuesta |  |  |  |  |  | SC-CP-25-2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Santa Cruz | Marzo 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE"PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |  |

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA | PARA LA CALIFICACION DE LA CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  | CARACTERISTICA OFERTADA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT DE 12000 BTU (5 PZAS.) |  |  |  |  |
| 1.1 | Tipo Split |  |  |  |  |
| 1.2 | Color blanco o similar |  |  |  |  |
| 1.3 | Con gas refrigerante |  |  |  |  |
| 1.4 | Equipo de 12.000 BTU |  |  |  |  |
| 1.5 | Indicar marca y modelo del equipo |  |  |  |  |
| 1.6 | Voltaje monofásico |  |  |  |  |
| 1.7 | Garantía de 1 año |  |  |  |  |
| 1.8 | Frio y/o Calor |  |  |  |  |
| 1.9 | Incluye desinstalación de equipo existente |  |  |  |  |
| 1.10 | Incluye instalación completa (Equipo, cables de comunicación y drenaje) + 3 metros de cañería de cobre con la que viene el equipo (total 15 metros) |  |  |  |  |
| 1.11 | Además deberá incluir 4 metros adicionales de cañerías de cobre por cada instalación (total 20 metros adicionales) |  |  |  |  |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA |  |  |  |  |
| 2.1 | El proponente deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz. |  |  |  |  |
| 2.2 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar el momento de la entrega los manuales de operación |  |  |  |  |
| 3 | PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 3.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| 3.2 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España primera anillo, Calle Sara esquina Junín y Av. Monseñor Costas 3er anillo Av. La Barranca |  |  |  |  |
| 2 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT DE 18.000 BTU (9 PZAS.) |  |  |  |  |
| 1.1 | Tipo Split |  |  |  |  |
| 1.2 | Color blanco o similar |  |  |  |  |
| 1.3 | Con gas refrigerante |  |  |  |  |
| 1.4 | Equipo de 18.000 BTU |  |  |  |  |
| 1.5 | Indicar marca y modelo del equipo |  |  |  |  |
| 1.6 | Voltaje monofásico |  |  |  |  |
| 1.7 | Garantía de 1 año |  |  |  |  |
| 1.8 | Frio y/o Calor |  |  |  |  |
| 1.9 | Incluye desinstalación de equipo existente |  |  |  |  |
| 1.10 | Incluye instalación completa (Equipo, cables de comunicación y drenaje) + 3 metros de cañería de cobre con la que viene el equipo (total 27 metros) |  |  |  |  |
| 1.11 | Además deberá incluir 4 metros adicionales de cañerías de cobre por cada instalación (total 36 metros adicionales) |  |  |  |  |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA |  |  |  |  |
| 2.1 | El proponente deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz. |  |  |  |  |
| 2.2 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar el momento de la entrega los manuales de operación |  |  |  |  |
| 3 | PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 3.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| 3.2 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España primera anillo, Calle Sara esquina Junín y Av. Monseñor Costas 3er anillo Av. La Barranca |  |  |  |  |
| 3 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT DE 24.000 BTU (6 PZAS.) |  |  |  |  |
| 1.1 | Tipo Split |  |  |  |  |
| 1.2 | Color blanco o similar |  |  |  |  |
| 1.3 | Con gas refrigerante |  |  |  |  |
| 1.4 | Equipo de 24.000 BTU |  |  |  |  |
| 1.5 | Indicar marca y modelo del equipo |  |  |  |  |
| 1.6 | Voltaje monofásico |  |  |  |  |
| 1.7 | Garantía de 1 año |  |  |  |  |
| 1.8 | Frio y/o Calor |  |  |  |  |
| 1.9 | Incluye desinstalación de equipo existente |  |  |  |  |
| 1.10 | Incluye instalación completa (Equipo, cables de comunicación y drenaje) + 3 metros de cañería de cobre con la que viene el equipo (total 18 metros) |  |  |  |  |
| 1.11 | Además deberá incluir 4 metros adicionales de cañerías de cobre por cada instalación (total 24 metros adicionales) |  |  |  |  |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA |  |  |  |  |
| 2.1 | El proponente deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz. |  |  |  |  |
| 2.2 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar el momento de la entrega los manuales de operación |  |  |  |  |
| 3 | PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 3.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| 3.2 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España primera anillo, Calle Sara esquina Junín y Av. Monseñor Costas 3er anillo Av. La Barranca |  |  |  |  |
| 4 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT DE 36.000 BTU (1 PZAS.) |  |  |  |  |
| 1.1 | Tipo Split |  |  |  |  |
| 1.2 | Color blanco o similar |  |  |  |  |
| 1.3 | Con gas refrigerante |  |  |  |  |
| 1.4 | Equipo de 36.000 BTU |  |  |  |  |
| 1.5 | Indicar marca y modelo del equipo |  |  |  |  |
| 1.6 | Garantía de 1 año |  |  |  |  |
| 1.7 | Frio y/o Calor |  |  |  |  |
| 1.8 | Incluye desinstalación de equipo existente |  |  |  |  |
| 1.9 | Incluye instalación completa (Equipo, cables de comunicación y drenaje) + 3 metros de cañería de cobre con la que viene el equipo (total 3 metros) |  |  |  |  |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA |  |  |  |  |
| 2.1 | El proponente deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz. |  |  |  |  |
| 2.2 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar el momento de la entrega los manuales de operación |  |  |  |  |
| 3 | PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 3.1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días hábiles. |  |  |  |  |
| 3.2 | Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España primera anillo, Calle Sara esquina Junín y Av. Monseñor Costas 3er anillo Av. La Barranca |  |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día Jueves 28 de Marzo a horas 16:00 vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo, o en físico en Oficinas administrativas de la CSBP, dirección: Calle Eucaliptos s/n, paralelo a la Doble vía la Guardia entre 4to y 5to anillo, Unidad de Compras Regional Santa Cruz.

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024 |

______________________                                                                                   _____________________

SELLO EMPRESA							               NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

|  | Comparación de Propuesta |  |  |  |  |  | SC-CP-25-2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Santa Cruz | Marzo 2024 |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE"PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA – PROCESO SC-CP-25-2024

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS (PRIMERA CONVOCATORIA)

|  |  | FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO EN BS. | COSTO TOTAL EN BS. |
| 1 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 12000 BTU |  | 5 | PIEZA |  |  |
| 2 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 18000 BTU |  | 9 | PIEZA |  |  |
| 3 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 24000 BTU |  | 6 | PIEZA |  |  |
| 4 | AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT 36000 BTU |  | 1 | PIEZA |  |  |
| TOTAL BS.- |  |  |  |  |  |  |

______________________                                                                                   _____________________

SELLO EMPRESA							           NOMBRE Y FIRMA

|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |