## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 002
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-35
|  |  |  | Santa Cruz | 24 | de | ABRIL | de 2023
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 4 | PIEZAS | TURBINA DENTAL PARA EQUIPO SIRONA
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El proponente debe mencionar los siguientes datos
Marca
Modelo
Procedencia:
Año de Fabricación
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1. Aspectos Generales del Instrumental :
El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente:
Turbina de alta velocidda de 250,000 a 300,00 rpm
Push Botton
Sistema Multiflex para fibra óptica con luz para equipo – Sirona
Con orificio de refrigeración
Cabezal anatomico para empleo en boca
Capuchon de acople rápido R y anillo Toroidal 5.5 x 1.03
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4, GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
5. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 1 | KIT | INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA
2 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El proponente debe mencionar los siguientes datos
Marca
Modelo
Procedencia:
Año de Fabricación
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1. Aspectos Generales del Instrumental :
El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente:
| DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD
| ELEVADORES AUDLTO KIT |  |  |  | 6
| DECOLADOR DE MOLT |  |  |  | 15
| PORTAAGUJA MAYO |  |  |  | 15
| TIJERA KELLY CURVA |  |  |  | 15
| TIJERA KELLY RECTA |  |  |  | 15
| PINZA KELLY |  |  |  | 15
| FORCEP PEDIATRICO KIT |  |  |  | 2
Instrumental de uso medico,
Material de acero inoxidable
Resistentes a la desinfección con enzimáticos sin perder el brillo metálico
Todo el material debe ser autoclavable
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4. GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses.
5. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 4 | PIEZAS | MICROMOTOR ODONTOLOGICO
3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El proponente debe mencionar los siguientes datos:
Micromotor con regulación de velocidad de 5000 a 20000 rpm
Conexión Midwst
Spray Interno
Spray Interno
Autoclave
Compatible con marca sirona
2. ACCESORIOS INCLUIDOS
La oferta debe tener todos los elementos para su utilizacion y buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4. CAPACITACION
En el uso y cuidados de ítem a conformidad del personal de odontología de la CSBP al momento de la entrega e instalación del equipo y en caso de requerirse deberá efectuarse una capacitación adicional en el primer semestre de uso del equipo
5. GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
6. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 2 | PIEZAS | TURBINA DENTAL PARA EQUIPO RITTER
4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El proponente debe mencionar los siguientes datos
Marca
Modelo
Procedencia:
Año de Fabricación
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1. Aspectos Generales del Instrumental :
Turbina de alta velocidad de 250.000 a 300.000 rpm
Push Botton
Sistema de conexión para equipo ritter
3 orificios de refrigeración
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4, GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
5. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
6. CAPACITACION
El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del instrumental e : Fundamentos, tecnologia utilizada, uso y cuidadeos, etc. Y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 3 | PIEZAS | CONTRAANGULO DE BAJA ROTACION PARA SIRONA
5 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El proponente debe mencionar los siguientes datos
Marca
Modelo
Procedencia:
Año de Fabricación
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1. Aspectos Generales del Instrumental :
El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente:
Contrangulo de baja compatible con la marca sirona
Revoluciones compatibles con la marca sirona
Diámetro cabezal de acuerdo a contracngulo sirona
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4, GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
5. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
6. CAPACITACION
El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del instrumental e : Fundamentos, tecnologia utilizada, uso y cuidadeos, etc. Y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 1 | PIEZAS | CONTRAANGULO (PIEZA DE BAJA ROTACION)
6 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El proponente debe mencionar los siguientes datos
Marca
Modelo
Procedencia:
Año de Fabricación
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1. Aspectos Generales del Instrumental :
El proponente deberá ofertar obligatoriamente lo siguiente:
Multiplicación/Reducción: 1:5.
Revoluciones: 200.000 rpm.
Diámetro cabezal: 8,7mm.
Longitud cabezal:14,6
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4, GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
5. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 5 | PIEZAS | PUNTA PARA EQUIPO PROFI
7 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1. Aspectos Generales del Instrumental :
Puntas Nro.2
Autoclavable
Acero inoxidable
Puntas para tipo compatible con equipo sirona
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR INSTRUMENTAL
La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado, instalado en ambientes de clínica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4, GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
5. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
6. CAPACITACION
El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del instrumental e : Fundamentos, tecnologia utilizada, uso y cuidadeos, etc. Y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del instrumental
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 20 | PIEZAS | LUBRICANTE DE ALTA Y BAJA ROTACION
8 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1. Aspectos Generales del Instrumental :
Lubricante de alta y baja velocidad tipo spray
Presentación presurizada
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES
La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado,en Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4, GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
5. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 4 | PIEZAS | LUBRICANTE
9 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
I. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
1. Aspectos Generales del Instrumental :
Lubricante de alta y baja velocidad tipo spray
Presentación presurizada
2. ACCESORIOS, CONSUMIBLES
La oferta debe tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
3. RECEPCIÓN
El instrumental deberá ser entregado,en Clinica de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
4, GARANTIAS
Garantía comercial real: La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de 3 meses
5. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días habiles
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Martes 30 de abril del 2024 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA