## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 002
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA MOBILIARIO (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-39
|  |  |  | Santa Cruz | 2 | de | Mayo | de 2024
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 3 | UNIDADES | BASCULA PEDIATRICA
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para determinar el peso del paciente pediatrico tipo digital
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Equipo de sobre mesa
Base solida y estable de grado medico
Rango de pesaje 0 a 20 kg o mejor
Con teclado de selección de medidas Kg. Lb. O mejor
Funciones de tara, hold o mejor
Precision de 10g o mnor
Visualizacion de pantalla
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Tallimetro de acuerdo al fabricante
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
El proponente debe entregar la certifiacion ISO 13485, ISO 9000 o equivalente que garantice las buenas practicas de manufacturas en fotocopia simple, vigente, sujeto a verificacion
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defects de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 3 | UNIDADES | BASCULA USO MEDICO
2 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para determinar el peso del paciente tipo digital
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Capacidad de 200 kg o superior
Alimentacion bateria y/o red electrica
Descconexion automatica
Conmutacion de kg/lb o mejor
Funcion de tara
Funcion hold
Estadiometro digital
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Tallimetro de acuerdo al fabricante
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
El proponente debe entregar la certifiacion ISO 13485, ISO 9000 o equivalente que garantice las buenas practicas de manufacturas en fotocopia simple, vigente, sujeto a verificacion
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 1 | UNIDADES | BASCULA USO MEDICO
3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para determinar el peso del paciente tipo digital
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Capacidad de 200 kg o superior
Alimentacion bateria y/o red electrica
Descconexion automatica
Conmutacion de kg/lb o mejor
Funcion de tara
Funcion hold
Estadiometro digital
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Tallimetro de acuerdo al fabricante
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
El proponente debe entregar la certifiacion ISO 13485, ISO 9000 o equivalente que garantice las buenas practicas de manufacturas en fotocopia simple, vigente, sujeto a verificacion
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 2 | UNIDADES | NEGATOSCOPIO
4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para visualizar placas de rayos x, mamograficas y otros para diagnostico
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Visor de peliculas de rx, mamografia y otros
Tecnologia led
Potencia de 55w o superior
De dos cuerpos o mejor
Con montaje de pared
Especificar las dimenciones
Alimentacion con red electrica 220 vac 50hz
Instalacion del equpo de acuerdo a coordinación con la unidad solicitante
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 2 | UNIDADES | CAMILLA GINECOLOGICA
5 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de gincecologia y con acceosrios para una mejor atencion a pacientes asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Mesa ginecologica con cajoneras
Construida en estructura firme
Pintura de alta calidad termo convertible
Rotacion de posa piernas
Acolchonado de alta densidad
Espaldar ajustable
3 cajoneras de 55 cm x 10 cm de alto
Gaveta con llaves de 37 cm x 26 cm
Medidas: Alto 80cm Largo 180cm Ancho 60cm
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 1 | UNIDAD | CAMILLA DE EXAMINACION
6 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de medicina general para una mejor atencion a pacientes asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Manual de acero inoxidable
Posiciones de 2 o superior
Soporte de peso 120 kg o superior
Cubierta de cuero de alta calidad o mejor
Colchon de espuma
Respaldo ajustable
Con cajoneras
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
Gradilla de 2 o mas peldaños
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 1 | UNIDAD | CAMILLA UROLOGICA
7 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de medicina general para una mejor atencion a pacientes asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Camilla electrica de exploracion TEST
Camillas polivalentes de 3 secciones moviles
Para diagnostico y tratamientos de ginecolgia y urologia
Potencia de trabajo 24 V
Piston a gas, asientos rregulables electricamente con al misma consola
Cuero sintetico resistente al desgaste al uso de desinfectantes
B. INFORMACION TECNICA
* Peso 92 kg o menor
* Peso maximo soportado 200 kg
* Longitud total de la camilla 190 cm
* Anchura de la camilla 63 cm.
* Longitud del cabezal 90 cm.
* Altura minima 65 cm.
* Altura maxima 115 cm.
* Accesibilidad lateral con grua eleva pacientes hasta 18 cm.
* Alimentacion primario 230 V 50 Hz 1.5° secundario 24V 70 VA
* Dos soportes sujeta piernas regulables en altura y rotacion
* Cubeta removible de acero inox-
C. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
D. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
Gradilla de 2 o mas peldaños
E. MANUALES
Manual de usuario español
F. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
G. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
H. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 3 | UNIDADES | NEGATOSCOPIO
8 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para visualizar placas de rayos x, mamograficas y otros para diagnostico
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Visor de peliculas de rx, mamografia y otros
Tecnologia led
Potencia de 55w o superior
De dos cuerpos o mejor
Con montaje de pared
Dimensiones aproximadas: 850 x 510 x 450 mm
Alimentacion con red electrica 220 vac 50hz
Instalacion del equpo de acuerdo a coordinación con la unidad solicitante
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Oruro, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional Oruro, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 1 | UNIDADES | LAMPARA CUELLO DE GANZO
9 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Lampara de tipo portatil para iluminar lugares que el medico requiere mejor visualizacion para diagnostico
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Lampara de aluminio cromado o mejor
Altura aproximado de 170 cm
Que se pueda ajustar 360 grados
Cuello de lampara flexible y ajustable y ajustar altura
Cable de 3 a 4 metros de enchufe directo a 220V
Con rueda de facil transporte
La base debe ser solida compuesta de 4 o mas brazos con ruedas
Perilla regulable
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Potosi, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional Potosi, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 1 | UNIDAD | CAMILLA ACT
10 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de medicina general para una mejor atencion a pacientes asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Hidraulica de elevacion rapida: El sistema de elevacion de doble presion importado puede utilizarse para elevar rapidamente la cama o la manija de empuje durante 2 segundos en una emergencia y la cama localizara automaticamente la altura para formar una posicion especial del cuerpo para la eliminacion rapida y oportuna del paciente
Sistema de frenos central: Equipado con cuatro pedales de freno a todos los lados de la cama hacen que los grenos esten en la posicion optima de manera efectiva y conveniente
Soporte de instrumento multifuncion: El soporte de instrumentos puede colocar el monitor y tambien puede utilizarse ocmo cabecero para evitar el deslizamiento accidental del paciente
Rueda de gran diametro: Usando la rueda silenciosa de 8 pulgadas importada lo hace flexible y duradero
Colchon de alta calidad: El paño impermeable estarndar europeo con la superficie lisa del colchon facil de limpiar y no se pierde
Mango de empuje: Reduce la carga de trabajo y previene las lesiones
La quinta rueda: La quinta rueda puede proporcionar un radio de giro mas pequeño. El diseño de colapso telescopico puede deslizarse suavemente incluso sobre la superficie rugosa o los obstaculos como el umbral del ascensor, reduciendo eficazmente los daños causados por el trasnporte a los pacientes
Estructura de acero al carbono de alta resistencia y procedimiento de rociado: El acero de carbono de alta calidad y la soldadura roborizada garantizan la resisntecia mecanica. El tratamiento de la superficie del spray es facil de limpiar y garantiza una vida mas larga
Rieles laterales de PP: El riel lateral de tres paradas de funcion proporciona una operación mas conveniente para el traslado del paciente y evita daños en los instrumentos postoperatorios y lesiones laborales de la enfermera
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional Santa Cruz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 2 | UNIDADES | LAMPARA CUELLO DE GANZO
11 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Lampara de tipo portatil para iluminar lugares que el medico requiere mejor visualizacion para diagnostico
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Fabricada en acero pintado (pintura apoxica)
Soporte de foco tipo cono de plancha de acero de 1 mm
Estructura de tubo de acero de 1.2 mm
Guarda de soporte de foco con muescas para ventilacion, evitando el sobre calentamiento durante el uso prolongado
Mecanismo de regulacion de altura telescopico de rango de 260mm con seguro de perno de acero de 1/4 " (6.3 mm) con perilla plastica
Lampara provista de mecanismo de soporte ajustable flexible y giratorio de 360°
Ruedas de goma de grado hospitalario de 50 mm de diametro con giro de 360° accionado por rodamientos de esfera de acero
Base de foco tipo E (Rosca) estandar de amplia compatibilidad
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional Sucre, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 2 | UNIDADES | MESA DE EXAMINACION MEDICA
12 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de examinacion medica y con accesorios para una mejor atencion de nuestros asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Acero cromado plateado o inoxidable
Cama de examen de la seccion, la plataforma de la cama es colchon del grueso de los 5 cm
Es con soporte robusto, la pierna con pies de goma de mesa de cuero artificial de alta calidad
Colchon de espuma de alta calidad
Respaldo controlado por el trinquete de facil manejo
La parte superior de la cama esta hecha de espuma de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3, con una cubierta altamente resistente al desgarro, a prueba de agua, antiestatica, retardarte de llama y desinfectante
Capacidad de 200 kg o superior
dimensiones 190 x 60 x 68 cm
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional Sucre, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
13 | 1 | UNIDAD | REFRIGERADOR
13 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Para conservar medicamentos en la heladera
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Capacidad litros 350 a 400 lts.
Control de temperatura
Dos 2 puertas
Panel touch
Sistema de enfriamiento frio seco
Voltaje 220 Longitud (cm) entre 70-75 Ancho (cm) entre 60 y 65 Altura (cm ) entre 170 y 175
Peso (Kg) entre 65 y 70
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional Sucre, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
14 | 2 | UNIDADES | MESA DE EXAMINACION MEDICA
14 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de examinacion medica y con accesorios para una mejor atencion de nuestros asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Material ABS para barandilla lateral retractil con amortiguador, la barandilla de proteccion
Estructura sencilla para sujetar y pueda ayudar al paciente a levantarse facilmente sosteniendose de la barandilla
Superficie de la camilla de acero con recubrimeinto de polv, con una superficie lisa y sin marcas de soldadura
Manivela de acero suspendidad, que permanece intacta despues de 100.00 usos o mas y plegable debajo de la camilla cuando no se utiliza
Base hecha de acero con recubrimiento de polvo
Tamaño mas bajo: 1960 x 700 x 620 mm; Tamaño mas Alto: 1960 x 700 x 860, inclinacion de respaldar: 75º
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
Incluye un colchon
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la SCBP Regional Sucre, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Miercoles 08 de Mayo del 2024 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA