## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 002
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA INSUMOS Y EQUIPO MEDICO MENOR (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-45
|  |  |  | Santa Cruz | 7 | de | Junio | de 2024
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 4 | PIEZAS | MANOMETRO
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Material Latón
Diafragma de 2-3/4”
Rango de presión de salida de 0 – 200PSI
Presión de suministro 400PSIG aproximado
Conexión de entrada CGA 540
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 10 | PIEZAS | PORTA SUERO
2 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Porta suero de aluminio u otro material resistente
Con 4 ganchos
Co cuatro o más ruedas para mayor estabilidad
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 3 | PIEZAS | MICROPIPETAS AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO
3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 Micropipeta fija de 200uL: Facil Calibración Protección contra cambio del volumen Estribo para dedo Vástago Identificador por área de Trabajo Indicación de volumen con 4 dígitos (Visor Policarbonato) Código de color para una sencilla elección de la punta apropiada. Se puede autoclavar completa sin desmontarla a 121 °C (20 min) ofreciendo máxima protección contra contaminaciones. Resistente a los rayos ultravioleta Pistón de Metálico Cumple con CE – IVD Material de Fabricación de Polipropileno Incluye: Certificado de conformidad Certificado de calidad Soporte de estante Aceite de silicona Puntas de ensayo 4 unidades
1 Micropipeta fija de 50uL: Facil Calibración Protección contra cambio del volumen Estribo para dedo Vástago Identificador por área de Trabajo Indicación de volumen con 4 dígitos (Visor Policarbonato) Código de color para una sencilla elección de la punta apropiada. Se puede autoclavar completa sin desmontarla a 121 °C (20 min) ofreciendo máxima protección contra contaminaciones. Resistente a los rayos ultravioleta Pistón de Metálico Cumple con CE – IVD Material de Fabricación de Polipropileno Incluye: Certificado de conformidad Certificado de calidad Soporte de estante Aceite de silicona Puntas de ensayo 4 unidades
1 Micropipeta fija de 100uL: Facil Calibración Protección contra cambio del volumen Estribo para dedo Vástago Identificador por área de Trabajo Indicación de volumen con 4 dígitos (Visor Policarbonato) Código de color para una sencilla elección de la punta apropiada. Se puede autoclavar completa sin desmontarla a 121 °C (20 min) ofreciendo máxima protección contra contaminaciones. Resistente a los rayos ultravioleta Pistón de Metálico Cumple con CE – IVD Material de Fabricación de Polipropileno
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
El proveedor debera entrega el manual de uso o guia rapida de manejo
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 1 | PIEZAS | OTOSCOPIO
4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
3x aumentos
Definición alta
Atenuación gradual de la luz
Lampara de 3.5V
Con 2 o mas conos reutilizables
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
El proveedor debera entrega el manual de uso o guia rapida de manejo
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 4 | PIEZAS | TENSIOMETRO DE MESA
5 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Tensiómetro digital de mesa
Tipo adulto
Brazalete de 22 a 42 cm aprox.
Gran panel digital muestra lecturas de la presión arterial y pulso
Espectro de medición:
Presión: 0 a 280 mmHg
Pulso: 40 a180/min
Guía de ajuste del brazalete.
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
El proveedor debera entrega el manual de uso o guia rapida de manejo
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 2 | PIEZAS | FONENDOSCOPIO ADULTO CARDIOLOGICO
6 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El equipo debe contar con una campana cromado de zinc y cromo plateado o de otro tipo de materiales altamente resistente
Equipo de tipo Cardiológico
El equipo debe ser modular diafragmas, receptores, campanas, etc.
Tubo sin látex con paredes gruesas
Campana de tipo adulto
Tubo que conduce directamente desde la campana a cada oído para una mejor acústica
Diámetro de diafragma grande de 4,3 cm aprox.
Diámetro de diafragma pequeño 3.3cm aprox.
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
El proveedor debera entrega el manual de uso o guia rapida de manejo
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 5 | PIEZAS | LINTERNA CON LUZ BLANCA (LED)
7 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Material de aluminio u otro resistente
Tipo luz LED
Luz blanca
Linterna tipo medico
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 1 | PIEZAS | FONENDOSCOPIO ADULTO
8 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El equipo debe contar con una campana cromado de zinc y cromo plateado o de otro tipo de materiales altamente resistente
El equipo debe ser modular diafragmas, receptores, campanas, etc.
Tubo sin látex con paredes gruesas
Campana de tipo adulto
Tubo que conduce directamente desde la campana a cada oído para una mejor acústica
Diámetro de diafragma grande de 4,3 cm aprox.
Diámetro de diafragma pequeño 3.3cm aprox.
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
El proveedor debera entrega el manual de uso o guia rapida de manejo
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 24 | PIEZAS | TERMOMETRO DIGITAL
9 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Termómetro de tipo punta flexible
Tipo axial
provee mediciones en aproximadamente 60 segundos (oral) y 75 segundos (axila)
Resistente al agua
Intervalo de 32°C y 42,5 °C aprox.
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
El proveedor debera entrega el manual de uso o guia rapida de manejo
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 2 | PIEZAS | AMBU ADULTO
10 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Resucitador Silicona Oval no contiene látex.
La bolsa están hechas de silicona.
Resucitador Silicona Oval, adulto, peso corporal desde 30Kg aproximado
Resucitador Silicona Oval se puede esterilizar en autoclave.
adulto con válvula limitadora de presión a 40 cm2 con tapa de anulación u otro sistema de válvulas.
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 1 | PIEZAS | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO
11 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
El equipo debe contar con una campana cromado de zinc y cromo plateado o de otro tipo de materiales altamente resistente
El equipo debe ser modular diafragmas, receptores, campanas, etc.
Tubo sin látex con paredes gruesas
Campana de tipo pediatrico
Tubo que conduce directamente desde la campana a cada oído para una mejor acústica
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
El proveedor debera entrega el manual de uso o guia rapida de manejo
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 1 | PIEZAS | TERMOMETROS DE CONTROL (HELADERA)
12 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Termómetro con sensor para interior de heladera
Sensor de 1 metros o mas de largo
Almacenamiento de máximos y mínimos.
Alarma de temperatura máxima y mínima.
Resolución: 0,1ºC.
Exactitud: ±0,5ºC (-20 y +25ºC).
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
El proveedor debera entrega el manual de uso o guia rapida de manejo
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
13 | 1 | PIEZAS | BIFURCADORES DE OXIGENO
13 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Hecho de aluminio o material altamente resistente
Con dos o mas niples con válvula de impacto
Con tuerca de mariposa
Conectores para tomas tipo DISS
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
14 | 2 | PIEZAS | TIJERA GRANDE PARA CORTAR GASA
14 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Tijera de acero inoxidable
Tamaño 28CM o mas
autoclavable
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
15 | 3 | PIEZAS | LINTERNA DE USO MEDICO
15 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Material de aluminio
Tipo luz LED de 10000 horas de uso
Luz blanca
Linterna tipo medico
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
16 | 3 | PIEZAS | PUNTA DE CRIOCAUTERIO
16 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
5 electrodos cuchilla recta de 4mm y largo 100mm
5 electrodos punta bola de 4mm y largo 100mm
Todos deben ser de tipo conector universal de lápiz para criocauterio
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
17 | 1 | PIEZAS | TIJERA GRANDE PARA CORTAR GASA (TELA)
17 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Tijera de acero inoxidable
Tamaño 28CM o mas
autoclavable
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
18 | 10 | PIEZAS | COLCHON
18 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
* CONSTRUIDOS EN MATERIAL DE ESPONJA DE ALTA DENSIDAD HR-D35 O SUPERIOR
* COLCHON CAMA ADULTO 5 UNIDADES
DIMENSIONES DE 0.80 X 1.90 MTS. DE 4 DIVISIONES SUPERIORES, MEDIO Y INFERIOR PARA FACILITAR LOS MOVIMIENTOS DE LA CAMA
* COLCHON CAMA PEDIATRICA 5 UNIDADES
DIMENSIONES DE 0.83 X 1.82 MTS. DE 2 DIVISIONES UNA SUPERIOR E INFERIOR PARA FACILITAR LOS MOVIMIENTOS DE LA CAMA
* EL PROVEEDOR UNA VEZ ADJUDICADO DEBERÁ APERSONARSE POR CLÍNICA PARA TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES
* FORRADO ÍNTEGRAMENTE CON CUERINA AMERICANA O SIMILAR DE ALTO TRÁFICO, COLOR CAFÉ (ADULTO) AZUL ( PEDIATRICA)
* ALTURA DE LA ESPONJA 10 A 15 CM APROXIMADAMENTE.
* CONFECCIÓN DE CALIDAD GARANTIZADA
* CONSTRUIDOS EN MATERIAL DE ESPONJA DE ALTA DENSIDAD HR-D35 O SUPERIOR
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
19 | 2 | PIEZAS | COLCHON DE AGUA PARA INCUBADORA
19 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Tamaño aproximado 61x31x4cm
Tela: Nylon recubierto de poliuretano u otro material resistente
II. INSTALACION DE (LOS) BIEN (ES)
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
III. MANUALES
No aplica
IV. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Jueves 13 de Junio del 2024 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA