## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 001
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION Y OTROS (SEGUNDA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-42
|  |  |  | Santa Cruz | 17 | de | Junio | de 2024
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | EQUIPO | ANALIZADOR DE RED
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
I. DETALLE DE LOS BIENES
ANALIZADOR DE RED
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
1. Marca: Especificar
2. Modelo: Especificar
3. Cantidad: 1
4. Tipo: Kit de analizador de red y cables de cobre
5. Pila: De Ion litio de larga duración, 6 horas continuas como mínimo
6. Pantalla: Capacitiva de color multitáctil
7. Interfaz de host: USB
8. Temperatura de funcionamiento: De 0°C a 45°C
9. Temperatura de almacenamiento: De -10°C a +60°C
10. Humedad relativa en funcionamiento: 0 a 90%, 0 °C a 35 °C 0 a 70%, 35 °C a 45 °C
11. Protocolos de diagnóstico: Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery Protocol (CDP) Fast Link Pulses (FLP)
12. Diagnóstico del dispositivo más cercano: Nombre del switch, Numero de puerto, Nombre de VLAN, Velocidades de datos anunciadas, Duplex anunciado y/u otros.
13. Compatibilidad de alimentación a través de Ethernet: IEEE 802.3af/at/bt
14. Diagnósticos y medición de alimentación a través de Ethernet: Clase de alimentación anunciada, potencia disponible anunciada, pares con alimentación, diagnósticos para firma, tensión con carga, potencia con carga
15. Puerto de prueba: Que tenga conector modular apantallado de 8 pines acepta conectores modulares (RJ45) de 8 pines.
16. Comprobaciones automáticas de la puesta en marcha: 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, solo mapa de cableado.
17. Tipos de cable: Cableado de par trenzado equilibrado Par trenzado sin apantallamiento Par trenzado apantallado Cable de 2 o 4 pares
18. Prueba solo de mapa de cableado: Documento de mapa de cableado Longitud de cada par Diagnóstico de pares divididos T568A o T568B seleccionable por el usuario Configuración de cruce seleccionable por el usuario (conexión directa, medio cruzada, de cruce completo) Velocidad de prueba: 1 segundo para longitudes< 120 md>
19. Longitud: De 305 m o superior
20. Generador de tonos: Que genere tonos digitales compatibles con la sonda IntelliTone de Fluke Networks. Que genere tonos analógicos compatibles con sondas analógicas de todo tipo.
21. Localizadores de REMOTE ID: Que utilice terminaciones de Remote ID para identificar hasta 7 puertos únicos o tomas de oficina
22. Accesorios: Que tenga: • Maletín de transporte impermeable con acolchado ante impactos • Adaptadores de varios conectores • Adaptador para toma eléctrica 100 a 240 VCA • Patch cord • Verificador de cables ethernet tipo micro scanner POE de la misma marca de lo ofertado. • Manuales o Guía de uso. • Y otros ítems que contenga como accesorio para el uso adecuado del analizador de red.
B. INSTALACION DEL BIEN
Incluir capacitacion del item una vez se adjudique y se entregue el bien solicitado
C. INSPECCION Y PRUEBAS
No se aceptan equipos reacondicionados
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega no podra superar los 90 dias calendarios, una vez se entregue orden de compra
B. GARANTIAS
Garantia del fabricante de 12 meses o superior Garantia del proveedor contra defectos de fabrica de 1 año o superior
C. REGIMEN DE MULTAS
Se aplicará la multa del 0.3% del monto total del Contrato o OC/OS por cada día de retraso en la entrega del bien.
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara contra entrega a conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
La entrega se realizara en instalaciones de la CSBP
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Jueves 20 de junio del 2024 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA