## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 002
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA MOBILIARIO (SEGUNDA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-39
|  |  |  | Santa Cruz | 1 | de | Julio | de 2024
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 3 | UNIDADES | BASCULA PEDIATRICA
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para determinar el peso del paciente pediatrico tipo digital
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Equipo de sobre mesa
Base solida y estable de grado medico
Rango de pesaje 0 a 20 kg o mejor
Con teclado de selección de medidas Kg. Lb. O mejor
Funciones de tara, hold o mejor
Precision de 10g o menor
Visualizacion de pantalla
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Tallimetro de acuerdo a fabricante
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
El proponente debe entregar la certifiacion ISO 13485, ISO 9000 o equivalente que garantice las buenas practicas de manufacturas en fotocopia simple, vigente, sujeto a verificacion
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defects de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 3 | UNIDADES | BASCULA USO MEDICO
2 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para determinar el peso del paciente tipo digital
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Capacidad de 180 kg o superior
Alimentacion bateria y/o red electrica
Descconexion automatica
Conmutacion de kg/lb o mejor
Funcion de tara
Funcion hold
Estadiometro digital
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Estadimetro de acuerdo a fabricante
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
El proponente debe entregar la certifiacion ISO 13485, ISO 9000 o equivalente que garantice las buenas practicas de manufacturas en fotocopia simple, vigente, sujeto a verificacion
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 1 | UNIDADES | BASCULA USO MEDICO
3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para determinar el peso del paciente tipo digital
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Capacidad de 200 kg o superior
Alimentacion bateria y/o red electrica
Descconexion automatica
Conmutacion de kg/lb o mejor
Funcion de tara
Funcion hold
Estadiometro digital
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Tallimetro de acuerdo al fabricante
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
El proponente debe entregar la certifiacion ISO 13485, ISO 9000 o equivalente que garantice las buenas practicas de manufacturas en fotocopia simple, vigente, sujeto a verificacion
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 1 | UNIDAD | CAMILLA UROLOGICA
4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de medicina general para una mejor atencion a pacientes asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Camilla especial para acomodo y posicionamiento de pacientes en reconocimientos urologicos
Estructura de gran robustez y durabilidad
Pintado en acero al horno en epoxi poliéster o mejor
Respaldo y reposa piernas abatibles por cilindros de gas independientes en palancas bilaterales.
Elevacion en altura electrica mediante pedal de suelo con tremdelenburg simultaneo en posicion elevada
Espaldar ajustable
Capacidad de hasta 200 kg.
Tapizado con proteccion plastico
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
Gradilla de 2 o mas peldaños
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional La Paz, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 3 | UNIDADES | NEGATOSCOPIO
5 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Equipo para visualizar placas de rayos x, mamograficas y otros para diagnostico
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Visor de peliculas de rx, mamografia y otros
Tecnologia led
Potencia de 55w o superior
De dos cuerpos o mejor
Con montaje de pared
Dimensiones aproximadas: 850 x 510 x 450 mm
Alimentacion con red electrica 220 vac 50hz
Instalacion del equpo de acuerdo a coordinación con la unidad solicitante
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Oruro, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Oruro, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 2 | UNIDADES | LAMPARA CUELLO DE GANZO
6 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Lampara de tipo portatil para iluminar lugares que el medico requiere mejor visualizacion para diagnostico
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Fabricada en acero pintado (pintura apoxica)
Soporte de foco tipo cono de plancha de acero de 1 mm
Estructura de tubo de acero de 1.2 mm
Guarda de soporte de foco con muescas para ventilacion, evitando el sobre calentamiento durante el uso prolongado
Mecanismo de regulacion de altura telescopico de rango de 260mm con seguro de perno de acero de 1/4 " (6.3 mm) con perilla plastica
Lampara provista de mecanismo de soporte ajustable flexible y giratorio de 360°
Ruedas de goma de grado hospitalario de 50 mm de diametro con giro de 360° accionado por rodamientos de esfera de acero
Base de foco tipo E (Rosca) estandar de amplia compatibilidad
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 1 | UNIDAD | REFRIGERADOR
7 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Para conservar medicamentos en la heladera
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Capacidad litros 350 a 400 lts.
Control de temperatura
Dos 2 puertas
Panel touch
Sistema de enfriamiento frio seco
Voltaje 220 Longitud (cm) entre 70-75 Ancho (cm) entre 60 y 65 Altura (cm ) entre 170 y 175
Peso (Kg) entre 65 y 70
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a partir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 1 | UNIDAD | MESA DE EXAMINACION MEDICA
8 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de examinacion medica y con accesorios para una mejor atencion de nuestros asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Material ABS para barandilla lateral retractil con amortiguador, la barandilla de proteccion
Estructura sencilla para sujetar y pueda ayudar al paciente a levantarse facilmente sosteniendose de la barandilla
Superficie de la camilla de acero con recubrimeinto de polvo, con una superficie lisa y sin marcas de soldadura
Manivela de acero suspendidad, que permanece intacta despues de 100.000 usos o mas y plegable debajo de la camilla cuando no se utiliza
Base hecha de acero con recubrimiento de polvo
Tamaño mas bajo: 1960 x 700 x 620 mm; Tamaño mas Alto: 1960 x 700 x 860, inclinacion de respaldar: 75º
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
Incluye un colchon
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 1 | UNIDAD | MESA DE EXAMINACION GINECOLOGICA
9 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. DETALLE DE LOS BIENES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Camilla para consultorio de examinacion medica y con accesorios para una mejor atencion de nuestros asegurados
Marca
Modelo
Procedencia:
II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES
A. REQUISITOS DE LOS BIENES
Mesa de examinación ginecológica
Tamaño exterior (Lx An x Ai) 1820x500x800 mm Ajuste del respaldo 0-70°(+10°)Ajuste del reposo rodillas 0-90° .
Varilla de litotomía,
Barra de mano.
Nivel mecánico.
Lavabo de acero inoxidable y pieza.
B. INSTALACION DEL BIEN
El mobiliarios debera ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación
C. ACCESORIOS DEL BIEN
Debe contar con los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
Incluye un colchon
D. MANUALES
Manual de usuario español
E. DOCUMENTOS A ENTREGARSE CON LA PROPUESTA
Catalogo legible en español con imagen y datos tecnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones tecnicas, sujeto a verificacion
F. GARANTIAS
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado debera contar con garantia de cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalacion y/o mantenimiento de servicio tecnico. El periodo de esta garantia sera no menor a 12 meses vigentes a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad. para tal efecto, el proponente debera presentar un certificado de garantia adjunta a la propuesta
G. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega e instalacion no podra superar los 15 dias calendarios a paortir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente debera realizar la instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepcion final
H. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El mobiliario debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinacion con Activos fijos y el Responsable de manteiniento de equipamiento medico de la mencionada regional
I. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
J. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Viernes 05 de julio del 2024 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA