## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 001
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO MENOR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-24
|  |  |  | Santa Cruz | 13 | de | Agosto | de 2024
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | EQUIPO | GRUPO ELECTROGENO
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Grupo electrogeno de 10KVA o mas
Tipo ON LINE
Tension nominal configurable para 380V, 220V.
Tipo de combustible gasolina
Autonomia mayor a 7 horas con tanque lleno
Con ruido menor a 709dBA
Con bateria
Frecuencia 50Hz
Con cabina para el ruido
Capacidad de tanque de combustible mayor a 20 litros
El proveedor debara incluir un tablero de transferencia (ATS)
II. ACCESORIOS, COMBUSTIBLE Y OTROS
El proveedor debara incluir en la propuesta el cableado, entubado y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
III. INSTALACION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
IV. CAPACITACION
El proponente debera realizar la capacitacion al personal OPERATIVO del equipo en : Fundamentos del equipo, tecnologia utilizada, uso y cuidados, etc., y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitacion al personal capacitado.
El proponente debera realizar capacitaciones en por lo menos una capacitacion adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantia del equipo.
V. GARANTIA
Garantia comercial real: la empresa adjudicada debera presenar un certificado de garantia por un periodo minimo de un año
VI. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO TECNICO
La empresa adjudicada realizara el mantenimiento Correctivo sin costo de mano de obra y atencion dentro de las 24 horas de notificada via telefono la falla y presentacion del reporte de las acciones efectuadas para la reparacion del equipo
VII. DOCUMENTOS A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA
Catalogo legible con imagen y datos tecnicos que serivran para confirmar el cumplimiento a las especificaciones tecnicas solicitadas
VIII. CONDICIONES DE ENTREGA DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser minimamente de 1 año o mas
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Jueves 15 de Agosto del 2024 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA