## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 002
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-53
|  |  |  | Santa Cruz | 4 | de | Septiembre | de 2024
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 50 | PIEZAS | SENSOR DE SPO2 NEONATAL DESCARTABLE
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Sensor de Spo2 descartable tipo neonatal
Con conector universal
Con cinta pegable
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 1 | PIEZAS | SENSOR DE OXIGENO PARA VENTILADOR NEWPORT
2 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Sensor de Oxigeno para ventilador Newport modelo E360
Sensor con conector del tipo Newport
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 3 | PIEZAS | SENSOR DE SPO2 MONITOR MINDRAY MEC2000
3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Sensor de Spo2 reutilizable para monitor Mindray modelo MEC2000
Con conector universal tipo mindray Mec 2000
Tipo adulto
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 3 | PIEZAS | SENSOR DE SPO2 MONITOR MINDRAY BENEWIEW T5
4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Sensor de Spo2 reutilizable para monitor Mindray modelo BENVIEW T5
Con conector universal
Tipo adulto
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 3 | PIEZAS | CABLE ECG PARA MONITOR MINDRAY MEC2000
5 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Cable ECG para monitor Mindray modelo MEC2000
Con conector universal tipo mindray Mec 2000
De 3 o 5 latiguillos
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 3 | PIEZAS | CABLE ECG PARA MONITOR MINDRAY BENEVIEW T5
6 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Cable ECG para monitor Mindray modelo Beneview T5
Con conector universal tipo mindray modelo Beneview T5
De 3 o 5 latiguillos
II CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 1 | PIEZAS | SENSOR DE SPO2 MONITOR MINDRAY ePM15
7 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Sensor de Spo2 reutilizable para monitor Mindray modelo Epm15
Con conector universal tipo Mindray modelo Epm15
Tipo adulto
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 2 | PIEZAS | SENSOR DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA SPACELABS
8 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Sensor de flujo para maquina de anestesia modelo Spacelabs
Incluye sensor y manguera de conexión
Compatible con maquina spacelabs
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 1 | PIEZAS | TRANSDUCTOR DE PRESION PARA MAQUINA DE ANESTESIA
9 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Transductor de presión de inspiración para maquina de anestsia MAQUET FLOW-C
Transductor original de MAQUET
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 50 | PIEZAS | FILTROS PARA VENTILADOR ADULTO
10 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| I. CARACTERISTICAS GENERALES | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
Filtro de ventilador mecánico tipo universal
Conector universal
V. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 dias habiles a paritr de la adjudicacion formal
GARANTIA
La garantia debe ser mayor a 3 meses
REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
El equipo debera ser entregado, instalado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Viernes 06 de septiembre del 2024 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA