## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 001
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR BLOQUE JUNIN PRIMERA CONVOCATORIA
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-57
|  |  |  | Santa Cruz | 14 | de | Octubre | de 2024
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE SERVICIO
1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR BLOQUE JUNIN - CLINICA
1 | I. DETALLE DEL SERVICIO | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
A. REQUISITOS DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR MARCA THYSSENKRUPP:
El servicio de Mantemiento Preventivo, sera proporcinado una (1) vez al mes de acuerdo a fechas y horarios establecidos entre partes. El servicio de Emergencia sera proporcionado todas las veces que sea necesario y tendra vigencia a las 24 horas del dia y los 365 dias al año, sin costo adicinal por el servicio de mantenimiento. Siendo exclusivo esta servicio para casos de extrema urgencia.
El Servicio de mantenimiento Preventivo comprende: La calibracion, limpieza, lubricacion interna como externa, ajustes de circuitos y ajustes de todos los mecanismos del ascensor durante la vigencia del contrato.
B. REQUISISTOS DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR MARCA THYSSENKRUPP
En caso de que los equpos requieran de Mantenimiento Correctivo el mismo sera realizado previa presentacion de un informe tecnico que indique el diagnostico y el costo de los componentes originales que requieran su cambio. (una vez pasada su garantia de fabrica) siempre y cuando el equipo no sea dañado por terceros o provisiones de energia electrica ajenos al equipo o desgastes naturales. El tiempo estimado para la restitucion sera de 24 horas para partes y componentes de existencia en el mercado local y de 20 dias cuando se requiera fabricacion e importacion de los mismos.
Para autorizar el cambio o sustitucion de las piezas dañadas, la empresa adjudicada se compromete a presentar la correspondiente proforma y realizar el cambio de pieza
Los repuestos a sustituirse deberan ser originales
Una vez realizado el cambio de los repuestos que se encuentren en mal estado, estos deberan ser devueltos al contratante.
C. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
El servicio se debera realizar en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido, en el horario normal de trabajo 08:00 am a 18:00 hras.
Realizar la limpieza, regulacion, ajuste, lubricacion de los equipos, control de instrumental electrico y/o electronico para el funcionamiento de piezas vitales como ser: maquina de traccion y polea de desvio, freno de motores de traccion, regulardor de velocidad, llaves de fusibles en sala de maquina, cuadro de comando y conexiones del mismo, iluminacion de botoneras y señalizacion de cabina, aparato de seguridad, techo y puertas de cabina, operador de puertas de cabina, regla de seguridad, corredizas de cabina y contra peso, llaves de induccion, placas, emisores, receptores, limites de curso y/o cables de compensacion, cables de traccion y de regulador de velocidad.
Acudir en caso de emergencia cuando se detecten fallas que puedan alterar el buen funcionamiento del ascensor sin costo adicional por el servicio de mantenimiento.
Asumir directa e integramente el cost de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sugrir el personal a su cargo, durante la ejecucion del presente contrato por acciones que se deriven en accidentes y otros
El contratante se obliga a cumplir las siguientes responsabilidades: - Permitir el acceso de tecnicos de la Empresa, colaborando al desempeño de del servicio, con la obligacion por parte de los tecnicos de presentar su identificacion para el acceso del ascensor - Esta totalmente prohibido permitir el acceso de personas ajenas o extrañas a la sal de maquinas y demas instalaciones, siendo responsabilidad del contratante. - No usar la sala de maquinas como deposito de materiales ajenos al ascensor, conservando la grada o via de acceso libre. - No permitir el cambio de piezas o revision, por el personal ajeno a la empresa adjudicada - Visar la ficha de servicio de cda una de las revisiones de mantenimeinto realizados por los tecnicos de la empresa adjudicada - Autorizar a los tecnicos para la sustitucion de piezas, previa demostracion del defecto del mismo, siendo el cambio con cargo al Contratante - Cumplir rigurosamente la orientacion tecnica de la empresa adjudicad - Verificar los trabajos de mantenimiento por el personal expresamente nombrados por el Contratante
D. EQUIPO MINIMO
El proveedor debera contar con todo el equipo y herramientas necesarias para el buen desempeño tecnico
E. INSPECCION PREVIA
El (los) proveedor debera realizar una inspeccion tecnica el dia Martes 15 de Octubre a horas 10:00 am para verificar el ascensor en el cual se ejecutara el servicio de mantenimiento en instalaciones de la Clinica Calle Junin con el Lic. Carlos Moreno
F. FORMA DE PAGO
La CSBP realiar el pago por la realizacion del servicio en usn solo pago mensual, previa solicitud de pago emitida por el proveedor adjudicado que adjunte la nota de conformidad del Servicio, acompañada de la nota fiscal correspondiente.
G. PLAZO DEL SERVICIO
El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se realizara de manera mensual durante la vigencia de 2 años
H. MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Miercoles 16 de octubre del 2024 a horas 14:00 pm vía correo electrónico a la dirección: claudia.dominguez@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2024
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA