## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 003
SOLICITUD DE COTIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS PROCESO CP -10 - (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-10
|  |  |  | Santa Cruz | 27 | de | febrero | de 2025
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | UNIDAD | AIE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU (REGIONAL SANTA CRUZ)
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES
Marca (DETALLAR):
Modelo (DETALLAR):
Origen (DETALLAR)):
Tipo Split con control y pilas
Color preferentemente Blanco o similar
Con Gas refrigerante
Equipo de 12.000 BTU
Voltaje Monofásico
Temperatura Frio y/o Calor
Incluye desinstalación de equipo existente.
Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo (total 3 metros)
Garantía mínima de 1 año
El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España 1er anillo.
Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente de su notificación.
B. REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
C. GARANTIAS
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
D. FORMA DE PAGO
El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España 1er anillo.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 1 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU (REGIONAL SANTA CRUZ)
2 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES
Marca (DETALLAR):
Modelo (DETALLAR):
Origen (DETALLAR)):
Tipo Split con control y pilas
Color preferentemente Blanco o similar
Con Gas refrigerante
Equipo de 18.000 BTU
Voltaje Monofásico
Temperatura Frio y/o Calor
Incluye desinstalación de equipo existente.
Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo (total 3 metros)
Garantía mínima de 1 año
El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle Sara esquina Junín 1er anillo
Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente de su notificación.
B. REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
C. GARANTIAS
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
D. FORMA DE PAGO
El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle Sara esquina Junín 1er anillo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
3 | 2 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU (REGIONAL SANTA CRUZ)
3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES
Marca (DETALLAR):
Modelo (DETALLAR):
Origen (DETALLAR)):
Tipo Split con control y pilas
Color preferentemente Blanco o similar
Con Gas refrigerante
Equipo de 18.000 BTU
Voltaje Monofásico
Temperatura Frio y/o Calor
Incluye desinstalación de equipo existente.
Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo (total 6 metros)
Garantía mínima de 1 año
El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente de su notificación.
B. REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
C. GARANTIAS
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
D. FORMA DE PAGO
El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España 1er anillo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 1 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (REGIONAL SANTA CRUZ)
4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES
Marca (DETALLAR):
Modelo (DETALLAR):
Origen (DETALLAR)):
Tipo Split con control y pilas
Color preferentemente Blanco o similar
Con Gas refrigerante
Equipo de 24.000 BTU
Voltaje Monofásico
Temperatura Frio y/o Calor
Incluye desinstalación de equipo existente.
Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo (total 3 metros)
Garantía mínima de 1 año
El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente de su notificación.
B. REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
C. GARANTIAS
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
D. FORMA DE PAGO
El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle Sara esquina Junín 1er anillo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 1 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU (REGIONAL SANTA CRUZ)
5 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES
Marca (DETALLAR):
Modelo (DETALLAR):
Origen (DETALLAR)):
Tipo Split con control y pilas
Color preferentemente Blanco o similar
Con Gas refrigerante
Equipo de 36.000 BTU
Temperatura Frio y/o Calor
Incluye desinstalación de equipo existente.
Debe Incluir instalación completa (Equipo ,cables de comunicación y drenaje)+ 3 metros de cañerías de cobre con la que viene el equipo (total 3 metros)
Garantía mínima de 1 año
El proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Santa Cruz
El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España 1er anillo
Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente de su notificación.
B. REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
C. GARANTIAS
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
D. FORMA DE PAGO
El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Santa Cruz Calle España 1er anillo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
6 | 2 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (REGIONAL LA PAZ)
6 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES
Marca (DETALLAR):
Modelo (DETALLAR):
Origen (DETALLAR)):
Climatización, Frio/Calor
Capacidad de 24.000 BTU
Eficiencia energética A
Tipo de motor Dual INVERTER
Con DISPLAY LED
LARGO 1100 mm o mejorado
ANCHO 333 mm o mejorado
ALTO 222 mm o mejorado
INSTALACION todos los accesorios, insumos, materiales deben ser cubierto por la empresa y deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
COLOR preferentemente Blanco
GARANTÍA de 1 año o mejor (presentar al momento de la entrega)
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en LA PAZ
El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de LA PAZ Calle 2 Avenida ORMACHEA.
Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente de su notificación.
B. REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
C. GARANTIAS
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
D. FORMA DE PAGO
El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de LA PAZ Calle 2 Avenida ORMACHEA.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
7 | 1 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (REGIONAL COCHABAMBA)
7 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES
Marca (DETALLAR):
Modelo (DETALLAR):
Origen (DETALLAR)):
Tipo: Split (Para empotrar a la pared)
Capacidad de enfriamiento: 24.000 BTU
Pantalla: Pantalla con visor de temperatura
Componentes: Dos componentes Evaporador y Condensador
Sistema: Con flujo de aire con bajo nivel de ruido
Tipo de Enfriamiento: Rápido (jet cool)
Temperatura: Solo frio de preferencia
Ventilación: Mínimamente 2 velocidades
Sistema de control de Flujo de aire: Air swing control
Control remoto inalámbrico: Sistema de control de encendido, apagado, control de temperatura y otras funciones.
Red electrica: El proponente debe considerar para el funcionamiento del equipo ofertado que la red eléctrica de la CSBP regional Cochabamba, es una red monofásica 220V,50Hz. Por tal motivo deberá especificar voltaje de operación.
Control remoto: C/baterias listo para su uso.
Componentes de instalación: Tornillos, soportes y otros que permitan la correcta instalación del equipo.
Plazo de entrega: Indicar plazo de entrega (Preferentemente no mayor a 15 días calendario-no excluyente)
Lugar de entrega: El proponente deberá entregar este ítem en los ambientes de la CSBP del departamento de Cochabamba, Dirección: calle Hamiraya N° 356 entre Santibáñez y Jordán, en el Policonsultorio servicio de ecografía tercer piso bloque "A", instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin.
Instalación: El proponente debe incluir en su oferta todos los elementos necesarios para la instalación (llave en mano) y montaje eléctrico de los equipos de aire acondicionado adjudicados. Así también, el proponente debe incluir en su oferta todos los trabajos eléctricos (cableado, térmico, etc.), de plomería y civiles que se requieran para la instalación completa y puesta en funcionamiento del equipo de aire acondicionado.
Sesión de pruebas: Una vez que los equipos sean instalados deberá efectuarse una sesión de pruebas y verificación de funcionamiento.
Garantía: Mínimamente 1 (un año de garantía), Y explicar las condiciones de la garantía
Servicio post venta: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipo por lo menos 3 años posteriores a la conclusión de la garantía comercial.
Mantenimiento preventivo: El proponente debe indicar su oferta con respecto al tiempo de mantenimiento preventivo gratuito, 1 mantenimiento mínimamente (que puede ser igual o mayor al tiempo de garantía ofertado, pero no menor).
Mantenimiento correctivo: El proponente adjudicado debe atender nuestros requerimientos en un tiempo máximo de 48 horas.
Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Manual de Funcionamiento: El proveedor en caso de adjudicación deberá entregar un manual de funcionamiento del equipo ofertado en idioma español o una guía rápida que permita operar el equipo de manera correcta.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en Cochabamba
El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento de Cochabamba Dirección: calle Hamiraya N° 356 entre Santivañez y Jordán, servicio de ecografía tercer piso bloque "A".
Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente de su notificación.
B. REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
C. GARANTIAS
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
D. FORMA DE PAGO
El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Se realizará en instalaciones de la CSBP regional COCHABAMBA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
8 | 2 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU (REGIONAL BENI- TRINIDAD)
8 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES
Marca (DETALLAR):
Modelo (DETALLAR):
Origen (DETALLAR)):
Tipo Split con control y pilas
Color preferentemente Blanco o similar
Con Gas refrigerante
Con capacidad de 12.000 BTU
Voltaje Monofásico
Temperatura Frio y/o Calor
Incluye desinstalación de equipo existente.
Garantía mínima de 1 año
El proponente deberá realizar la instalación (Equipo, cables de comunicación y drenaje), puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción.
ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA
El proveedor deberá contar con departamento de asistencia técnica en el departamento del Beni
El proveedor adjudicado deberá proporcionar al momento de la entrega del equipo, el manual de operación.
Los bienes deberán ser entregados en instalaciones de la CSBP en el departamento del Beni capital Trinidad Calle Mamore esq. Av. 27 de Mayo..
Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Presentar Fotocopia del Nit o en PDF, adjuntar a la Propuesta
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIEN (ES)
A. PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días Calendarios y se contara a partir del día siguiente de su notificación.
B. REGIMEN DE MULTAS
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
C. GARANTIAS
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo).
D. FORMA DE PAGO
El Pago se realizara posterior a la entrega del equipo, una vez emitido informe de conformidad.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
Se realizará en instalaciones de la CSBP regional BENI
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Jueves 06 de marzo de 2025 a horas 10:00 am vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2025
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA