## PROPUESTA TECNICA
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 011
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIAL (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº CP-11
|  |  | Santa Cruz | 25 | de | febrero | de 2025
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | DETALLE DEL SERVICIO
1 | SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIAL
| REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento)
I. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
El proveedor deberá efectuar los procedimientos requeridos en su Laboratorio.
El Laboratorio en el cual se realizarán las pruebas deberá funcionar considerando las normas establecidas de Bioseguridad (Adjuntar copia de la Normativa aplicada en el Centro).
El Centro Médico deberá contar con la Autorización de funcionamiento emitida por el SEDES o certificación de documentación en trámite (Adjuntar Fotocopia Vigente).
El proveedor deberá ofertas las siguientes pruebas, tomando en cuenta sus caracteristicas:
POR PAQUETE: Pruebas especiales (Bacterología y Cultivos) Con un alcance tope de 700 pruebas mensuales.Asi mismo, debera ofertar el costo unitario por excedente una vez se alcance el tope de pruebas mensuales.
POR EVENTO: Pruebas especiales (Inmunología) Estos exámenes se realizarán en función a las necesidades de la CSBP, no existiendo una cantidad mínima ni máxima a realizarse, tomando en cuenta que se trata de una contratación por evento.
POR EVENTO: Pruebas de Rutina Serán realizadas por evento y a solicitud del médico tratante de la CSBP (Son respaldo en caso que el laboratorio de la CSBP, como efecto de alguna contingencia no pueda procesarlas). Estos exámenes tendran un solo precio unitario, y se realizarán en función a las necesidades de la CSBP, no existiendo una cantidad mínima de pruebas al tratarse de una contratación por evento.
El proveedor deberá solicitar los pagos de manera mensual, hasta el día 20 de cada mes, adjuntando la documentación que respalda la entrega de los estudios de acuerdo a lo establecido en el Punto FORMA DE PAGO.
HORARIOS DE ATENCIÓN La toma de muestra de laboratorio de Pruebas de rutina y Especiales, se realizará en la Oficina Central y sucursales del Laboratorio adjudicado, en los horarios de 7:00 am a 20:00 pm. (El horario descrito es referencial no limitativo, pudiendo el proponente ampliar o modificar el mismo). TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIIOS DE EMERGENCIA: La toma de muestra para pacientes de emergencia, se realizará las 24 horas del día, en el hospital de la CSBP, en el tiempo establecido según especificaciones.
Concluido el o los SERVICIOS EN LABORATORIO CLINICO, el proponente adjudicado deberá enviar los resultados firmados y sellados por el bioquímico que realizo el mismo dentro de los siguientes plazos: a) Pruebas de rutina: 24 horas b) Cultivos: de 72 a 96 horas c) Hormonas: de 72 a 96 horas d) Pruebas realizadas fuera del país: hasta 30 días (especificar cuáles son las pruebas y el tiempo de entrega).
OPORTUNIDAD EN ENTREGA DE INFORMES Los informes de resultado de los ESTUDIOS REALIZADOS deben ser subidos a sistema de la CSBP además de ser entregados en Archivo Central de la CSBP, dentro de los siguientes plazos: a) Pruebas de rutina: 24 horas b) Cultivos: de 72 a 96 horas c) Hormonas: de 72 a 96 horas d) Pruebas realizadas fuera del país: hasta 30 días (especificar cuáles son las pruebas y el tiempo de entrega).
Los Informes mensuales para el cobro respectivo, deberán ser entregados hasta el día 20 de cada mes, al área de contabilidad (Doble vía a La Guardia, entre 4to y 5to Anillo zona sur, Calle Eucaliptos N°10).
B. EQUIPO MÍNIMO
El proponente deberá contar como mínimo con los siguientes aparatos y equipos destinados a la realización de Laboratorios de Análisis Clínico, debiendo especificar (por equipo), la tecnología y el año de fabricación de los mismos.
En caso de contar con equipos adicionales, adjuntar listado con las características de los mismos.
Se requiere contar como mínimo con:
(1) Centrifuga de mesa
(1) Centrifuga para micro hematocrito
(1) Microscopio binocular con objetivos X10, X40, X100
(1) Micrómetro calibrado para coproparasitológia
(1) Espectrofotómetro con una gamma espectral de 340 a 700 nanómetros
(1) Balanza
(1) Baño maría con temperatura regulable
(1) Refrigerador a +4C con congelador
(1) Analizador para medición de electrolitos
(1) Equipo de electroforesis
(1) Medidor de PH sanguíneo
(1) Dispositivo que permita la coloración de las laminas
(1) Cámara de Neubauer)
(1) Contador de mano de 4 cifras
(1) Contador diferencial de 5 dígitos
(1) Mezclador de tubos
(1) Set de micropipetas
(1) Reloj de intervalos
(1) Rotador de Rango graduable
(1) Agitador tipo Vortex
(1) Set de 8 gradillas de 30 tubos
(1) Set de 8 tubos de Wintrobe + cánula
(1) Soporte para tubos de eritrosedimentacion
(1) Mechero de alcohol
(1) Autoclave
(1) Horno de secado/ Estufa
(3) Silla de extracción de sangre
(3) Mesa ginecológica
(1) Mesón con lavabo de 1 cuerpo
(1) Microscopio invertido para cultivos virales
(1) Equipo para análisis ELISA y accesorios de incubación, lavado y lectura
(1) Auto analizador de hormonas
El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente Equipo de Apoyo:
a) Recipientes para transporte de muestras
b) Porta objetos
c) Cubre objetos
d) Basureros de acuerdo a Norma de Bioseguridad
E) Mesas
f) Balanza digital
C. PROVISIÓN DE REPUESTOS
NO CORRESPONDE
D. ASISTENCIA TÉCNICA
NO CORRESPONDE
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
ATENCION DE EMERGENCIA El proponente debe adjuntar carta de compromiso en la que se establezca que realizará los estudios que se requieran de EMERGENCIA sean estos en días feriados, horarios nocturnos, fines de semana, paros cívicos etc.
CONTINUIDAD DEL SERVICIO El proponente debe adjuntar carta de compromiso en la que se establezca que si por algún motivo (Desperfectos en máquinas, etc.) no pueda prestar el servicio requerido, contratará por cuenta propia los servicios de otra empresa que preste el mismo servicio, garantizando de esta forma la continuidad del servicio.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS El proponente deberá adjuntar carta de compromiso de contar con un Equipo de Computación apto para realizar el enlace con el software Médico de la CSBP (SAMI) y registrar la información del servicio a prestar. - Equipo con características Intel core i5, memoria de 4 gb 256 gb disco duro o características superiores. - Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits(activado), y Antivirus funcionando. - Programa Anydesk instalado para soporte remoto y/o instalación SAMI. - Internet con 30 mb de velocidad o superior.
ASPECTOS CONTRACTUALES El proponente, en caso de que anteriormente hubiera prestado servicios a la CSBP, no deberá tener procesos iniciados en contra de la CSBP o iniciados por la CSBP en su contra, como consecuencia de dichos servicios. Asimismo, durante la prestación del servicio no debe haber tenido conflictos con los profesionales médicos de la CSBP u observaciones a los resultados proporcionados, confirmadas con segunda prueba de laboratorio, como efecto del servicio prestado. De la misma manera NO deberá contar con deudas pendientes con la CSBP
ERROR EN LOS RESULTADOS Si la CSBP encontrase dudas o error en el resultado de laboratorio, podrá solicitar se repita la prueba bajo costo de la empresa adjudicada La empresa deberá presentar en forma trimestral los controles de calidad realizados por laboratorio autorizado
EVENTO EXTRAORDINARIO El proponente deberá adjuntar carta de compromiso en la cual acepte que en casos que Autoridades Competentes procedan con la suspensión de actividades en salud (ajenas a la voluntad de las partes), los servicios prestados por paquete, serán convertidos en prestaciones por EVENTO, hecho que será comunicado por la CSBP al contratado mediante nota o correo electrónico.
INFRAESTRUCTURA
El centro debe contar con acceso para personas con capacidades limitadas
El centro debe contar con señalética interna y externa
El centro debe contar con Teléfono fijo y celular (para pacientes) exponer números.
Área Técnica: A continuación, se detalla la cantidad mínima de ambientes requeridos, el proveedor deberá exponer en su propuesta la superficie de los ambientes.
2 Ambientes para procesamiento de muestras
1 Área de toma de muestras, separada del área analítica y administrativa, (mínimamente debe presentar 4 cubículos para toma de muestras –(incluyendo en sucursales)) (Especificar sucursales-ambientes)
1 Área de toma de muestras especiales, (Ginecológicas, pediátricas y otras). Especificar
AREA DE APOYO TÉCNICO: Área de Apoyo Técnico (especificar ambientes recepción, sala de espera, baño, etc.) • Sala de recepción • Baños • Área de administración
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
1. Experiencia General. Se requiere una experiencia general de al menos 5 años en el servicio requerido
2. Experiencia Específica. Se requiere una experiencia especifica de al menos 5 años en el servicio requerido
B. PERSONAL
El proponente deberá detallar la cantidad de personal con la que prestará el servicio, el número de profesionales señalados en este acápite es el mínimo requerido, pudiendo el proponente ofertar mayor cantidad de profesionales.
En el caso de profesionales Bioquímicos y técnico, los mismos deberán estar registrados en el colegio profesional que corresponda. (Adjuntar Hoja de vida documentada, con certificados de especialidad cuando corresponda).
El proponte deberá contar como mínimo con 1 (UN) Profesional Bioquímico Mismo que deberá estar registrado en el colegio profesional que corresponde (Adjuntar Hoja de Vida, fotocopia simple de la documentación)
1. Formación. Título en provisión nacional Experiencia General. Se requiere al menos dos años de experiencia (documentado) Experiencia Específica. Se requiere al menos dos años de experiencia (documentado)
3 (Tres) Técnicos Superiores capacitados en laboratorio Clínico: 1. Formación. Título en provisión nacional
Personal auxiliar de Laboratorio: Recepcionista Limpieza
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
La contratación del servicio será por un año a partir del 14/04/2025 renovable previo acuerdo entre partes
B. GARANTIAS
NO CORRESPONDE
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Especificar claramente la dirección del centro médico y sus sucursales, en caso de ser de difícil ubicación, adjuntar mapa (Google maps).
D. RÉGIMEN DE MULTAS
La CSBP ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3%) del monto total mensual a pagar, esta multa será deducida del pago mensual correspondiente.
E. AGENTE DE SERVICIO
Persona(s) de contacto entre la CSBP y el proveedor del servicio requerido: Especificar persona (s) de contacto (Nro. de teléfono celular)
F. FORMA DE PAGO
La CSBP realizará el pago por la compra del Servicio de manera mensual- La solicitud de pago debe ser entregada en Oficinas Administrativas – Contabilidad: en los plazos previstos por el área (hasta cada 20 de mes), posterior a la atención realizada, para lo cual el Proveedor deberá presentar mensualmente una solitud de pago acompañada de la correspondiente factura, Órdenes de Servicio más los resultados y cuadro resumen de estudios realizados durante el mes, mismo que deberá contener la siguiente información:
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día miercoles 05 de marzo de 2025 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2025
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA