## PROPUESTA TECNICA
[6 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 01
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | SC-CP-20-2025
|  |  |  | Santa Cruz | 23 | de | ABRIL | de 2025
|  |  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 50 | BARRA | CABLE CANAL 20X10 MM
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Presentación barra de 2 Mts
2 | Material de plástico resistente
3 | Adhesivo color rojo en la parte posterior del cable canal
4 | De preferencia industria Argentina
5 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 2 | ROLLO | CABLE ELECTRICO 12X7 HILOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Cable flexible 4 MM filamentado, BWF 450/750V
2 | De preferencia Industria Brasil
3 | Longitud de 100 Mts.
4 | Mencionar colores a ofertar
5 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 12 | ROLLO | CINTA AISLANTE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Color negra
2 | De preferencia Industria Brasil
3 | Longitud de 18 Mts o superior.
4 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 20 | PIEZAS | DUCHA ELECTRICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Color blanco
2 | De preferencia Industria Argentina
3 | Modelo estándar
4 | Tipos de temperatura de salida: Caliente, Tibia y fria
5 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 40 | PIEZAS | FOCO LED 42W 220V
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Potencia equivalente a 42 Watts Voltaje 220
2 | Ampere 155 mA
3 | De alta calidad
4 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta.
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 35 | PIEZAS | FOCO LED EQUIVALENTE A 100 WATTS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Potencia equivalente a 100 Watts Voltaje 220
2 | Ampere 155 mA
3 | De alta calidad luz blanco frio
4 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta.
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 10 | PIEZAS | INTERRUPTOR CONMUTADOR DOBLE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Debe ser de Doble Interruptor
2 | De preferencia Industria Brasil
3 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta.
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 340 | PIEZAS | PANEL LED 24W 200V SOBREPUESTO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Luz blanca LED de 24W
2 | Cuadrado
3 | Garantía mínima de 1 Año
4 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta.
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 25 | PIEZAS | PANEL LED 18W 220V SOBRE PUESTO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Luz blanca LED de 18W
2 | Redondo
3 | Garantía mínima de 1 Año
4 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta.
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 20 | PIEZAS | PANEL LED 24W 220V EMPOTRABLE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Luz blanca LED de 24W
2 | Cuadrado
3 | Garantía mínima de 1 Año
4 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta.
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 30 | PIEZAS | PANEL LED 48W 220V EMPOTRABLE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Luz blanca LED de 48W
2 | Cuadrado de 60 x 60
3 | Garantía mínima de 1 Año
4 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta.
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 10 | PIEZAS | PANTALLA LED PARA EXTERIOR 200W BLANCO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | [5 empty] | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
1 | Luz blanca LED de 200W
2 | Para Exterior con: Accesorios para su colocado y funcionamiento, Panel Solar y Control para configuración de Pantalla.
3 | Deberá contar con sensor de movimiento y encendido automático
4 | Garantía mínima de 1 Año
5 | Presentar Fotocopia del Nit o enviar en PDF, adjuntar a Propuesta.
III. CONDICIONES DEL BIEN
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios
B. RÉGIMEN DE MULTAS
1 | 0,3% por dia de retraso en la entrega del producto
C. FORMA DE PAGO
1 | Pago contra entrega a conformidad
D. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL BIEN
1 | La entrega se realizará en instalaciones de Almacen Central de la CSBP
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Viernes 25 de abril del 2025 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2025
SELLO EMPRESA | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA

## PROPUESTA ECONOMICA
|  |  |  | Nº | 5
REGIONAL SANTA CRUZ
FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA
COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO
|  | Proceso de Comparacion de propuesta Nº |  |  | SC-CP-20-2025
| Santa Cruz |  | de | Abril |  | de | 2025
Proponente:
Dirección:
Teléfono:
Agradecemos a Us.(s) cotizar el servicio descrito a continuación, incluyendo impuestos de Ley, los mismos que deberán incluir máximo 4 decimales.
Item | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario Bs | Total Bs.
1 | CABLE CANAL 20X10 MM |  | BARRA | 50
2 | CABLE ELECTRICO 12X7 HILOS |  | ROLLO | 8
3 | CINTA AISLANTE |  | ROLLO | 12
4 | DUCHA ELECTRICA |  | PIEZA | 20
5 | FOCO LED 42W 220V |  | PIEZA | 40
6 | FOCO LED EQUIVALENTE A 100 WATTS |  | PIEZA | 35
7 | INTERRUPTOR CNMUTADOR DOBLE |  | PIEZA | 10
8 | PANEL LED 24W 220V SOBREPUESTO |  | PIEZA | 340
9 | PANEL LED 18W 220V SOBREPUESTO |  | PIEZA | 25
10 | PANEL LED 24W 220V EMPOTRABLE |  | PIEZA | 20
11 | PANEL LED 48W 220V EMPOTRABLE |  | PIEZA | 30
12 | PANTALLA LED PARA EXTERIOR 200 W BLANCO |  | PIEZA | 10
TOTAL BS
DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
La presente cotización debe ser presentada hasta el día |  |  | 25 | de Abril | de 2025 | Hrs. 16:00
Direccion: | Podrá remitir su cotización: al correo electronico adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o de manera fisica en oficinas administrativas
NOTA: La presente cotización se adjudicará por |  |  | ITEM
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Tiempo de Entrega:
Tiempo de Garantía
Validez de la oferta:
Otros:
|  | Santa Cruz |  | de | Abril |  | 2023
| SELLO DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA