## PROPUESTA TECNICA
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 001
SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS (SEGUNDA CONVOCATORIA)
|  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº SC-CP-018-25
|  |  | Santa Cruz | 7 | de | Mayo | de 2025
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | UNIDAD | PRODUCTO
1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL SERVICIO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
La empresa realizara el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos acondicionadores de aire y refrigeradores de la regional Santa Cruz (instalados en 4 inmuebles) previa coordinación con el fiscal de Servicio, para lo cual deberán contar con un plan de mantenimiento que garantice un buen funcionamiento, la conservación y durabilidad de los Equipos. (Adjuntar Plan)
La empresa deberá realizar el Mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo a un aproximado de 242 Equipos instalados en los diferentes inmuebles de la CSBP.
La empresa deberá realizar el Mantenimiento preventivo y/o correctivo a cualquier equipo que adquiera la CSBP durante el periodo de vigencia del contrato, sin que modifiquen los precios ofertados (adjuntar carta de compromiso).
El servicio a prestar debe ser realizado de manera mensual para 28 equipos acondicionadores de aire instalados en las áreas críticas, a 240 equipos acondicionadores de aire y 2 cortinas de aire (en distintos recintos) de forma cuatrimestral y a 43 refrigeradores de manera semestral a partir de horas 8:00 a.m., mismo que debe ser realizado en el lugar donde el Equipo se encuentra instalado.
El proveedor deberá llevar un registro y control actualizado del servicio prestado, elaborando la ficha técnica respectiva para cada uno de los equipos indicando: ubicación, código, marca, modelo, número de serie, estado general, accesorios, etc. (adjuntar formato), los mismos que deberán ser entregados al fiscalizador semestralmente.
Elaborará el registro de rutina y/o actividades de mantenimiento de cada equipo durante el tiempo del contrato, comunicará cualquier defecto de los equipos que disminuya su rendimiento, produzca un mayor gasto de energía, consumibles, etc., y ponga en peligro la seguridad del equipo, o bien pueda ser motivo de avería futura.
Para iniciar actividades, deberá contar con un cronograma anual de mantenimiento preventivo para los 242 equipos acondicionadores de aire y los 43 refrigeradores, previamente coordinado y validado con los FISCALIZADORES del Servicio (adjuntar formato).
Los equipos bajo garantía deberán ser tomados en cuenta para el cronograma de mantenimiento y presentar un informe técnico en caso de encontrar algún problema
El proveedor deberá realizar una visita previa a todas las instalaciones el dia Viernes 09 de Mayo desde las 08:30 am en el siguiente orden: a) Policonsultorio Ubicado en la calle España 688 b) Clínica Ubicada en la Calle Junín Esq. Sarah c) Clínica Odontológica Ubicada en la Av. La Barranca, Calle Monseñor costas Nº 265 d) Oficina Administrativa Ubicada en la calle Eucalipto s/n, casi 5to anillo paralela a la Doble Vía La Guardia (Zona Sud Oeste)
2 | B. EQUIPO MINIMO
El proveedor deberá contar con todas las herramientas de acuerdo al protocolo de mantenimiento de equipos (bomba de presión positiva-negativa, hidro lavadora, equipo de soldar, etc.) necesarias para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, además del material de limpieza (balde, trapo de limpieza, detergente y otros) para dejar los ambientes en condiciones para trabajar posterior al mantenimiento (adjuntar lista de herramientas).
3 | C. REQUISITOS ESPECIFICOS
El mantenimiento preventivo debe ser efectuado bajo normas de Bioseguridad, deberá incluir tareas de limpieza, lubricación, ajuste, comprobación del funcionamiento del equipo, etc. (describir las actividades a desarrollar).
El Mantenimiento correctivo se realizará las veces que sea necesario a requerimiento vía telefónica de la CSBP o de manera personal, debiendo acudir al llamado oportunamente (no deberá tardar más de 12 horas).
El mantenimiento correctivo deberá restaurar el estado operacional de los equipos buscando optimizar su funcionalidad de manera responsable y profesional a partir de la solicitud del usuario, debiendo efectuarse en casos necesarios el reemplazo de componentes defectuosos, siguiendo los procedimientos internos de la C.S.B.P.
Las piezas y partes reemplazadas deben ser entregadas al FISCALIZADOR del servicio
En caso de requerirse el reemplazo de cualquier pieza o repuesto pondrá a conocimiento de la CSBP con el respectivo informe detallado, con la finalidad de que los mismos sean adquiridos de acuerdo a normas y procedimientos institucionales.
A la firma de contrato el proveedor deberá entregar en forma física al fiscal del servicio de la CSBP un banco de repuestos, los cuales serán resguardados y controlados por el Fiscal del Servicio, dicho banco de repuestos entregados, no implica un costo adicional a la CSBP, los cuales serán utilizados durante los mantenimientos correctivos, a continuación, se detalla la lista: 26 kilos de gas refrigerante R-410 (equivalente a dos garrafas de 13 kilos). 26 kilos de gas refrigerante R-22 (equivalente a dos garrafas de 13 kilos). 16 unidades de capacitores (de valores 25, 35,45, 55µF y de 350/400 voltios distribuido en 4 unidades por cada valor).
Los proponentes deberán presentar oferta de los costos de repuestos, insumos, accesorios y trabajos de acuerdo de acuerdo al Anexo 1: - Costo de Repuestos, insumo y accesorios (El proponente deberá presentar la propuesta solo de repuestos insumos y accesorios y NO deberá estar incluida la mano de obra) Equipos Acondicionadores de Aire y refrigeradores: - Trabajos o servicios (El proponente deberá presentar la propuesta de Servicios o trabajos, la mano de obra deberá estar incluida en esta oferta ya que estos servicios están fuera de contrato, dichos costos no podrán modificarse durante la vigencia del contrato)
El proveedor del servicio deberá registrar el mantenimiento en la boleta de servicio, mismas que deberán ser en un original y 1 copia
4 | II. CARACTERISTICAS GENERAL DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia en el Rubro. - Las empresas oferentes, deberán contar con una experiencia en servicios de Mantenimiento de Aires Acondicionados, no menor a dos (2) años. La experiencia deberá ser acreditada mediante certificados, o contratos de trabajo, mismos que deberán adjuntarse a la propuesta en fotocopia simple legible (DOCUMENTACION QUE UNA VEZ ADJUDICADO EL SERVICIO SE VERIFICARÁN CON LOS ORIGINALES).
5 | B. PERSONAL
Disponibilidad de un técnico especializado en aires acondicionados y refrigeración con su ayudante (Adjuntar Hoja de Vida de ambas personas), para la CSBP de forma permanente en Clinica Regional y exclusiva en horarios de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 12:00.
En caso de que la empresa adjudicada requiera el cambio de personal asignado a la CSBP, la empresa deberá notificar mediante nota el cambio de dicho personal al FISCAL DE SERVICIO DE LA CSBP, presentando una hoja de vida similar o mejorada del personal cambiado.
III. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO DEL SERVICIO
El contrato tendrá una vigencia de DOS AÑOS
B. GARANTIAS
Al ser una contratación por Evento no será necesaria la entrega de Garantía de cumplimiento de contrato.
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARA EL SERVICIO
La Caja de Salud de la Banca Privada Regional Santa Cruz requiere contratar los servicios de Mantenimiento de Aires Acondicionados para los 4 inmuebles siguientes: a) Policonsultorio Ubicado en la calle España 688 b) Oficina Administrativa Ubicada en la calle Eucalipto s/n, casi 5to anillo paralela a la Doble Vía La Guardia (Zona Sud Oeste) c) Clínica Ubicada en la Calle Junín Esq. Sarah d) Clínica Odontológica Ubicada en la Av. La Barranca, Calle Monseñor costas Nº 265
D. REGIMEN DE MULTAS
Las multas, se aplicarán ante cualquier incumplimiento a lo establecido dentro de las especificaciones técnicas requeridas para el servicio, con un importe equivalente al 3% del importe mensual a pagar.
E. FORMA DE PAGO
La CSBP realizara el pago por la realización del Servicio en un solo pago mensual, previa solicitud de pago emitida por el proveedor adjudicado acompañada de la correspondiente factura y las planillas de mantenimiento por equipo.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Lunes 12 de mayo de 2025 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2025
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA