PROCESO: SC-CP-018-2025

BASES Y CONDICIONES DEL PROCESO DE COMPARACION DE PROPUESTA

COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS- SEGUNDA CONVOCATORIA

Nº SC-CP-018-2025

# En cumplimiento al Reglamento de Compras, la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a empresas comerciales, distribuidoras e importadoras, legalmente establecidas en el País, a presentar ofertas para LA COMPRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS (SEGUNDA CONVOCATORIA).

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 16:00, del día Lunes 12 de Mayo de 2025, de forma digital mediante correo a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo; o en oficinas administrativas en la unidad de Compras ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). Citar como referencia:

“SC-CP-018-2025 COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS” – SEGUNDA CONVOCATORIA

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

  - FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICAS: El proponente debe cumplir con los requisitos de la CSBP. La cotización de la empresa proponente en lo concerniente a las especificaciones técnicas, debe ser presentado en el formulario de propuesta técnica. (Documento adjunto a esta invitación), manifestando expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada ítem, el presente formulario debe estar debidamente firmado.

  - FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica debe ser presentada en el formulario de propuesta económica. La oferta presentada necesariamente debe estar expresada en moneda nacional (bolivianos) el presente formulario debe estar debidamente firmado.

- PLAZO DEL SERVICIO:

La compra del servicio requerido tendrá una vigencia de 2 años.

- VISITA PREVIA:

El proponente deberá realizar una visita previa a todas las instalaciones de la CSBP donde realizará el servicio.

- SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Se evaluará la propuesta bajo el sistema menor precio.

  - Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

  - Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

- ADJUDICACIÓN: La adjudicación será realizada a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

- MULTAS: Se aplicará la multa de 3% del monto total mensual a pagar.

- CRONOGRAMA DE PLAZOS:

| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Envió de la solicitud de propuestas y Publicación de la convocatoria en la Web | 07/05/2025 | 10:00 | Portal.csbp.com.bo |
| 2 | Presentación de Ofertas. | Hasta: 12/05/2025 | 16:00 PM | Presentación Electrónica: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo Presentación Física: Calle Eucaliptos s/n entre calle las Palmeras y Condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo). |
| 3 | Apertura de Ofertas. | 12/05/2025 | 16:05 PM | Vía Zoom, en la siguiente dirección: Enlace de invitación https://us04web.zoom.us/j/79961711734?pwd=U175Etum2EEZRoi3h4xqZ7UI0P3Cp2.1 ID de reunión: 799 6171 1734 Código de Acceso: Hqrxw9 |
| 4 | Resultado Del Proceso | 20/05/2025 |  | Notificación escrita a los proveedores adjudicados |

- PAGO: El pago del servicio se realizará en un solo pago mensual, previa solicitud de pago emitida por el proveedor adjudicado acompañada de la correspondiente factura y las planillas de mantenimiento por equipo.

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 3427676 Int.3427 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección adquisiconescsbpscz@csbp.com.bo.

Santa Cruz 07 de Mayo de 2025

ANEXO 1

CANTIDAD TOTAL DE AIRES ACONDICIONADOS Y CORTINAS  MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL

| EQUIPO | “CLINICA” | “POLICONSULTORIO” | “ODONTOLOGIA” | “ADMINISTRACION” | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLIT | 108 | 62 | 13 | 44 | 227 |
| CASETT | 2 |  |  | 11 | 13 |
| CORTINA | 2 |  |  |  | 2 |
| TOTAL AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | 242 |

CANTIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS CRITICAS CLINICA MANTENIMENTO MENSUAL

|  | AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS CRITICAS CLINICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO | RAYOS X | NEONATOLGIA | QUIROFANO | UTI | EMERGENCIA | LABORATORIO |  | TOTAL |
| SPLIT | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 |  | 26 |
| CASETT |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| TOTAL, AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS CRÍTICAS |  |  |  |  |  |  |  | 28 |

CANTIDAD DE REFRIGERADORES MANTENIMIENTO SEMESTRAL

| EQUIPO | “CLINICA” | “POLICONSULTORIO” | “ODONTOLOGIA” | “ADMINISTRACION” | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFRIGERADOR | 9 | 8 | 1 | 10 | 28 |
| FRIGOBAR | 12 |  |  | 3 | 15 |
| TOTAL, EQUIPOS |  |  |  |  | 43 |