ANEXO 2

CANTIDAD TOTAL DE AIRES ACONDICIONADOS Y CORTINAS MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL

| EQUIPO | “CLINICA” | “POLICONSULTORIO” | “ODONTOLOGIA” | “ADMINISTRACION” | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLIT | 108 | 62 | 13 | 44 | 227 |
| CASETT |  |  |  | 11 | 11 |
| CENTRAL | 2 |  |  |  | 2 |
| CORTINA | 2 |  |  |  | 2 |
| TOTAL AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | 242 |

CANTIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS CRITICAS CLINICA MANTENIMENTO MENSUAL

|  | AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS CRITICAS CLINICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO | RAYOS X | NEONATOLGIA | QUIROFANO | UTI | EMERGENCIA | LABORATORIO |  | TOTAL |
| SPLIT | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 |  | 26 |
| CENTRAL |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| TOTAL, AIRES ACONDICIONADOS EN AREAS CRÍTICAS |  |  |  |  |  |  |  | 28 |

CANTIDAD DE REFRIGERADORES MANTENIMIENTO SEMESTRAL

| EQUIPO | “CLINICA” | “POLICONSULTORIO” | “ODONTOLOGIA” | “ADMINISTRACION” | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFRIGERADOR | 9 | 8 | 1 | 10 | 28 |
| FRIGOBAR | 12 |  |  | 3 | 15 |
| TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 43 |