## PROPUESTA TECNICA
[5 empty] | REGIONAL | Santa Cruz |  |  | Nº 001
SOLICITUD DE COTIZACION DE REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS (PRIMERA CONVOCATORIA)
|  |  | Proceso de Comparacion de propuesta |  |  |  |  | Nº SC-CP-028-25
|  |  | Santa Cruz | 25 | de | Junio | de 2025
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Agradecemos a Ud.(s) cotizar los productos descritos a continuación, especificando lo solicitado e incluir en el monto los impuestos de Ley, los mismos deben registrar máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar su oferta en la columna "Propuesta" con referencia a las especificaciones técnicas requeridas tambien debera indicar el tiempo de entrega precio unitario y precio total de su oferta el cumplimiento o no cumplimiento con lo requerido sera determinado por la comision de calificacion.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 1 | PIEZA | FUELLE MAQUINA DE ANESTESIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Fuelle tipo para máquina de anestesia Marca Spacelabs, modelo Focus
2 | Fuelle libre de latex
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 1 | PIEZA | SENSOR DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Sensor de flujo para máquina de anestesia Marca Spacelabs, modelo Focus
2 | Sensor debe incluir transductor de fuljo
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
3 | 2 | PIEZA | SENSOR DE FLUJO VENTILADOR MECANICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Sensor de flujo compatible con ventilador mecánico Marca NEWPORT, modelo 360
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 50 | PIEZAS | FILTRO ANTIBACTERIANO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Filtro bactericida y descartable
2 | Eficacia de filtración >99.99%
3 | Resistencia a 30L/min. 0.8 cmH2O
4 | Peso aprox. De 28 gr.
Volumen tidal mínimo 200ml.
5 | El proponente debe incluir en su propuesta imágenes para corroborar su calidad
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 2 | PIEZAS | CABLE ECG
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Extensor y Cable COMPATIBLE reutilizable para ECG de 3 o 5 latiguillos
2 | Cable ECG para monitores mindray T5
3 | Cable de alta calidad y resistente
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
6 | 2 | PIEZAS | CABLE SPO2
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Extensor y Cable COMPATIBLE reutilizable para SPO2
2 | Cable SENSOR DE SPO2 para monitores mindray T5
3 | Cable de alta calidad y resistente
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
7 | 20 | PIEZA | SENSOR SPO2 DESCARTABLE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Sensor de tipo adulto descartable, para monitores de marca mindray
2 | Sensor de tipo pegable
3 | Tipo BF
4 | De incluir un cinta de adhesión
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
8 | 1 | PIEZA | REFLECTOR LED PARA SILLON DENTAL
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Reflector de tipo LED
2 | Dental 6 LED
3 | Compatible con sillón dental SIRONA
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
9 | 1 | PIEZA | VALVULA PARA AUTOCLAVE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Válvula de tipo neumática
2 | Válvula para autoclave marca Tuttnauer
3 | Válvula de fácil instalacion
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
10 | 10 | METROS | MANGUERA PARA SUCTOR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Manguera de alta presión para succión
2 | Manguera para suctor de equipo SIRONA
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
11 | 1 | PIEZA | FUENTE DE PODER PARA SILLON DENTAL SIRONA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Fuente de poder de 12voltios regulado
2 | Fuente de poder compatible con sillón dental SIRONA
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
12 | 5 | PIEZAS | LAMPARA HALOGENA DE 6V 30W
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Lámpara halógena para microscopio
2 | Lámpara de 6V 30W
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
13 | 5 | PIEZAS | LAMPARA HALOGENA DE 12V 55W
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
| A. REQUISITOS DEL PRODUCTO | [6 empty] | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
1 | Lámpara halógena para sillón dental
2 | Lámpara de 12V 55W
II. CONDICIONES DEL (LOS) BIENES
A. PLAZO DE ENTREGA
1 | El tiempo de entrega no podrá superar los 15 días calendarios a partir de la adjudicación formal
B. REGIMEN DE MULTAS
1 | Se aplicará la multa del 0.3% del monto total de la Orden de Compra por cada día de retraso en la entrega del bien.
C. FORMA DE PAGO
1 | El pago por los productos entregados se efectuará previa entrega de nota fiscal ó documento equivalente, y conformidad de la comisión de recepción.
D. FORMA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
1 | El repuesto deberá ser entregado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz.
La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta el día Viernes 27 de Junio de 2025 a horas 16:00 pm vía correo electrónico a la dirección: adquisicionescsbpscz@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas en la Calle Eucaliptos s/n, entre calle Las Palmeras y condominio Britania (paralelo a la doble vía la guardia entre cuarto y quinto anillo)
Validez de la oferta:
|  |  | Santa Cruz |  | de |  | de 2025
SELLO EMPRESA | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA